## Titulní list
STAVBA: | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÁ
ROZPOČET
Investor |  | : | FN Olomouc
Místo stavby |  | : | Olomouc
Vypracoval |  | : | ING. Učík, ING. Slouka
Kontroloval |  | : | ING. Hanák
Vedoucí projektu |  | : | ING. Boklažuk
Hlavní inženýr projektu |  | : | ING. Herník
:
Počet stran |  | : | 6
Zakázkové číslo |  | : | 898-55192 | Datum : | 08/2010
Archivní číslo |  | : | 898-55192-1136/02
Note on A26: Vyplnit v listu Rekapitulace

## List1
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
čís |  |  |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
|  | SKR |  |  | (bez DPH) | celkem |  |  |  | SKR |  |  | (bez DPH)
|  | NOSNÝ MATERIÁL | [7 empty] | Nový datový rozváděč (Rack) v 1.PP
1 |  | Kabelový žlab stand.MARS 62/50 kompl.(ks=2m),vč.víka | ks | 13 | 240 | 3120 |  | 1 |  | Modulární patch panel (až 24 portRJ-45), bez modulů, kov. | ks | 2 | 838 | 1676
2 |  | NEOBSAZENO | [5 empty] | 2 |  | Wiring panel | ks | 2 | 1215 | 2430
3 |  | Koleno žlabu MARS 62/50mm | ks | 4 | 133.86 | 535.44 |  | 3 |  | Modul RJ-45 cat. 5E UTP | ks | 48 | 219 | 10512
4 |  | Víko kolena žlabu MARS 62/50mm | ks | 4 | 39.675 | 158.7 |  | 4 |  | Patch kabel TP RJ45-RJ45 cat.5 (aktivace tlf. zásuvek) | ks | 6 | 89 | 534
5 |  | Drobné příslušenství žlabů MARS-sada | ks | 1 | 500 | 500 |  | 5 |  | Patch kabel TP RJ45-RJ45 cat.5E (aktivace dat. zásuvek) | ks | 42 | 190 | 7980
6 |  | Elektroinstalační lišta LV 40x40 | m | 0 | 43.815 | 0 |  | 6 |  | Cisco Catalyst 2950G-4848x 10/100+2x GBIC slot Enh.Im | ks | 1 | 99458 | 99458
7 |  | Elektroinstalační lišta LV 40x15 | m | 40 | 33.9 | 1356 |  | 7 |  | GBIC 1000Base-SX | ks | 0 | 13400 | 0
8 |  | Elektroinstalační lišta LV 24x22 | m | 0 | 23.2 | 0 |  | 8 |  | Skříň SKR | ks | 1 | 12000 | 12000
9 |  | Elektroinstalační lišta LV 18x13 | m | 0 | 16.7 | 0
10 |  | Přístrojová krabice KU 68/1 | ks | 2 | 6.9 | 13.8
11 |  | Krabice pro lišt.rozvod LK 80x28 | ks | 21 | 15.4 | 323.4
Kabely, zásuvky
|  | Pozn. parapetní kanál je součástí rozpočtu silnoproudého rozvodu. | [5 empty] | 9 |  | Kabel Belden Media Twist 1872, cat.6 (bezhalogen.) | m | 2500 | 18 | 45000
(cívka 310 m; zbytek předat IT FNO)
[8 empty] | 10 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6 | ks | 24 | 563 | 13512
(sest. 2ks modul, záslepka, box Tango, rámeček Tango)
[8 empty] | 11 |  | Jednozásuvka 1xRJ45, cat.6 | ks | 0 | 452 | 0
(sest. 1ks modul, záslepka, box Tango, rámeček Tango)
Tlf.přístroje
[8 empty] | 12 |  | Tlf. přístroj standartního provedení s možností fixace na zeď | ks | 6 | 1000 | 6000
|  | MONTÁŽ | [7 empty] | Pozn.: stávající telefony se předpokládají k využití na nových
12 | 220260551 | Mtž trubky PVC pod omítku (beton) 16 mm | m | 0 | 62.675 |  | 0 |  |  | pracovištích přesunutého personálu
13 | 220260552 | Mtž trubky PVC pod omítku (beton) do 23 mm | m | 0 | 77.05 |  | 0
14 | 220260721 | Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm | m | 26 | 246.1 |  | 6398.6
15 | 220 30-1023P | Lišta elektroinstalační | m | 40 | 77 |  | 3080
16 | 220260022 | Krabice KU 1901 pod omítkou+vysekání | ks | 0 | 63.825 |  | 0
17 | 220260024 | Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KO 97 | ks | 0 | 118.45 |  | 0
18 | 220261632 | Osazení hmoždinky do zdi tvrdě pálené cihly,měkký kámen D 8 mm | ks | 100 | 35.075 |  | 3507.5
19 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 115 | 8.1 |  | 931.5
20 |  | Zřízení nové zásuvky 230V, včetně kabel.napojení z | ks | 1 | 1000 |  | 1000
21 |  | přilehlehlé rozvodny NN, včetně přizemnění
22 | 220 26-0068 | Krabice panelová přístrojová | ks | 24 | 25 |  | 600
23 |  | Protipožární ucpávka stáv. Stupačka - komplet | m2 | 0.5 | 6500 |  | 3250
MONTÁŽ DODÁVEK SKR
24 |  | pokládka kabelu UTP 4p | m | 2500 | 11 |  | 27500
25 |  | průběžné svazkování kabelů | ks | 25 | 3.9 |  | 97.5
26 |  | kompletace zásuvky | ks | 24 | 155 |  | 3720
27 |  | vystrojení novéo datového rozvaděče | ks | 1 | 3000 |  | 3000
28 |  | značení zásuvek | ks | 24 | 17 |  | 408
29 |  | zapojení RJ modulů | ks | 48 | 78 |  | 3744
30 |  | měření TP kabeláže | ks | 48 | 100 |  | 4800
31 |  | instalace a konfigurace | ks | 1 | 3600 |  | 3600
32 | 220490006 | Montáž tlf. přístroje do zásuvky | ks | 6 | 28 |  | 168
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 6007.34 | 65805.1 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 199102
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## Rekapitulace
Stavba | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Soubor | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ |  | Investor: | FN Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Vypracoval: |  | ING. Učík, ING. Slouka
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ | Datum: |  | 08/2010
201 | Nosný materiál - součet |  | 6007.34 |  | Soubor: | Zařízení slaboproudá | Dodavatel:
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 65805.1 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 199102 | 72978.664
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 180.2202 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 3.6 | 1/1 | 7167.672
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 1991.02
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :19720,075 |  | 986.0037 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 1 | 1/2 |  | 729.7866
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 7173.5639 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 65805.1 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 1800
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 206269.672 | 77499.4706
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 72978.664 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 283769.1426
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 0 | 240,- Kč | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN (viz SR) |  |  |  | 283769.1426
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
| demontáž stáv.slbp.rozvodů a předání investorovi | 6 | 300,- Kč | 1800 |  | 5. Provoz investora |  |  |  | 0
| spoupráce s IT FNO |  |  |  |  | 6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz | 0 | 240,-Kč | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## Souhrn
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Název stavby |  | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | [6 empty] | JKSO
|  | Název objektu |  | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | Zařízení slaboproudá | [6 empty] | Místo | Olomouc
[11 empty] | IČO | DRČ
Objednávatel
|  | Projektant |  | ING. Učík, ING. Slouka
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
|  |  | 898-55192 |  |  | ING. Učík, ING. Slouka |  |  |  |  | 08/2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j.
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozpočtové náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | ELEKTRO |  | Dodávky | 206269.672 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 77499.4706 | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | Mimostav.doprava
3 | ZEMNÍ PRÁCE |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 0
5 | HROMOSVOD |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rospočtu
7 | ZRN (ř.1-6) |  |  | 283769.1426 | 12 | DN (ř.8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř.13-18) |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl.činnost |  | 0 | 22 | Revize |  |  | 0
Projektant |  |  | ING. Učík, ING. Slouka |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22 |  |  | 283769.1426
Datum a podpis | [8 empty] | 24 | 20% | 283769.1426 | DPH | 56753.8285
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 340522.9711
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis |  |  | 0 | [5 empty] | 29 | Zvýhodnění + -

## svítidla DPH
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Svítidla DPH |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
nejsou předmětem pd
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## zemní práce
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Zemní práce |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
nejsou předmětem pd
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## rekapitulace-zemní práce
Stavba | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Soubor | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ |  | Investor: | FN Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Vypracoval: |  | ING. Učík, ING. Slouka
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ | Datum:
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | Zařízení slaboproudá | Dodavatel: |  | 0
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 3.6 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 0 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. |  | 240,- Kč | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  |  | 215,- Kč | 0 |  | 5. Provoz investora |  |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz |  | 240,-Kč | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## hromosvod
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Hromosvod |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
nejsou předmětem pd
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## rekapitulace-hromosvod
| FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Soubor | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ |  | Investor: | FN Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | FN OLOMOUC-PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE | Vypracoval: |  | ING. Učík, ING. Slouka
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ | Datum:
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | Zařízení slaboproudá | Dodavatel: |  | 0
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 8 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 0 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. |  | 225,- Kč | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 4.2 |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  |  | 200,- Kč | 0 |  | 5. Provoz investora |  |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz |  | 178,-Kč | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## vstupy3 (hidden)
Přirážky
Zařízení staveniště
PPV - podíl přidružených výkonů
1% - kabelová vedení ve výkopech nebo v tvárn.trasách
2% - provoz.soub.ve stáv.objektech,hromosvody,uzemnění
6% - provozní rozvody ve stav.obj.kabel.vedení,transform.,provozní tlg.rozvody
0% - zemní práce
8,4% - provozní soubory bez stavebních prací
3,3% - železniční zabezpeč.zařízení bez stav.prací
2,9% - budovy obč.výstavby,haly obč.výstavby
2,4% - budovy pro bydlení
4,2% - haly pro výrobu a služby,věže,stožáry,nádrže,jímky,komíny
3,25% - vedení elektrická,podzemní objekty (mimo důlní)
Ok
Zrušit

## vstupy1 (hidden)
Výpočet kompletační činnosti ve výstavbě
Zrušit
Kompletace dodávek stavební části pro stavební objekty:
Inženýrské sítě,tj.trv.podzemní,povrch.,nadzemní zařízení,dopravní,energetické
Bytové stavební objekty
Kompletace dodávek pro prvozní soubory v nové výstavbě:
Finální dodávka
Kompletace dodávek pro rekonstrukce nebo modernizace:
Finální dodávka
Ok

## vstupy2 (hidden)
Výběr
Ok
Číslování položek rozpočtu
Změna KS,M,KM,KG na ks,m,km,kg
Výpočet prořezu
Zadání hlavičky rozpočtu
Kompletační činnost
Zrušit
Přirážky
Test položek

## vstupy (hidden)
Vstupy
OK
Stavba:
Objekt:
Stupeň:
Datum:
Vypracoval:
Zak.číslo:
Zadej údaje:
Soubor:
Investor:
Zrušit
Počet stran celkem:
Hip
Vep
Místo stavby:
Typ projektu: