## Titulní list (hidden)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Olomouc

## 1 Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Název stavby |  | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | [6 empty] | JKSO
|  | Název objektu |  | 0 | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [6 empty] | Místo
[11 empty] | IČO | DRČ
|  | Objednávatel |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
|  | Projektant |  | Vician
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
|  |  | 0 |  |  | Vician |  |  |  |  | 01/2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j.
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozpočtové náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | ELEKTRO |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | Mimostav.doprava
3 | ZEMNÍ PRÁCE |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 0
5 | HROMOSVOD |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř.1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř.8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř.13-18) |  |  | 0
20 | HZS-komp.zkoušky |  |  | 0 | 21 | Kompl.činnost |  | 0 | 22 | Revize |  |  | 0
Projektant |  |  | Vician |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [8 empty] | 24 | 21% | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 0% | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis |  |  | 01/2016 | [5 empty] | 29 | Zvýhodnění + -

## 2 Rekapitulace
Stavba | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Soubor | D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  | Investor: | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | montáž | Stavba: | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Vypracoval: |  | Vician
|  |  | Kč | Kč | Objekt: |  | Datum: |  | 01/2016
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | Dodavatel:
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 6 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 2 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0 |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 6 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 8 |  | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 2.9 |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
| Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem | 2 |  | 0 |  | 5. Provoz investora | 0 |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz | 1 |  | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## 3 Materiál+dodávky
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka
čís |  |  |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH)
Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD
Nosný materiál
1 |  | Cu -J 3x2,5 (B2ca,s1,d0) | m | 173 |  | 0
2 |  | Cu -J 3x1,5 (B2ca,s1,d0) | m | 33 |  | 0
3 |  | Cu -O 3x1,5 (B2ca,s1,d0) | m | 17 |  | 0
4 |  | Cu -J 5x10 (B2ca,s1,d0) | m | 36 |  | 0
5 |  | Krabicová rozvodka plastová 5p krabice vodotěsná | ks | 18 |  | 0
6 |  | Ventilátorové relé - např CS-3 | ks | 1 |  | 0
7 |  | Doplnění jističe 1x16A/C do rozváděče | ks | 1 |  | 0
8 |  | Doplnění jističe 3x50A/C do rozváděče | ks | 1 |  | 0
9 |  | Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž. | m2 | 0.3 |  | 0
10 |  | TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S -zapínací se signální doutnavkou p.o., BÍLÁ | ks | 2 |  | 0
Montáže
11 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg 3Cx2,5 | m | 173 |  |  | 0
12 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg 3Cx1,5 | m | 33 |  |  | 0
13 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg 3Ax1,5 | m | 17 |  |  | 0
14 | 744441300 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně | m | 36 |  |  | 0
15 | 743414321 | Montáž rozvodka plast.vodotěsná vodič Ø do 4mm2 | ks | 18 |  |  | 0
16 | 747233210DE | Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu | ks | 1 |  |  | 0
17 | 747233210 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu | ks | 1 |  |  | 0
18 | 747231110DE | DEMontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu | ks | 1 |  |  | 0
19 | 747231110 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu | ks | 1 |  |  | 0
20 | 747112222 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný 1/0S -zapínací se signální doutnavkou | ks | 2 |  |  | 0
21 | 747523410 | Montáž relé pomocné ventilátorové | ks | 1 |  |  | 0
22 | 746413150 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou bez letování | ks | 4 |  |  | 0
23 | 746413580 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou bez letování | ks | 2 |  |  | 0
24 |  | Rozebrání podhledů - součást VZT
25 |  | Poplatek Tičr | ks | 1 |  |  | 0
26 | 460680401 | Vysekání kapesve zdivu z lehkých betonů, tvárnic pro krabice 7x7x5 cm | ks | 3 |  |  | 0
27 | 460680631 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 3 cm | m | 8 |  |  | 0
28 | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm |  | 8 |  |  | 0
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  |  |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## svítidla DPH (hidden)
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Svítidla DPH |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0

## 4 Rekapitulace-hromosvod (hidden)
Stavba | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Soubor | 0 |  | Investor: | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Vypracoval: |  | Vician
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | 0 | Datum: |  | 01/2016
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | Dodavatel: |  | 0
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 8 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 2 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 0 | 400 | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 0 |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  |  | 350 | 0 |  | 5. Provoz investora | 0.8 |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz |  | 400 | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## 5 Hromosvod (hidden)
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Hromosvod |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Hromosvod |  |  | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0

## 6 rekapitulace-zemní práce (hidden)
Stavba | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Soubor | 0 |  | Investor: | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc | Proj.stup: |  | DPS
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | Vypracoval: |  | Vician
|  |  | Kč | Kč | Objekt: | 0 | Datum: |  | 01/2016
201 | Nosný materiál - součet |  | 0 |  | Soubor: | D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | Dodavatel: |  | 0
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 0 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 0 | 0
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 0 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 8 | 1/1 | 0
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 0
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : |  | 0 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 0 | 1/2 |  | 0
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 0 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 0
206 | Montáž celkem: |  |  | 0 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0 | 0
| Celkem montáž+nosný mater. |  | 0 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 0
2. Mimořádně ztížená doprava
3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 0 | 400 | 0 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 0
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 0 |  |  | 0
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  | 0 | 350 | 0 |  | 5. Provoz investora | 0 |  |  | 0
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz | 0 | 400 | 0 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 0
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## 7 zemní práce (hidden)
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množ. | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
čís |  | Zemní práce |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | Zemní práce |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem |  |  |  | DODÁVKA |  |  | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C46M |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Součet dle C46M |  |  |  | 0

## vstupy3 (hidden)
Přirážky
Zařízení staveniště
PPV - podíl přidružených výkonů
1% - kabelová vedení ve výkopech nebo v tvárn.trasách
2% - provoz.soub.ve stáv.objektech,hromosvody,uzemnění
6% - provozní rozvody ve stav.obj.kabel.vedení,transform.,provozní tlg.rozvody
0% - zemní práce
8,4% - provozní soubory bez stavebních prací
3,3% - železniční zabezpeč.zařízení bez stav.prací
2,9% - budovy obč.výstavby,haly obč.výstavby
2,4% - budovy pro bydlení
4,2% - haly pro výrobu a služby,věže,stožáry,nádrže,jímky,komíny
3,25% - vedení elektrická,podzemní objekty (mimo důlní)
Ok
Zrušit

## vstupy1 (hidden)
Výpočet kompletační činnosti ve výstavbě
Zrušit
Kompletace dodávek stavební části pro stavební objekty:
Inženýrské sítě,tj.trv.podzemní,povrch.,nadzemní zařízení,dopravní,energetické
Bytové stavební objekty
Kompletace dodávek pro prvozní soubory v nové výstavbě:
Finální dodávka
Kompletace dodávek pro rekonstrukce nebo modernizace:
Finální dodávka
Ok

## vstupy2 (hidden)
Výběr
Ok
Číslování položek rozpočtu
Změna KS,M,KM,KG na ks,m,km,kg
Výpočet prořezu
Zadání hlavičky rozpočtu
Kompletační činnost
Zrušit
Přirážky
Test položek

## vstupy (hidden)
Vstupy
OK
Stavba:
Objekt:
Stupeň:
Datum:
Vypracoval:
Zak.číslo:
Zadej údaje:
Soubor:
Investor:
Zrušit
Počet stran celkem:
Hip
Vep
Místo stavby:
Typ projektu: