## List1
Název (funkce, výkon, ..) | Typ (podle štítku) | Výrobní číslo (podle štítku) | Umístění - místnost (dle značení FNOL) | Výrobce (podle štítku) | Dodavatel (ne zhotovitel) | Dodavatel (ne zhotovitel) - osoba, email, tel. číslo | Datum ukončení záruky | Dodané dokumenty a provedené školení |  |  |  |  | Prováděné pravidelné činnosti a jejich periody
[8 empty] | Návod v ČJ (vydal kdy a kdo) | Prohlášení CE (vydal kdy a kdo) | Instrukltáž - seznámení uživatelů (kdy a kdo) | Certifkát školitele, popř.ujištění (vydal kdy a kdo) | Školení techniků (kdy a kdo)
čerpací stanice ČSN EN 12050-2 pro odvod kondenzátu VZT14, 185 l/min, Hmax 8,8m, 230V/50Hz/max.640W | Sololift2 C-3 | PN-SN 97775317-10004848 | Q291240 | Grundfos Holding A/S | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
požární klapky termoelektrické s servopohonem pro VZT14 (5ks), 230V/max.4A, ČSN EN 15650, signalizace stavu klapky | FDMR | 23/802692,23/802693,23/802694, 23/802695,23/802696 | Q291240,Q291310,Q291320 | Mandík a.s. | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
vzduchotechnická jednotka VZT14, 400 Pa/1000 m3/h, 400/230V,50HZ, max.1,56+1,98kW | DUPLEX 1500 Multi ECO-V | EV1234501/2023 | Q291240 | ATREA s.r.o. | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
rozvádeč Q1-01DT6 pro řízení MAR, elektroměr M-bus | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/40A | 2023231 | Q291240 | PFOF-ZPE Olomouc | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
bateriový napájecí zdroj UPS pro MAR, 500 VA/300W, signalizace vybití baterie | Ellipse ECO | není | Q291240 | Eaton | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
programovatelná řídící jednotka MAR 1GHz/1GB RAM, Modbus/Bacnet/Mbus, 24VDC | Eaglehawk | není | Q291240 | Honeywell Centra Line | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
senzory teploty pro MAR, Pt 1000/3850, přesnost tř. B (± 0,3 + 0,005 x ¦ t ¦ ) ve °C | 4 až 20mA | není | Q291240 | Sensit | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
senzory diferenčního tlaku pro MAR | NO/NC | není | Q291240 | Thermokon | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
jednotka automatického odpouštění rozvodů teplé vody (prevence výskytu legionely), komunikace MODBUS RTU, 24V DC, max.2W | LEGIO | není | Q291240 | ELA s.r.o. | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
malé ventilátory pro WC, apod (6ks), 230V/max.50W | VORT QUADRO | není | Q191382,Q191431,Q191432 Q291020,Q291051,Q291070 | Vortice elettrosociali Spa | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
rozváděč RP1 pro ambulance Q1 | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/125A | 03-24-52 | Q191301 | emro s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 12.2.2024, ROD | 12.2.2024, ROD | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
rozváděč RM01 pro zázemí Q1/Q3, ČSN EN 61439-2 | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/125A | 05-24-144 | Q191510 | emro s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 12.2.2024, ROD | 12.2.2024, ROD | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
rozváděč R9 pro ambulance Q2, ČSN EN 61439-2 | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/250A | 03-24-55 | Q291270 | emro s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 12.2.2024, ROD | 12.2.2024, ROD | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
rozváděč R17 pro zázemí Q2, ČSN EN 61439-2 | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/125A | 03-24-54 | Q291430 | emro s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 12.2.2024, ROD | 12.2.2024, ROD | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
řídící jednotky osvětlení pro rozváděče R17 a RP1, komunikace DALI-2, ethermet, 230V/max.13VA | 905 | 246306, 246314 | Q191301, Q291430 | Helvar | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
senzory a ruční ovládače pro řízení osvětlení, max.10mA/DALI |  | není | Q191301, Q191381, Q191390, Q291060, Q291110, Q291011, Q291390, Q391010, Q191440, | Helvar | [8 empty] | každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
bateriové napájecí zdroje UPS (1ks) pro řídící systém osvětlení v rozvaděčích RP1 a R17, 650VA, signalizace vybití baterie | 1909-060, UPS COMP EA-650VA, Msin, UPS-Eurocase EA2000PLUS EVO 650VA | 8592522054088 | Q291430 | Eurocase | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 4.1.2021, Staníček | 21.4.2023 VARNET | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
automatické přepínače sítí pro rozváděče R9,R17,RP1,RM01. Zahrnuje ruční servisní přepínač, dálkovou signalizaci stavu a poruchy. | ČSN EN 60947-6-1 | 2405201000395534020A, 2405232026993544012C, 2405232027493544012C, 2351232038593544012C | Q191301,Q191510,Q291270,Q291430 | SOCOMEC S.A.S. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 24.5.2024, Kristián | 24.5.2024, Kristián | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
rozváděč R110 pro zázemí Q2, ČSN EN 61439-2 | TN-C-S 400V/50Hz/3NPE/100A | 03-24-51 | Q291260 | emro s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 12.2.2024, ROD | 12.2.2024, ROD | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
svítidla LED, 100 lm/W, nenouzová, 230V/max.50W, CSN EN 60598 | LED Panel, BS100 LED, Lunako LED | není | Q191301 až Q191431 Q291020 až Q291430 Q191200,Q191210 Q191440,Q191480-520,Q391010 | Beghelli Spa, Beghelli-elplast a.s. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 31.1.2023, Borelli | 31.1.2023, Borelli | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každý rok vč.protokolu
svítidla, nouzová Sicuro, 230V/max.40W, CSN EN 60958-2-22 | Pluraluce, Formula, Sign Led | není | Q191301 až Q191431 Q291020 až Q291430 | Beghelli-elplast, a.s. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 31.1.2023, Borelli | 31.1.2023, Borelli | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každý rok vč.protokolu
ústředna nouzového osvětlení není součástí díla = zapojeno do stávající |  |  | Q291122
reproduktory EN54 pro evakuační rozhlas | RPT95 (FCS-66MEN),SK511 | není | Q191301 až Q191440 Q291020 až Q291430 Q191200,Q191210 | DEXON CZECH s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 29.4.2024, Toman | 29.4.2024, Toman | 19.6.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 19.6.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
ústředna evakuačního rozhlasu není součástí díla = zapojeno do stávající
požární hlásiče EN54, ruční a kouřové, nebo kouřové/teplotní | IQ8 | není | Q191301 až Q191531 Q291020 až Q291430 Q191200,Q191210 | Novar GmbH | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 21.4.2010, Novar | 21.4.2010, Novar | 19.6.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 19.6.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
ústředna požární signalizace není součástí díla = zapojeno do stávající
zařízení nouzové signalizace pro invalidy (3sady), 230V/50Hz | 3280B-C10001B | není | Q191382, Q191600,Q291360 | ABB s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 2.5.2023, ABB | 2.5.2023, ABB | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 12.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
řídící jednotky pro elektronickou kontrolu vstupu, 12V/100mA, ethernet 10MBits | DoorUnit v.1.3 | není | Q191301, Q291370 | MERIT GROUP a.s. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 27.11.2019, Cresswell | 27.11.2019, Cresswell | 27.5.24, Otáhal |  | 27.5.24, Otáhal | každých 6měsíců vč.protokolu
čtečky pro kontrolu vstupu 12V DC, čtecí dosah 10cm, signalizace akustická a optická | HID SIGNO | není | Q191300,Q191301,Q191381,Q191401,Q191440, Q191510,Q191530, Q291060, Q291120, Q291140,Q291240, Q291280, Q291370,Q291390,Q391010,Q391170 | HID Global Corp. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 27.11.2019, Cresswell | 27.11.2019, Cresswell | 27.5.24, Otáhal |  | 27.5.24, Otáhal | každých 6měsíců vč.protokolu
interkom ÏP pro kontrolu přístupu u vchodových dveří (3ks), 12V DC nebo POE, pasivní výstup max.30V/1A AC/DC | 2N IP | není | Q191381,Q291140,Q291390 | 2N TELEKOMUNIKACE a.s. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 14.10.2024, Kratochvíl | 14.10.2024, Kratochvíl | 11.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. |  | 11.7.2024, Kiršbaum, el.montáže LUPA s.r.o. | každých 6měsíců vč.protokolu
bateriové napájecí zdroje (2ks) pro el.zámky až 40Ah, 230V/13,8V SELV, max.163W | 1PS13V8/10A | 96155, 96161 | Q191301, Q291370 | S PoweR product s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 27.11.2019, Cresswell | 27.11.2019, Cresswell | 27.5.24, Otáhal |  | 27.5.24, Otáhal | každých 6měsíců vč.protokolu
elektrické zámky 12-24V DC, |  | není | Q191301, Q291060 | Assa abloy | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 19.06.2021, Assa Abloy | 19.06.2021, Assa Abloy | 27.5.24, Otáhal |  | 27.5.24, Otáhal | každých 6měsíců vč.protokolu
řídící jednotky 2ks pro vyvolávání pacientů, 15V/6A DC, ethernet | VS MULTIOPEN_8 | není | Q191301, Q291370 | Kadlec-elektronika s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 16.4.2024, Kadlec | 16.4.2024, Kadlec | 28.5.2024, Kadlec |  | 28.5.2024, Kadlec | každých 6měsíců vč.protokolu
displeje (11ks) pro vyvolávání pacientů, max.10W/POE | PDN57.3F | není | Q191301, Q291060 | Kadlec-elektronika s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 16.4.2024, Kadlec | 16.4.2024, Kadlec | 28.5.2024, Kadlec |  | 28.5.2024, Kadlec | každých 6měsíců vč.protokolu
displeje/monitory LCD (3ks) pro vyvolávání pacientů, 230V/1A | HD 43" | není | Q291110, Q191390, Q191381 | Kadlec-elektronika s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 16.4.2024, Kadlec | 16.4.2024, Kadlec | 28.5.2024, Kadlec |  | 28.5.2024, Kadlec | každých 6měsíců vč.protokolu
tiskárny (2ks) s dotykovým monitorem pro vyvolávání pacientů, 230V/1A | TOUCH-TS152 | není | Q191390, Q291060 | Kadlec-elektronika s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 16.4.2024, Kadlec | 16.4.2024, Kadlec | 28.5.2024, Kadlec |  | 28.5.2024, Kadlec | každých 6měsíců vč.protokolu
kamery 4MP/25 fps, IR přísvit (EXIR), objektiv 2,8mm, 48V PoE, max.7W | DS-2CD1143G2-I | není | Q191301,Q191381,Q191390,Q191401, Q291060,Q291110,Q291390 | HIKVISION Europe B.V. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 11.5.2024, Mrkáček | 11.5.2024, Mrkáček | 11.5.2024, Mrkáček |  | 11.5.2024, Mrkáček | každých 6měsíců vč.protokolu
videorekordér 4K NVR pro 16 kamer, 10TB HHD SATA, ethernet, 12V DC/1,5 A | DS-7616NXI-K1 | AH1655395 | Q291370 | HIKVISION Europe B.V. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 11.5.2024, Mrkáček | 11.5.2024, Mrkáček | 30.8.2018, Bo Yang |  | 30.8.2018, Bo Yang | každých 6měsíců vč.protokolu
ústředna dálkového monitorování teplot v lednicích a skladech | WZ | není | Q191301 | CONDATA s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 25.6.2024, Nitsche | 25.6.2024, Nitsche | 25.6.2024, Nitsche |  | 25.6.2024, Nitsche | každých 6měsíců vč.protokolu
senzory teploty pro dálkové monitorování lednic a skladů (4ks) | CCH,CMI | není | Q191380,Q191421,Q191431 | CONDATA s.r.o. | Elektromontáže LUPA s.r.o. | Petr Pavelka, lupa2@centrum.cz | 2026-06-11 | 25.6.2024, Nitsche | 25.6.2024, Nitsche | 25.6.2024, Nitsche |  | 25.6.2024, Nitsche | každých 6měsíců vč.protokolu
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
každý den……………….., každý měsíc………………., každý kvartál……………………, každý rok………………………., každých 5 let……………….
2026-06-11