### Zápis z jednání FNOL – Eriserv - Sitel

Projekt modernizace telekomunikačního systému – předávací řízení překládky kabeláže

a realizace PBŘ.

Datum konání:		31.3.2017

Čas:			08.00 hod

Místo konání:  		budova potrubní pošty a telefonní ústředny

# Přítomni:  		Eriserv 	Ing. Josef Dolníček

Sitel	Vladimír Holík

# FNOL	Ing. Jan Kotzot, Ing. Jan Eyer, Jiří Urbiš, Miroslav Škoda, DiS. Michal Severa, Radek Horák, Ladislav Oravec

Zapsal:		31.3.2017 Ladislav Oravec

Program:

- Kontrola provedení překládky kabeláže a realizace PBŘ v terénu

- Předání projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení

- Doporučení

Průběh jednání:

ad 1)

Účastníci jednání prošli trasu položené kabeláže v teplovodu FNOL a v budově „A“. Technik BOZP a PO zkontroloval provedení požadavků PBŘ.

Závěr: - přijato bez výhrad

ad 2)

Účastníci jednání zkontrolovali dokumentaci skutečného provedení. Firma Sitel ji předala ve 3 paré – jednu pro firmu Eriserv, 2 pro FNOL (jedno paré do archivu FNOL, jedno pro uložení v prostorách telefonní ústředny).

Závěr: - přijato bez výhrad

ad 3)

Technik BOZP a PO doporučil předání skutečného zaměření položené kabeláže ve formátu .dwg pro zakreslení do centrální elektronické dokumentace rozvodů ve FNOL..

Závěr: - Eriserv dodá do 7.4.2017

Technik BOZP a PO doporučil označit nevyužitou kabeláž v kolektoru FNOL a v případě jejího nevyužití v budoucnu její odstranění.

Závěr: - pracovníci OINF a firmy Eriserv projdou trasu kabeláže, označí ji a rozhodnou o jejím dalším využití či odstranění na základě dalších připravovaných projektů ve FNOL.

Technik BOZP a PO doporučil instalovat v serverovně telefonní ústředny automatické plynové hasící zařízení.

Závěr: - OINF dá do požadavků na investiční rozpočet na rok 2018.

Všichni zástupci za FNOL se shodli na umístění dokumentace skutečného provedení v elektronické formě na počítačové síti (disk P:).

Závěr: - OINF nakopíruje do 7.4.2017.

Účastníci:

Ing. Jan Kotzot 		...……………..

Ing. Jan Eyer		……………….

Jiří Urbiš		……………….

Miroslav Škoda		……………….

Radek Horák		……………….

DiS. Michal Severa	...……………..

Ladislav Oravec		……………….

Ing. Josef Hřebíček	……………….

Vladimír Holík		……………….