| OHL ŽS, a.s. Burešova 938 / 17 Brno, Veveří 602 00 |  |
| --- | --- |

DIVIZE M - MORAVA, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Stavební úpravy objektu WD-Stravovací provoz-1.PP

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA PRO POTŘEBY HZS

Ocelové výplně

- Osvědčení o montáži a servisu TOOM INTERIER s.r.o.

- Doklad o montáži a provozuschopnosti PBZ-TOOM

- Ujištění č.210188 na výrobek

- Ujištění č.210203 na výrobek

- Doklad o montáži a provozuschopnosti PBZ-Vipax

- Certifikát výrobku č.AO212/C5/2017/0159/Z

- Osvědčení pro montáž VIpax

- Prohlášení o vlastnostech GEZE TS 2000 V

Dřevěné výplně

- Seznam umístění dveří GERBRICH

- Doklad o montáži, provozuschopnosti a funkční zkoušce PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti č. 213407– GERBRICH s.r.o.

- Osvědčení o požární odolnosti č. 2121031–  ADOR CZ

- Prohlášení o vlastnostech ASSA ABLOY DoP DC300.00-samozavírače

- Osvědčení pro montáž-Kolář Petr

Výtah

- Doklad požární odolnosti šachetních dveří.

Zdravotně technické instalace

- Revize hydrantů – zpráva

- Revize hydrantů – zpráva

Silnoproud

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Revizní zpráva silnoproudu

- Protokol o zprovoznění CBS

- Certifikát nouzové svítidlo

- Doklad o montáži PBZ

VZT, klimatizace

- Doklad o montáži a provozuschopnosti PBZ-strojovna m.č.607

- Doklad o montáži a provozuschopnosti PBZ-strojovna m.č.320

- Oprávnění k montáži

Protipožární ucpávky  - stavba

- Seznam protipožárních ucpávek

- Fotodokumentace

- Půdorysy vyznačených ucpávek

- Ujištění č.210628_0536 Promat

Předal za OHL ŽS, a.s.: Ing. Martin Rozbořil, vedoucí projektu

Paré č.1

……………………………………………………….

Převzal

Paré č.1

……………………………………………………….

V Olomouci dne: ……………………………………