## Celkové náklady po profesích
Akce: | Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD
(centrální kuchyně)
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu prací
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | ÚPRAVA MÍSTNOSTI STUDENÉ KUCHYNĚ - BUDOVA WD (CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ) | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 15.8.2016
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Z 1 Dochlazování studené kuchyně v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 35
2 | Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 0 | 23
3 | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 58
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 58
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 58
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 58
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování studené kuchyně v 1.NP
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka pro nízkoteplotní chlazení až do +12st.C, celoroční provoz, Qch=7,2kW s rotačním DC inverterem, chladivo R410a, SCOP 3,9/A, SEER 6,4/A++, včetně montážních konzol. Vnitřní podstropní jednotka Qch=7,2kW, včetně montážních konzol a ovladače Standard: AIRWELL AWAU-YLDO24-H11, AWSI-FWDB024-N11 | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
| 1.2 | Potrubní rozvod chladiva, včetně izolace, kapalina, plyn | 14 | m | [5 empty] | 14
| 1.3 | Doplnění chladiva R410a | 8 | kg | [5 empty] | 8
| 1.4 | Komunikační kabeláž | 1 | kmpl | [5 empty] | 1
| 1.5 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
| 1.6 | Montážní, spojovací materiál | 10 | kg | [5 empty] | 10
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 35
Odvod kondenzátu
| 1. | Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN150 - při montáži | 1 | ks | [5 empty] | 1
| 2. | Potrubí HT32 | 7 | bm | [5 empty] | 7
| 3. | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. Do 10mm DN do 22mm | 7 | bm | [5 empty] | 7
| 4. | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí | 1 | ks | [5 empty] | 1
| 5. | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | 6 | m | [5 empty] | 6
| 6. | Přesun hmot | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 23
Stavební práce
| 1. | Vyvěšení dřevěných křídel dveří do pl.2m2 | 1 | ks | [5 empty] | 1
| 2. | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2m2 | 1 | ks | [5 empty] | 1
| 3. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 300mm | 2 | ks | [5 empty] | 2
| 4. | Drážkování pro nástěnný ovladač včetně zapravení | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
| 5. | Vyzdění příčky tl.150mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500kg/m3 | 2 | m2 | [5 empty] | 2
| 6. | Kotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | 1 | m | [5 empty] | 1
| 7. | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | 5 | m2 | [5 empty] | 5
| 8. | Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tl. Do 3mm | 5 | m2 | [5 empty] | 5
| 9. | Obkladačky keramické bílé 15x15 včetně montáže | 5 | m2 | [5 empty] | 5
| 10. | Oprava stávající výmalby směsí PRIMALEX - dva nátěry | 5 | m2 | [5 empty] | 5
| 11. | Rozebrání a zpětná montáž minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uložení - rozsah upřesnit při montáži VZT - prostor pro vedení chladiva | 8 | m2 | [5 empty] | 8
| 12. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
| 13. | Úklid | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení, štítky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  |  | 1
| 2. | Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 |  |  |  |  | 2
| 3. | Vypracování předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  |  | 1
| 4. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  |  | 1
| 5. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  |  | 1
| 6. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4