| OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b Brno 627 00 |  |
| --- | --- |

FN Olomouc – Dostavba a rekonstrukce budovy X

DOKLADY K PŘEDÁNÍ DÍLA – STAVEBNÍ ÚŘAD

D. DOKLADOVÁ ČÁST

- Doklady o vytýčení stavby

- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek

  - Revizní zprávy elektroinstalace, bleskosvodů, plyn. Zařízení

  - Zápisy o tlakových zkouškách (vodoinstalace, plynoinstalace, topení)

  - Zápisy o funkčních zkouškách ( vzduchotechnika, kanalizace)

1. Revize silnoproud

2. Revize Hromosvod + 2a Hromosvod + zpráva o revizi

3. Revize EPS 1. etapa +2. etapa

4. Revize NZS 1. etapa +2. etapa

5. Revize SLP 1. etapa +2. etapa

6. Revize EKV 1. etapa +2. etapa

7. RZ FN Ol_budova X2_1MR2_FN Ol

8. RZ FN Ol_budova X2_1MR3_FN Ol

9. RZ FN Ol_budova X2_1MR4_FN Ol

10. RZ FN Ol_budova X2_1MR5_FN Ol

11. RZ FN Ol_budova X2_2MR1_FN Ol

12. RZ FN Ol_budova X2_2MR2_FN Ol

13. Revize  MaR MRK 4

14. Revize výměníková stanice

15. Revize ventilové skříně Drager vč. signalizace a kompresorové stanice

16. Revize mediciální plyny přístavba X2

17. Výchozí + první provozní revize tlakových nádob MP

18. Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

19. Zápis o zkoušce vodotěsnosti ležaté kanalizace

20. Protokol o zkoušení venkovní kanalizace

21. Zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby

22. Zpráva o provedení revizí tlakové nádoby

23. Tlaková zkouška rozvody chladu

24. Zprávy o Výchozí revizi tlakové nádoby – rozvody chladu

25. Zprávy o Provozní revizi tlakové nádoby rozvody chladu

26. Tlaková zkouška ústředního vytápění

27. Protokol o zkouškách a aregulování VZT a klimatizace

28. Čestné prohlášení ZTI vnitřní vodovod – funkční zkouška

29. Protokol o zkoušce těsnosti vnitřní a kanalizace

30. Funkční zkouška - rozvody chladu

31. Protokol o tlakových zkouškách potrubí chladícího media R32A

- Zápis o předání a převzetí stavby

  - Zápis o předání a převzetí staveniště_ Dostavba a rekonstrukce budovy X 23.3.2022

  - Předávací protokol

- Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí

- Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)

- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (certifikáty + prohlášení o montáži)

  - Bezpečnostní skla

1. Bezpečnostní zasklení

2. Doklady o montáži a funkční zkoušce

  - Protiskluznost použitých nášlapných vrstev podlah

PVC podlahy

1.	PVC Gerflor Affinity

1.1	Technický list

1.2	Prohlášení o vlastnostech

1.3	Údržba

2.	PVC Gerflor Mipolam Elegance EL5

2.1	Technický list

2.2	Prohlášení o vlastnostech

2.3	Údržba

3.	PVC Gerflor Tarasafe Standard PUR

3.1	Technický list

3.2	Prohlášení o vlastnostech

3.3	Údržba

4.	Chemie

4.1	Technický list Ceresit R 766

4.2	Technický list Ceresit AS1Rapid

4.3	Technický list Uzin RS88

4.4	Technický list Uzin KE 418

4.5	Technický list Ceresit KE 2000 SL

4.6	Technický list Ceresit CH50

4.7	Technický list CS7

4.8	Technický list Bostik N525

4.9	Technický list CS 25

4.10	Prohlášení UZIN vodivé CU pásky

4.11	Technický list Rouno - vlákenná výztuž

5.	Technologický postup

6.	Prohlášení o provedení zakázky + odpad

Dlažby

- Prohlášení o shodě P 02

- Technický list

Stěrky

- Protokol o zkoušce stanovení součinitele smykového tření

- TL_IN-EPOX 4020_R0A5_181101

- Prohlášení o montáži

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

- Závazné a odborné stanovisko TIČR k vyhrazeným technickým zařízením

  - SLABOPROUD

  - SILNOPROUD

- Doklady k výtahům – kniha výtahů, zkoušky po ukončení montáže vč. potvrzení odstranění případných závad, prohlášení o shodě

  - V1:

- kniha výtahu vč zkoušek po ukončení montáže – k nahlédnutí originál

- Prohlášení o shodě dokumentace

- Prohlášení o shodě Liftmont

- Zpráva o hodnocení 15-333-195-1

- Certifikát shody 15.333.195-2

- Kompletní doklady originál + elektronicky

  - V2

- kniha výtahu vč zkoušek po ukončení montáže – k nahlédnutí originál

- Prohlášení o shodě dokumentace

- Doklad o kontrole kotvícího zařízení ochrany proti pádu ze střechy

- Měření objemové aktivity radonu ve stavbě

- Prohlášení dodavatele o nakládání s odpady, o shodě použitých materiálů, o souladu díla s projektovou dokumentací

  - Doklad o likvidaci odpadu dle zákona 541/2020 sb v platném znění

  - Prohlášení o shodě OHLA ŽS, a.s. použité materiály, soulad s PD

- Závěrečnou zprávu o provedení záchranného archeologického výzkumu nebo doklad o uzavření dohody o záchranném archeologickém výzkumu _ nebude vyžadováno

- Stavební deník – k nahlédnutí – elektronický

- Další doklady stanovené v povolení stavy

  - KHS – samostatná složka předaná na KHS

  - Venkovní kanalizace Přípojka splaškové kanalizace

Venkovní kanalizace -  část.1

    - Kamerová prohlídka kanalizace - elektronicky

    - Protokol z kamerové prohlídky

Venkovní kanalizace -  část.2

    - Grafické zobrazení úseku

    - Protokol o zkoušení venkovní kanalizace

    - Čestné prohlášení

    - Monitorování kanalizace - elektronicky

Ostatní

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

  - architektonicko_stavební část

  - konstrukční část

  - SLP přeložky

  - potrubní pošta

  - VZT a chlazení

  - MaR

  - Mediciální plyny

  - Slaboproud

3. Potrubní pošta

- Zápis o provedení funkčních zkoušek a zkoušek jednotlivých komponentů

- Záruční list

- Záruční podmínky

- Čestné prohlášení

- TL PVC Manufacture- certifikát výrobce

- ES – Prohlášení o shodě

4. Výplně otvorů

- 14-pov-hlinikova-okna-a-balkonove-dvere-pe-78n

- 16-pov-hlinikove-vchodove-dvere-pe-78n

- akuterm_prohlaseni_o_vlastnostech_v3

- Certifikát výrobku AO209-C5-2020-024 R2 dveře Ponzio PE78EI PRAMOS

- ES - geze-ts-4000-dverni-zavirac

- Prohlášení na panikové kování_Rondo

- Prohlášení o vlastnostech výrobkuPanikové zámky dle ČSN EN 179-1125

- Protokoly FN Olomouc -  doklady o montáži a funkční zkoušce

- Pyrobel 16_technický list – protipožární sklo

- Stavební a technické osvědčení 025-20 R1 pevná okna Ponzio PE78EI PRAMOS

5. Střešní konstrukce

- Technická specifikace Geomatex RPES

- Technický list Odvodňovací systém Triangel Plus

- Technický list Kontrolní šachta Kombi Plus

- Technický list Střešní substrát extenzivní

- Prohlášení o shodě Střešní substrát extenzivní

- Prohlášení o nehořlavosti střešních substrátů Florcom

- Prohlášení o vlastnostech č. 47/Čep./CPR/2020 Přírodní těžené kamenivo

- Prohlášení o vlastnostech č. 40/Sm./CPR Přírodní těžené kamenivo

- Prohlášení druhové a odrůdové skladby ozelení

- Návod na údržbu pro extenzivní zelené střechy

- Seznam osob pro řešení případných reklamací

- Stavební deník

- TL ISOVER EPS 100

- Prohlášení o vlastnostech Isover EPS 100

- Prohlášení o vlastnostech Fatrafol 818

- TL Fatrafol 818

- PoV Fatrafol 810

- TL Fatrafol 810

- TL netkaná textílie

- TL Bohemiatec AL + 4,0mm SBS

- TL Bohemiatec PYE 200 SBS 4,0mm

- Prohlášení o shodě D plast fólie

- TL Viplanyl

6. Truhlářské výrobky -  interierové dveře

- Doklad o montáži FS a kontrole provozuschopnosti PBZ

- Osvědčení o požární odolnosti G03_1 EW 30 DP3-C

- Prohlášení o shodě č.13_2021

- Osvědčení o požární odolnosti G02_1 EW 30 DP3-C

- Prohlášení o shodě č.02_2019_2021

- Osvědčení Gerbrich s.r.o. pro montáž a servis požárních uzávěrů

- Osvědčení pro dveře s olověnou výplní

- Osvědčení pro zvukově izolační dveře č. 231725

- Prohlášení o shodě č.11_2019 dveře s olověnou výplní

- Prohlášení o shodě protihlukový uzávěr vnitřní dveře

7. Úpravna vody

- Základní podmínky pro provoz reverzní osmózy

- Prohlášení o shodě podle zákona 90/2016 Sb.

- Certifikace

- Prohlášení o kompletnosti a parametrech zařízení

- Protokol o měření hodnoty specifické vodivosti

- Výchozí revize elektro podle ČSN 33 1500

- Protokol o kusové zkoušce rozvaděče

- Dohoda o provedení revize elektro po instalaci

- Průvodní tech. Dokumentace k el. zařízení podle ČSN 33 1310

- Záruční list a záruční podmínky

- Zápis o předání zařízení a zaškolení obsluhy

- Smlouva o provádění provozního zabezpečení

- Přehled kontaktů firmy GORO

8. Předávací skříně

- Technická průvodní dokumentace Předávací skříň EG Certifikáty

- Prohlášení o shodě

- 3D model

4.    Projektová dokumentace

9. Pilotové založení objektu

- Protokoly pilot

- Certifikáty – beton

- Certifikáty – ocel

- Geodetické zaměření

- Výsledky krychelných zkoušek

10. LABOX kvalifikační měření

1. Osvědčení o provedení kvalifikačního měření  čisté prostory 1.NP

2. Osvědčení o provedení kvalifikačního měření  čisté prostory 2.NP

OST 11. MaR

SO01- objekt X2

Dokladová část

1. Prohlášení dodavatele o realizaci

2. Prohlášení o odpadech

3. Prohlášení o shodě - Elmar

4. Prohlášení o shodě - Honeywell

5. Prohlášení o shodě - kabely

6. Certifikát kabely

7. ES prohlášení o shodě – rozvaděče

8. Zaškolení obsluhy

9. ES prohlášení o shodě 1MR2 X2

10. ES prohlášení o shodě  1MR3 X2

11. ES prohlášení o shodě  1MR4 X2

12. ES prohlášení o shodě 1MR5 X2

13. ES prohlášení o shodě  2MR1 X2

14. ES prohlášení o shodě 2MR2 X2

15. RZ FN Ol_budova X2_1MR2_FN Ol

16. RZ FN Ol_budova X2_1MR3_FN Ol

17. RZ FN Ol_budova X2_1MR4_FN Ol

18. RZ FN Ol_budova X2_1MR5_FN Ol

19. RZ FN Ol_budova X2_2MR1_FN Ol

20. RZ FN Ol_budova X2_2MR2_FN Ol

SO02 – kanál

Dokladová část

1. Prohlášení dodavatele o realizaci

2. Prohlášení o odpadech

3. Prohlášení o shodě - Elmar

4. Prohlášení o shodě - Honeywell

5. Prohlášení o shodě - kabely

6. Certifikát kabely

7. ES prohlášení o shodě – rozvaděče

8. Zaškolení obsluhy

8. Výchozí revize

SO K – výměníková stanice

1. Výchozí revize

2. Protokol o funkční zkoušce

3. Protokol o funkční zkoušce

4. D.1.24-001_Technicka_zprava

5. D.1.24-001_Technicka_zprava

6. D.1.24-006_Schema_zapojeni_rozvadece_DT2

7. D.1.24-006_Schema_zapojeni_rozvadece_DT2

OST 12. Mediciální plyny

- Seznam předaných dokumentů

- Protokol o převzetí díla

- Prohlášení Dräger Medical s.r.o. k zakázce

- Výchozí revizní zpráva pro med. plyny

- Výchozí revizní zpráva pro med. plyny

- Výchozí revizní zpráva elektro

- Výchozí revizní zprávy tlakových nádob

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Záruční list komponentů

- Oprávnění k montážím a opravám vyhrazeného pl. zaříz.

- Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazeného pl. zaříz

- Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení

- Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám tlak. zaříz.

- Prohlášení o shodě na manometry WIKA

- Prohlášení o shodě na snímače tlaku SUCO

- Prohlášení o shodě na snímače tlaku Thermis

- Prohlášení o shodě na Terminal Unit – terminální jednotky

- Prohlášení o shodě na systém řízení medi. plynů GMS, Polytron 2000, Regard 3000

- Prohlášení o shodě na pístový kompresory Orlík typ PKS 4-O/50

- List o spolehlivosti výrobku – regulátor tlaku Festo LR

- Prohlášení Dräger Medical s.r.o. na Cu trubky

- Technické dispozice ke kulovým. ventilům AZ Intec

- Osvědčení na elektrorozvaděč kompresorové stanice

- Návod na použití manometrů WIKA

- Návod na použití snímačů tlaku SUCO

- Návod na Terminal Unit – terminální jednotky

- Návod na použití ventilové skříně úseku

- Návod na redukční stanici O2 RS 80/2

- Návod na řídicí stanici pro lahvové zdroje

- Návod na řídící jednotku Regard 3000

- Návod na detektor plynů Polytron 2000

- Návod na použití na pístový kompresory Orlík typ PKS 4-O/50

- Návod na použití regulátoru tlaku Festo

- Pasporty tlakových nádob 50l (nádoby součástí kompr. Orlík PKS 4-O/50)

- Výkresová dokumentace – zakreslení skutečného stavu

- Předávací dokumentace digitální provedení

- Revize budova X FN Olomouc

OST 13. Silnoproud

- Osvědčení + EU prohlášení rozváděče

- EU prohlášení o shodě na celé dílo

- ES prohlášení o shodě Beghelli - Elplast osvětlení

- Certifikát na kabely PRAFlaDur

- ES prohlášení o shodě CYKY, AYKY

- EU prohlášení o shodě 1-CXKH-V

- ES prohlášení o shodě 1-CXKH-R

- Zprávy o revizi elektrického zařízení silnoproud + hromosvod

- Doklad o montáži nouzového osvětlení

- Požárně klasifikační osvědčení systému Merkur 2

- EU Prohlášení o shodě Merkur 2

- Čestné prohlášení kabelové trasy

- Doklad o montáži PBZ

- Dokumentace k požárním ucpávkám

- Měření intenzity osvětlení   přéstavba + staré X

- Protokol o zaškolení obsluhy

- Dokumentace k UPS

- Dokumentace k CBS

- TIČR

OST 14. ZTI

1.	Zápis o zkoušce vodotěsnosti ležaté kanalizace

2.	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu

3.	Čestné prohlášení hygiena

4.	Rozbor vody studená

5.	Čestné prohlášení – protokol o proplachu a dezinfekci technologie ZTI

6.	Čestné prohlášení ZTI vnitřní vodovod – funkční zkouška

7.	Protokol o zkoušce těsnosti vnitřní a kanalizace

8.   Pasporty tlakové nádoby

9.  Zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby

10.	Zpráva o Provozní revizi tlakové nádoby

11.	Návod k obsluze a údržbě ZTI

12.	Revize hydrantů

13.	Q.SET Legiostop provozní řád – návod na obsluhu

14.	Zaškolení obsluhy ZTI

15.	Doklad o likvidaci odpadu

16.	Prohlášení o shodě, certifikáty

01 GEBERIT odpadní systém kanalizace

02 OSMA odpadní trubky HT

03 IZOMAT izolace s AL polepem

04 ALCAPLAST předstěnový instalační systém

05 SOLIDA upevňovací, kotevní technika

06 SANELA nerez výlevka

07 LAUFEN JIKA keramika

08 KOLO umyvadla

09 MIREL izolace PE

10 HERZ potrubí fitinky voda

11 SLOVARM uzavírací ventily

12 Chládek hydranty

13 KAN-therm nerezové potrubí

OST 15. Hydrant

- Doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – pro zásobování požární vodou

- Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

- Prohlášení o shodě

OST 16.  Rozvody chladu

1.  Tlaková zkouška – rozvody chladu

2.  Funkční zkouška – rozvody chladu

3.  Protokol o proplachu potrubí

4.  Čestné prohlášení o kompletnosti díla

5.  Protokol o zaškolení obsluhy

6. IMI  Pneumatex – Vento – odplyňovací zařízení, návod na obsluhu

7.  IMI Pneumatex – Vento – odplyňovací zařízení, uvedení do provozu, včetně zaškolení

8.  REFLEX návod k obsluze doplňovacího automatu Fillcontrol – AUTO 200.

9.  Předávací protokol Reflex – uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy

10. Pasporty – tlakové nádoby STATICO SU 400, v.č.202203140006, 202201280014

11. Zprávy o Výchozí revizi tlakové nádoby STATICO SU 400, v.č.202203140006, 202201280014

12. Zprávy o Provozní revizi tlakové nádoby STATICO SU 400, v.č.202203140006, 202201280014

13. ULTIMA CTP, technický a bezpečnostní list – kapalina na bázi propylenglykolu

14. Čestné prohlášení o zaregulování systému rozvodů chladu

15. PUMPA uvedení čerpadel GRUNDFOS do provozu

16. Čestné prohlášení likvidace odpadů

17.  Prohlášení o shodě, certifikáty zabudovaných materiálů

1 GIACOMINI KK uzavírací armatury

2 GRUNDFOS čerpadla

3 REFLEX doplňovací automat, expanzomat

4 IMI regulační ventily

5 PPR potrubí a tvarovky

6 SOLIDA kotevní technika

7 AV QUEN propylenglykol

8 IZOMAT izolace s Al polepem

9 IZO předizolované potrubí

10 KAIMANN izolace kaučuk chlad

11 IMI tlakové zařízení

12 Arcelor Mittal - ocelové potrubí

18. Chladící jednotky tisk

OST 17   Vytápění

1.  Tlaková zkouška ústředního vytápění

2.  Topná zkouška ústředního vytápění

3.  Návod k obsluze a údržbě technologie ÚT

4.  Čestné prohlášení o zaregulování otopné soustavy

5.  Měřiče tepla - manuál pro použití a údržbu

6.  Čestné prohlášení o kompletnosti díla

7.  Protokol o zaškolení obsluhy

8.  Čestné prohlášení likvidace odpadů

9.  Prohlášení o shodě, certifikáty zabudovaných materiálů

1 KK uzavírací armatury

2 GRUNDFOS čerpadla

3 SOLIDA kotevní technika

4 HERZ podlahové vytápění

5 CU potrubí

6 KERMI deskové radiotáry

7 HERZ trubky fitinky

8 IZOMAT izolace s Al polepem

9 MIREL izolace PE

10 Arcelor Mittal - ocelové potrubí

OST  18.VZT

1.	Protokol o zkouškách a zaregulování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

2.	Protokol o tlakových zkouškách potrubí chladícího media R32A

3.	Dokumentace PBŘ (klapky, izolace,)

4.	Záruční list

5.	Zápis o zaškolení obsluhy

6.	Devatec - dokumentace (návod) ke zvlhčovači a parnímu vyvíječi

7.	Systemair - dokumentace (návod) k distribučním prvkům

8.	Remak - dokumentace (návod) ke vzduchotechnickým jednotkám

9.	Sinclair - dokumentace (návod) ke klimatizačním jednotkám

10.	Ahi Carier - dokumentace (návod) k chladícím jednotkám

11.	Trox - dokumentace (návod) čisté nástavce a hepafiltry

12.	Rosenberg - dokumentace pro ventilátory

13.	Fort plasty - dokumentace pro ventilátory

14.	Multivac - dokumentace pro ventilátory, distribuční elementy

15.	Elektrodesign – dokumentace elektro ohřev

16.	Izolace - dokumentace k tepelné izolaci

17.	Prohlášení o shodě

18. 	Skutečný stav

OST  19.SLP - SK, STA, CCTV, JČ, EKV, MR, PZTS, SP, BD, SMR, MT, AVT, EPS, NZS, VS

- Výpis z obchodního rejstříku JIMI CZ, a.s.

- Výpis z živnostenského rejstříku JIMI CZ, a.s.

- Prohlášení zhotovitele JIMI CZ zařízení

- Prohlášení zhotovitele JIMI CZ materiály

- Prohlášení zhotovitele odpady

- Certifikát ESSER – montáž, servis a funkční zkoušky

- Osvědčení o provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení TIČR

- Prohlášení o shod:

  - 01	EPS

  - 02	NZS

  - 03	PZTS

  - 04	CCTV

  - 05	EKV

  - 06	SK

  - 07	VS

  - 08	SP

  - 08	JČ

  - 09	KABELY

  - 10	KABELOVÉ TRASY

- Dílčí výchozí revize EPS

- Dílčí výchozí revize NZS

- Dílčí výchozí revize EKV

- Dílčí výchozí revize SLP

- Doklad o montáži EPS

- Doklad o montáži NZS

- Dílčí výchozí doklad o provozuschopnosti EPS

- Dílčí výchozí doklad o provozuschopnosti NZS

- Protokol o dílčí výchozí koordinační funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení_neobsazeno

- STA měřící protokol

- Protokoly o zaškolení obsluhy

- Dílčí matice vazeb EPS _ neobsazeno

- Výchozí revize EPS

- Výchozí revize NZS

- Výchozí revize EKV

- Výchozí revize SLP

- Doklad o montáži EPS

- Doklad o montáži NZS

- Doklad o provozuschopnosti EPS

- Doklad o provozuschopnosti NZS

- Protokol o výchozí koordinační funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení

- Protokol měření skutečné impedance 100V linek

- STA měřící protokol vit č.18

- Měření srozumitelnosti NZS

- Protokol měření SK_ 11.11.2023

- Stanovisko TIČR_ 31.10.2023

- Protokoly o zaškolení obsluhy – EPS+NZS, SLP _ viz 19

- Matice vazeb EPS

- DSPS – EPS, NZS, SLP