PROTOKOL O  ODZKOUŠENÍ A SPUŠTĚNÍ  VZT  ZAŘÍZENÍ  A  POTVRZENÍ O BEZPEČNOSTI VZT ZAŘÍZENÍ

Komplexní zkoušky vzduchotechnického zařízení na akci:

„ FN Olomouc –, přemístění pracoviště

PET-CT kliniky nukleární medicíny“

byly provedeny v měsíci  srpnu 2010.

Popis jednotlivých zařízení:

Je součástí PD - Technické zprávy

Prohlášení

Množství přiváděného a odváděného vzduchu v zařízeních odpovídá prováděcímu

projektu.

Dodávka a montáž veškerého zařízení je v souladu s prováděcím projektem.

Tímto prohlašujeme, že dodávka a montáž je kompletní.

Na základě provedení komplexních zkoušek vydáváme atest na provoz

vzduchotechnického zařízení.

Na závěr prohlašujeme, že výše uvedená zařízení  byla namontována dle předpisů pro montáž 	VZT a bezpečnostních předpisů, a proto  je další užívání těchto zařízení  z hlediska 		vzduchotechniky bezpečné

Vzhledem k tomu, že naše firma neprováděla elektroinstalaci těchto zařízení a MaR  nemůžeme 	se 	vyjádřit k bezpečnosti po stránce elektroinstalace.

.................................................

Za VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

Mgr Roman Kotol.

„ FN Olomouc – příprava rekonstrukce hlavní budovy, přemístění pracoviště 	               PET-CT kliniky nukleární medicíny

PROTOKOL O  ODZKOUŠENÍ A SPUŠTĚNÍ  VZT  ZAŘÍZENÍ  A  POTVRZENÍ O BEZPEČNOSTI VZT ZAŘÍZENÍ

Investor:  FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Část:  Vzduchotechnika

Místo:  I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Objekt:  pracoviště PET-CT kliniky nukleární medicíny

Projekt: