**Seznam předávaných VZT dokladů na akci:**

**„FN Olomouc – PET CT“**

**č. smlouvy – 000W546/4031/005.00/0049979572**

1. **Technologický postup prací :** ne

2. **KZP:** ne

3. **Stavební deník:** ano

4. **Změnové listy – vyjádření projektanta :** ne

5. **Dokumentace skutečné provedení :** ano 3 x + 2 x na CD

6. **Laboratorní zkoušky, revizní zprávy, protokoly:**

 **6.1 Protokoly *VZDUCHOSERVIS, s.r.o.***

 6.1.1 **Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů**

 **vzduchotechnických zařízení**

 6.1.2 Protokol o zaškolení obsluhy

 6.1.3 Atest k chodu vzduchotechniky

 **6.2 Revizní zprávy *VZDUCHOSERVIS, s.r.o.***

 6.2.1 Vstupní prohlídka požárních klapek

7. **Dodací listy :** ne

8. **Předávací dokumentace:**

 *Přehledová v tištěné podobě a podrobná v digitální*

 **8.1 –Certifikace, Technický list *REMAK a.s.***

 8.1.1 Certifikace – Remak

 8.1.2 Technika Aeromaster XP10 – Zařízení 1

 8.1.3 Prohlášení o shodě ventilátor RP

 8.1.4 Technický list ventilátoru RP

 8.1.5 Technika Vzduchová clona DoorMaster

**8.2 – Prohlášení o shodě, technické listy *HAYER***

 8.2.1 Prohlášení o shodě DOMINO

 8.2.2 Technický list DOMINO

 8.2.3 Prohlášení o shodě vnitřní jednotky

 8.2.4 Technické listy vnitřní jednotky

 8.2.5 Prohlášení o shodě Kondenzační jednotky

 8.2.6 Technické listy vnější jednotky

 8.2.7 Návod k obsluze vnitřní jednotky

 **8.3 – Prohlášení o shodě, technický list *Mandík a.s.***

 8.3.1 Prohlášení o shodě na klapky RKM

 8.3.2 Technický list RKM

 8.3.3 Prohlášení o shodě mřížka KMM

 8.3.4 Technický list KMM

 8.3.5 Prohlášení o shodě anemostat ALCM

 8.3.6 Technický list anemostat ALCM

**8.4 – Prohlášení o shodě - potrubí, tvarovky, tlumiče TKU *VZDUCHOSERVIS, s.r.o.***

 8.4.1 Potrubí čtyřhranné, tvarovky

 8.4.2 Prohlášení o shodě tlumiče hluku, kulisy

 8.4.3 Certifikace tlumiče hluku, kulisy

**8.5 – Prohlášení o shodě – SPIRO *M-ART s.r.o.***

 **8.6 – Prohlášení o shodě, technický list – hepafiltr *GEA LVZ a.s.***

 8.6.1 Prohlášení o shodě

 8.6.2 Technický list

 **8.7 – Prohlášení o shodě, technický list, ujištění – Parní vyvíječ *CAREL a.s.***

 8.7.1 Prohlášení o shodě na parní vyvíječ

 8.7.2 Technický list

 8.7.3 Ujištění o ES

 **8.8 – Prohlášení o shodě, návody *ELEKTRODESIGN s.r.o.***

8.8.1 Prohlášení o shodě – ventilátor TD

 8.8.2 Technický list **–** ventilátor TD

 8.8.3 Technický list - klapka RSK

 8.8.4 Technický list – ALU hadice SONOFLEX

**8.9 – Prohlášení o shodě – certifikace, návody *MULTIVAC spol s.r.o.***

8.9.1 Prohlášení o shodě- ventil ELI

 8.9.2 Technický list – ventil ELI

**8.10 – Dokumentace a ŽL firmy – chlazení *FRIGOM s.r.o.***

**8.11 – Dokumentace izolace *ROJMONT s.r.o.***

8.11.1 Certifikát ML3

 8.11.2 Prohlášení o shodě ML3

 8.11.3 Technická specifikace ML3

**8.12 – Prohlášení o shodě, specifikace buňkové tlumiče hluku *GREIF-ak, s.r.o.***

 8.12.1 Prohlášení o shodě

8.12.2 Specifikace

**8.13 – Technický list – vyústka IMOS *VKV Pardubice***

**8.14 – Prohlášení o shodě, technický list - servopohon *BELIMO cz***

 8.14.1 Prohlášení o shodě

 8.14.2 Technický list

**8.15 – Technický list, uhlíkový filtr *KlimAir s.r.o.***

9. **Certifikáty:** obsaženy v bodě 8. Prohlášení o shodě

10.**Evidence nakládaní s odpady:** ne

11. **Závěrečná zpráva:** Zápis o předání a převzetí prací

12. **Poznámky a doplňky:**

předal: převzal: