# Identifikační údaje

Název stavby:

Fort Tafelberg, úprava jižního boku hlavního valu

Část dokumentace:

Regálový systém

Dělení dokumentace:

1 Architektonicko-stavební řešení

2 Konstrukční řešení

3 Požárně-bezpečnostní řešení

4 Zdravotně-technické instalace

5 Vytápění

6 Vzduchotechnika

7 Silnoproud

8 Slaboproud

9 Regálový systém

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ing. Jiří Vaida

e-mail: jiri.vaida@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovaný architekt ČKA 03 256

tř. Svobody 20, Olomouc, 77200

e-mail: jenadohnal@seznam.cz

| HIP, zaměření stávajícího stavu architektonicko - stavební řešení |  | Jan Dohnal |
| --- | --- | --- |
| konstrukční řešení |  | Jiří Vyhnálek |
| požárně-bezpečnostní řešení |  | Jaromír Dejl |
| zdravotechnické instalace |  | Kateřina Pechová |
| vytápění |  | Ludvík Žídek |
| vzduchotechnika |  | Jan Mikeš |
| silnoproud |  | Milan Vician |
| slaboproud | Merit group | Michal Svoboda |
| průzkum a sanace vlhkosti a solí | Cubus | Pavel Fára, Robert Gill |
| průzkum a sanace bionapadení |  | Taťána Tzoumasová |
| průzkum barevnosti |  | Filip Menzel |
| průzkum hydrogeologie |  | Pavel Vavrda |
| geodetické zaměření |  | Jiří Velart |
| restaurátorský záměr kámen |  | Jiří Finger |
| restaurátorský záměr železo |  | Jiří Běhal |
| regálový systém | Dexion | Viera Petriková |

Údaje o území a pozemku

Kat. území: 	Olomouc Nová Ulice

Parcela č.: 	st. 2350

Vlastník: 	Česká republika

Příslušnost: 	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

# Účel stavby

Účelem stavby je rozšíření skladů centrální spisovny situované v objektu reduitu.

Popis stávajícího stavu

1974

1974

V prostorách bude osazen regálový systém.

## Mobilní regály

Mobilní regálový systém bude osazen doprostřed místností v předepsaném odstupu od stěn.

Budou tvořeny oboustrannými policemi určenými pro uskladnění administrativních šanonů.

Rozměry polic dané parametry místností jsou: šířka 30+30=60 cm, šířka 100+100+100=3000 cm a výška 2400 cm.

Sestava se bude skládat z kolejového zařízení a regálových sestav. Kolejové zařízení bude tvořené vodícími a pojezdnými Fe kolejnicemi a řetězem, vedeným podél jedné z kolejnic, do kterého zabírá ozubené kolo ovládacího mechanismu.

Kolejnice budou podloženy DTD deskami a přikotveny k hotové podlaze. Mezi kolejnicemi bude vyskládána podlaha z LTD desek a hrany praveny hliníkovými rampami a ukončujícími lištami.

Regálová sestava se bude skládat z podvozku, plných svislých nosných rámů s děrováním po 20 mm, přestavitelných vodorovných polic, zavětrování, otočného trojramenného madla, krytem řetězového převodu a označovacích štítků.  Převažující prvky budou vyrobeny z FeZn profilu tl. 3 mm a opatřeny vypalovanou práškovou barvou v šedobílém odstínu RAL 9002.

## Stacionární regály

U stěn v okolí oken budou osazeny stacionární příruční regály.

Rozměry polic dané šířkou stěny a výškou klenební patky: šířka 40 cm, šířka 2400 cm a výška 1000 cm.

Regál se bude skládat ze soklu stejného odstínu jako podvozek, plných svislých nosných rámů s děrováním po 20 mm, přestavitelných vodorovných polic, zavětrování a označovacích štítků.  Převažující prvky budou vyrobeny z FeZn profilu tl. 3 mm a opatřeny vypalovanou práškovou barvou v šedobílém odstínu RAL 9002.

Vypracoval v Olomouci, 10/2019

Ing. arch. Jan Dohnal

autorizovaný architekt ČKA 03 256