1 548467.567 1122422.814 244.671 terén

 2 548468.077 1122424.648 244.087 kabel silnoproudu cyky 4x34

 3 548466.790 1122423.620 244.118 kabel silnoproudu cyky 4x34

 4 548466.151 1122423.455 244.078 kabel silnoproudu cyky 4x34

 5 548465.195 1122423.970 243.946 kabel silnoproudu cyky 4x34

 6 548463.116 1122425.964 243.963 kabel silnoproudu cyky 4x34

 7 548460.610 1122427.821 244.000 kabel silnoproudu cyky 4x34

 8 548453.029 1122431.831 243.657 kabel silnoproudu cyky 4x34

 9 548448.733 1122434.119 243.643 kabel silnoproudu cyky 4x34

10 548447.640 1122435.044 243.682 kabel silnoproudu cyky 4x34

11 548445.238 1122439.141 243.795 kabel silnoproudu cyky 4x34

12 548443.538 1122443.003 243.819 kabel silnoproudu cyky 4x34

13 548443.418 1122444.611 243.490 kabel silnoproudu cyky 4x34

14 548442.710 1122442.761 244.757 (242.99) střed nátokové šachty

15 548441.890 1122444.217 244.745 hrana vodoměrné šachty

16 548442.205 1122443.700 244.729 hrana vodoměrné šachty

17 548442.439 1122444.561 244.761 hrana vodoměrné šachty

18 548443.386 1122443.872 243.164 potrubí kanalizace DN 160

19 548443.006 1122444.175 243.354 potrubí vodovod d32x3,7

20 548440.085 1122449.366 243.226 potrubí kanalizace DN 160

21 548440.314 1122449.595 243.200 kabel silnoproudu cyky 4x34

22 548440.206 1122449.913 244.268 křížení / 1x kabel

23 548439.953 1122450.974 244.350 křížení / 2x kabel

24 548439.537 1122449.871 244.372 křížení / 1x kabel

25 548438.863 1122451.576 244.253 potrubí kanalizace DN 160

26 548439.338 1122451.653 243.409 kabel silnoproudu cyky 4x34

27 548441.118 1122460.440 243.406 potrubí kanalizace DN 160

28 548441.489 1122460.701 243.256 dno šachty Š2

29 548441.282 1122459.594 243.399 kabel silnoproudu cyky 4x34

30 548442.413 1122460.883 243.402 kabel silnoproudu cyky 4x34

32 548451.267 1122466.594 243.475 potrubí kanalizace DN 160

33 548451.672 1122467.795 243.499 potrubí kanalizace DN 160

34 548451.313 1122470.615 243.520 potrubí kanalizace DN 160

35 548451.606 1122470.845 243.291 kabel silnoproudu cyky 4x34

36 548451.905 1122469.718 243.291 kabel silnoproudu cyky 4x34

37 548452.081 1122467.323 243.300 kabel silnoproudu cyky 4x34

38 548451.871 1122466.676 243.296 kabel silnoproudu cyky 4x34

39 548451.291 1122466.096 243.310 kabel silnoproudu cyky 4x34

40 548449.818 1122458.462 243.383 kabel slaboproudu 12vl.SM

41 548449.456 1122459.548 243.355 kabel slaboproudu 12vl.SM

42 548449.555 1122464.134 243.317 kabel slaboproudu 12vl.SM

43 548445.938 1122478.661 243.580 potrubí kanalizace DN 160

44 548448.125 1122482.520 244.200 (243.44) střed šachty Š1

45 548448.297 1122482.112 243.331 kabel slaboproudu 12vl.SM

46 548446.737 1122479.298 243.372 kabel slaboproudu 12vl.SM

47 548446.557 1122478.625 243.369 kabel slaboproudu 12vl.SM

48 548446.810 1122477.811 243.370 kabel slaboproudu 12vl.SM

49 548450.826 1122479.557 244.307 kabel silnoproudu cyky 4x34

50 548448.107 1122477.818 244.259 kabel silnoproudu cyky 4x34

 51 548448.023 1122482.773 244.187 terén

1001 548411.697 1122512.073 roh okolní budovy

1002 548442.972 1122465.084 roh okolní budovy

1003 548450.492 1122470.144 roh okolní budovy

1004 548460.223 1122463.078 roh okolní budovy

1005 548457.756 1122462.080 roh okolní budovy

1006 548457.753 1122462.077 roh okolní budovy

1007 548453.116 1122459.240 roh okolní budovy

1008 548451.720 1122458.348 roh okolní budovy

1009 548441.366 1122451.595 roh okolní budovy

1010 548452.784 1122438.410 roh okolní budovy

1011 548467.940 1122426.036 roh okolní budovy

1012 548469.150 1122424.190 roh okolní budovy

1013 548469.013 1122424.101 roh okolní budovy

1014 548477.979 1122411.420 roh okolní budovy

1015 548469.673 1122423.093 roh okolní budovy

1016 548440.431 1122495.442 roh okolní budovy

1017 548455.104 1122473.284 roh okolní budovy

1018 548459.427 1122474.515 roh okolní budovy

1019 548467.053 1122475.034 roh okolní budovy

1020 548471.669 1122474.657 roh okolní budovy

1021 548468.844 1122463.241 roh okolní budovy

1022 548462.951 1122463.647 roh okolní budovy

4001 548433.804 1122453.323 244.792 stanovisko GNSS

4002 548458.106 1122468.664 244.194 stanovisko GNSS

vyhotovil: Petr Spurný dne: 14.12.2020

tel. 739521226