## ucpávky 2
číslo ucpávky |  |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | čísla místností na obou stranách prostupu
pavilon | kód řemesla | pořadové číslo | číslo místnosti |  |  |  | z | do
1.pp
lékárna | ZTI | 01 | 0.01a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.01a | 0.26
lékárna | ZTI | 02 | 0.01a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.01a | 0.24
lékárna | ZTI | 03 | 0.01a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.01a | 0.23
lékárna | ZTI | 04 | 0.01a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.01a | 0.29
lékárna | ZTI | 05 | 0.23 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.23 | 1.31
lékárna | ZTI | 06 | 0.23 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.23 | 1.31
lékárna | ZTI | 07 | 0.25a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.25a | 1.32
lékárna | ZTI | 08 | 0.25a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.25a | 1.32
lékárna | ZTI | 09 | 0.25a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.25a | 1.32
lékárna | ZTI | 10 | 0.23 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.23 | 1.34
lékárna | ZTI | 11 | 0.23 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.23 | 1.34
lékárna | ZTI | 12 | 0.23 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.23 | 1.34
lékárna | ZTI | 15 | 0.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.30 | 1.25
lékárna | ZTI | 16 | 0.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.30 | 1.25
lékárna | ZTI | 17 | 0.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.30 | 1.25
lékárna | ZTI | 18 | 0.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.01 | 0.30
lékárna | ZTI | 19 | 0.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.30 | 1.25
lékárna | ZTI | 20 | 0.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.30 | 1.25
lékárna | ZTI | 23 | 0.07 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.07 | 0.06
lékárna | ZTI | 25 | 0.07 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.07 | 0.06
lékárna | ZTI | 27 | 0.09 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.09 | 0.06
lékárna | ZTI | 30 | 0.10 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.10 | 1.16
lékárna | ZTI | 33 | 0.32 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.32 | 1.16
lékárna | ZTI | 37 | 0.14 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.14 | 1.16
lékárna | ZTI | 37A | 0.18b | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.18b | 1.07
lékárna | ZTI | 40 | 0.18a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.18a | 0.18b
lékárna | ZTI | 41 | 0.18a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.18a | 0.18b
lékárna | ZTI | 44 | 0.18b | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 0.18b | 0.18
1.np
lékárna | ZTI | 01 | 1.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.30 | 2.15
lékárna | ZTI | 02 | 1.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.30 | 2.15
lékárna | ZTI | 03 | 1.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.30 | 2.15
lékárna | ZTI | 04 | 1.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.30 | 2.15
lékárna | ZTI | 05 | 1.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.30 | 2.15
lékárna | ZTI | 06 | 1.37 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.37 | 2.15
lékárna | ZTI | 07 | 1.37 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.37 | 2.15
lékárna | ZTI | 08 | 1.32 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.32 | 2.15
lékárna | ZTI | 09 | 1.16 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.16 | 2.15
lékárna | ZTI | 10 | 1.13 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.13 | 2.31
lékárna | ZTI | 11 | 1.13 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.13 | 2.31
lékárna | ZTI | 12 | 1.11 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.11 | 2.33
lékárna | ZTI | 13 | 1.11 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.11 | 2.33
lékárna | ZTI | 14 | 1.11 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.11 | 2.33
lékárna | ZTI | 15 | 1.11 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.11 | 2.33
lékárna | ZTI | 16 | 1.33 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.33 | 2.23
lékárna | ZTI | 17 | 1.33 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.33 | 2.23
lékárna | ZTI | 18 | 1.33 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.33 | 1.17
lékárna | ZTI | 19 | 1.33 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.33 | 1.28
lékárna | ZTI | 20 | 1.29 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.29 | 2.16
lékárna | ZTI | 21 | 1.29 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.29 | 2.16
lékárna | ZTI | 22 | 1.29 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.29 | 2.16
lékárna | ZTI | 24 | 1.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.31 | 2.10
lékárna | ZTI | 25 | 1.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.31 | 2.10
lékárna | ZTI | 26 | 1.15 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.15 | 2.30
lékárna | ZTI | 27 | 1.15 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.15 | 2.30
lékárna | ZTI | 28 | 1.13 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.13 | 2.31
lékárna | ZTI | 29 | 1.13 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.13 | 2.31
lékárna | ZTI | 30 | 1.13 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.13 | 2.31
lékárna | ZTI | 31 | 1.17 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.17 | 2.01
lékárna | ZTI | 32 | 1.17 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.17 | 2.01
lékárna | ZTI | 33 | 1.21 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 1.21 | 2.05
2.np
lékárna | ZTI | 01 | 2.14 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.14 | 3.29a
lékárna | ZTI | 02 | 2.14 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.14 | 3.29a
lékárna | ZTI | 04 | 2.15 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.15 | 3.29a
lékárna | ZTI | 05 | 2.18a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.18a | 3.29a
lékárna | ZTI | 06 | 2.19 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.19 | 3.29a
lékárna | ZTI | 07 | 2.20 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.20 | 3.29a
lékárna | ZTI | 08 | 2.20 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.20 | 3.29a
lékárna | ZTI | 09 | 2.05 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.05 | 3.05
lékárna | ZTI | 10 | 2.05 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.05 | 3.05
lékárna | ZTI | 11 | 2.05 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.05 | 3.05
lékárna | ZTI | 12 | 2.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.30 | 3.12
lékárna | ZTI | 13 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.12
lékárna | ZTI | 14 | 2.15 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.15 | 3.29a
lékárna | ZTI | 15 | 2.15 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.15 | 3.29a
lékárna | ZTI | 20 | 2.08a | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.08a | 3.29a
lékárna | ZTI | 21 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.26
lékárna | ZTI | 22 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.26
lékárna | ZTI | 24 | 2.26 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.26 | 3.10
lékárna | ZTI | 25 | 2.26 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.26 | 3.10
lékárna | ZTI | 26 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.34
lékárna | ZTI | 27 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.08
lékárna | ZTI | 28 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.22
lékárna | ZTI | 29 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.22
lékárna | ZTI | 30 | 2.22 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.22 | 3.28
lékárna | ZTI | 31 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.37
lékárna | ZTI | 32 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.23
lékárna | ZTI | 33 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 34 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 35 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 36 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 37 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 38 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 39 | 2.29 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.29 | 3.18
lékárna | ZTI | 42 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.37
lékárna | ZTI | 43 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.35
lékárna | ZTI | 44 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 2.33
lékárna | ZTI | 45 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 3.01
lékárna | ZTI | 46 | 2.01 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.01 | 3.01
lékárna | ZTI | 47 | 2.31 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.31 | 3.16
lékárna | ZTI | 48 | 2.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.30 | 3.16
lékárna | ZTI | 49 | 2.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.30 | 3.16
lékárna | ZTI-UT | 50 | 2.30 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.30 | 3.16
lékárna | ZTI | 51 | 2.25 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.25 | 2.03
lékárna | ZTI | 52 | 2.25 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.25 | 2.03
lékárna | ZTI | 53 | 2.25 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | 2.25 | 3.08
lékárna | ZTI | 54 | H306 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H306 | H406
lékárna | ZTI | 55 | H306 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H306 | H406
lékárna | ZTI | 56 | H305 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H305 | H405
lékárna | ZTI | 57 | H303 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H303 | H403
lékárna | ZTI | 58 | H358b | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H358b | H458b
lékárna | ZTI | 59 | H359 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H359 | H459
lékárna | ZTI | 60 | H359 | FP-K,KR,FP-KG,FP-PST | 60 min. | potrubí 18"-125",HT,PPR,ocel | H359 | H459