## Titulní list
Stavba : | Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky
PROJEKT STAVBY
R O Z P O Č E T
Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky
SO 101 - Rekonstrukce objektu U
MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: | FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Místo stavby : | FN Olomouc
Vypracoval : | Ing. Petr Lysický
Kontroloval: | Ing. Petr Volný
Vedoucí projektu :
Hlavní inženýr projektu :
Počet stran: | 9 |  | Datum : | 6/2009

## List1
Poř | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Poř. | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Dodávka | Montáž
čís |  |  |  |  | cena | materiál | celkem | čísl |  | DODÁVKA |  |  | cena |  | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
1 | 742 23-2300 | MTZ rozváděče | ks | 3 | 1250 |  | 3750 | 1 |  | Dodávka zařízení HONEYWELL |  |  |  | 0 | 0
2 | 742 89-4210 | MTZ tabulek pro přístroje lepením | ks | 30 | 9 |  | 270 | 2 | XL50MMIPCCBLON | Univerzální kontrolér XL50, vč. XS50 a XD50B-FCL | ks | 1 | 36873 | 36873 | 36873
|  | tabulky pro lepení | ks | 30 | 15 | 450 |  | 3 | ER9 | Sada pro montáž XL50 do dveří | ks | 1 | 395 | 395 | 395
3 | 742 99-6200 | Oživení rozváděče s velmi složitou výstrojí | ks | 3 | 1200 |  | 3600 | 4 | CRT6 | Trafo 230V/24V | ks | 3 | 1527 | 4581 | 4581
4 | 743 41-4321 | MTZ rozvodek nástěnných 6456-32 | ks | 10 | 92 |  | 920 | 5 | JS-30-240 DIN | Spínaný zdroj | ks | 2 | 1590 | 3180 | 3180
|  | krabice 6456-32 | ks | 10 | 45 | 450 |  | 6 | HS100 | Snímač teploty prostorový | ks | 1 | 348 | 348 | 348
5 | 743 41-9130 | Otevření krabic s víčkem na 4 šrouby | ks | 10 | 3 |  | 30 | 7 | HS110 | Snímač teploty venkovní | ks | 1 | 733 | 733 | 733
6 | 743 55-1110 | MTZ plastových žlabů s víkem | m | 25 | 76 |  | 1900 | 8 | HS120-120 | Snímač teploty jímkový 120 mm, vč jímky | ks | 2 | 998 | 1996 | 1996
|  | žlab 40x40,včetně víka | m | 25 | 36 | 900 |  | 9 | HS120-300 | Snímač teploty jímkový 300 mm, vč jímky | ks | 1 | 1250 | 1250 | 1250
7 | 743 55-2121 | MTZ žlabů MARS 50-100mm | m | 10 | 101 |  | 1010 | 10 | VF 20A | Snímač teploty příložný | ks | 2 | 741 | 1482 | 1482
|  | MARS 62/50 včetně víka | m | 10 | 107 | 1070 |  | 11 | LF 20 | Snímač teploty kanálový | ks | 12 | 741 | 8892 | 8892
8 | 743 55-2123 | MTZ žlabů MARS 100-125mm | m | 20 | 110 |  | 2200 | 12 | LRNV 30S01 | Plovákový snímač zaplavení | ks | 1 | 596 | 596 | 596
|  | MARS 125/100 včetně víka | m | 20 | 188 | 3760 |  | 13 | DPS400 | Spínač diferenčního tlaku + přísl. | ks | 15 | 1598 | 23970 | 23970
9 | 743 55-2131 | MTZ víka žlabů MARS | m | 10 | 15 |  | 150 | 14 | ZPA61214 | Spímač statického tlaku | ks | 1 | 1298 | 1298 | 1298
10 | 743 55-2125 | MTZ kolen a T kusů žlabů MARS vč. jejich víka | ks | 8 | 131 |  | 1048 | 15 | LM24 | Klapkový servopohon 24V, dugitální | ks | 6 | 3016 | 18096 | 18096
|  | koleno 62/50 + víko | ks | 4 | 140 | 560 |  | 16 | MCL-LRAS | Výstupní modul DO | ks | 8 | 4521 | 36168 | 36168
|  | koleno 125/100 + víko | ks | 2 | 157 | 314 |  | 17 | MCL-LAE | Vstupní modul AI | ks | 5 | 6322 | 31610 | 31610
|  | T-kus 65/50 + víko | ks | 2 | 280 | 560 |  | 18 | MCL-LDE | Vstupní modul DI | ks | 3 | 4373 | 13119 | 13119
11 | 743 61-9242 | MTZ ochranného pospojování do 16mm | m | 210 | 18 |  | 3780 | 19 | MCL-LAA | Výtupní modul AO | ks | 1 | 4741 | 4741 | 4741
|  | CYA 6 z/ž | m | 210 | 13.5 | 2835 |  | 20 | Houkačka | Houkačka 230 V | ks | 1 | 1260 | 1260 | 1260
|  | CYA 10 z/ž | m | 0 | 24 | 0 |  | 21 | PS-21 | Převodník 0-10V/0-10V, 20mA | ks | 2 | 1800 | 3600 | 3600
12 | 744 44-1100 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 579 | 16 |  | 9264 | 22 | CYBLE NF | Impulzní výstup k vodoměru | ks | 2 | 1350 | 2700 | 2700
|  | CYKY 2Ox1,5 | m | 60 | 10.2 | 612 |  | 23 | DT06.18 | Rozvaděč MaR+silno, osazený (bez zař. Honeywell) | ks | 1 | 31800 | 31800 | 31800
|  | CYKY 3Jx1,5 | m | 502 | 13.3 | 6676.6 |  | 24 | DT06.18.1 | Rozvaděč MaR+silno, osazený (bez zař. Honeywell) | ks | 1 | 27700 | 27700 | 27700
|  | CYKY 4Jx1,5 | m | 0 | 18.1 | 0 |  | 25 | DT06.18.2 | Rozvaděč MaR+silno, osazený (bez zař. Honeywell) | ks | 1 | 29800 | 29800 | 29800
|  | CYKY 4Jx2,5 | m | 17 | 22.7 | 385.9 |  | 26
|  | CYKY 5Jx1,5 | m | 0 | 22.1 | 0 |  | 27
|  | CYKY 19Jx1,5 | m | 0 | 84.1 | 0 |  | 28
13 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 20 | 18 |  | 360 | 29
|  | CYKY 3Jx2,5 | m | 10 | 21.3 | 213 |  | 30
|  | CYKY 5Jx2,5 | m | 10 | 35.9 | 359 |  | 31
14 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 0 | 20 |  | 0 | 32
|  | CYKY 5Jx4 | m | 0 | 56.1 | 0 |  | 33
15 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 23 | 22 |  | 506 | 34
|  | CYKY 4Jx6 | m | 23 | 39.2 | 901.6 |  | 35
16 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 0 | 22 |  | 0 | 36
|  | CYKY 3Jx70+50 | m | 0 | 799 | 0 |  | 37
17 | 744 44-1200 | MTZ kabelů Cu do 1kV bez ukončení o počtu žil pevně | m | 0 | 22 |  | 0 | 38
|  | NYCY 4Jx2,5 | m | 0 | 58.8 | 0 |  | 39
|  | NYCY 4Jx4 | m | 0 | 77.1 | 0 |  | 40
18 | 744 73-1110 | MTZ kabelů Cu návěstních bez ukončení 2 - 19x1,0 | m | 2797 | 15 |  | 41955 | 41
|  | JYTY 2x1,0 | m | 2564 | 8.5 | 21794 |  | 42
|  | JYTY 4x1,0 | m | 233 | 13.9 | 3238.7 |  | 43
19 |  | JYTY 7x1,0 | m | 0 | 21.95 | 0 |  | 44
| 744 73-1110 | MTZ kabelů Cu návěstních bez ukončení 2 - 19x0,5 | m | 360 | 16 |  | 5760 | 45
20 |  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 210 | 7.9 | 1659 |  | 46
21 |  | SYKFY 3x2x0,5 | m | 150 | 8.05 | 1207.5 |  | 47
21 | 745 90-1500 | Značení trasy vedení | m | 89 | 4 |  | 356 | 48
22 | 745 90-2140 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,4kg/m délky do 20 | ks | 43 | 210 |  | 9030 | 49
23 | 745 90-2150 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,4kg/m délky do 25 | ks | 11 | 234 |  | 2574 | 50
24 | 746 90-2160 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,4kg/m délky do 30 | ks | 0 | 251 |  | 0 | 51
25 | 746 90-2170 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,4kg/m délky do 35 | ks | 11 | 328 |  | 3608 | 52
26 | 746 90-2180 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,4kg/m délky nad 35 | ks | 24 | 315 |  | 7560 | 53
27 | 746 41-1212 | Ukončení kabelů SZ se zapojením 2x1,5mm | ks | 49 | 69 |  | 3381 | 54 |  |  | ks
28 | 746 41-1213 | Ukončení kabelů SZ se zapojením 3x1,5mm | ks | 23 | 70 |  | 1610 |  |  | Součet dodávek |  |  |  | 286188
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 47946.3 | 100872
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
29 | 746 41-1214 | Ukončení kabelů SZ se zapojením 4x1,5mm | ks | 10 | 120 |  | 1200
30 | 746 41-1217 | Ukončení kabelů SZ se zapojením 5x x mm | ks | 6 | 150 |  | 900
31 | 747 41-3110 | MTZ ovládačů ve skříňce | ks | 2 | 68 |  | 136
32 |  | spínač ve skříňce s klíčkem T6S1DP30ČE54 | ks | 2 | 650 | 1300
33 | 749 11-1240 | MTZ pomocné konstrukce do 100kg | ks | 0 | 150 |  | 0
34 |  | Jäkl 30/30/1,5 | kg | 0 | 17 | 0
|  | Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu | ks | 0 | 130 |  | 0
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 1300 | 2236 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž | Pořadí | Položka | Popis položky | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem |  |  | DODÁVKA |  |  | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem | [6 empty] | (bez DPH) | celkem
1 | 360020321 | MTZ příchytky ke stropu | ks | 20 | 3.45 |  | 69
2 | 360020358 | MTZ konzoly pro snímače tlakové diference | ks | 0 | 48.75 |  | 0
3 | 360020388 | MTZ odběru klimatizace | ks | 0 | 77.5 |  | 0
4 | 360020612 | MTZ hmoždinky HM 8-12 | ks | 20 | 6 |  | 120
5 | 360190005 | MTZ rámu pod rozváděč | ks | 0 | 36.25 |  | 0
6 | 360190051 | MTZ manipulačních skříní | ks | 0 | 565 |  | 0
7 | 360190092 | MTZ štítku kabelu | ks | 90 | 14.38 |  | 1294.2
8 |  | štítek kabelu | ks | 90 | 8 | 720
| 360410019 | MTZ venkovního a vnitřního snímače teploty,nást. m. | ks | 2 | 69 |  | 138
9 | 360410028 | MTZ jímkového,příložného, kanálov. snímače teploty | ks | 14 | 65 |  | 910
10 | 360430051T | MTZ servopohonu táhlového | ks | 0 | 166 |  | 0
11 | 360430051P | MTZ servopohonu pákového | ks | 6 | 166 |  | 996
12 |  | Vytvoření SW, oživení, zaškolení, parametrování | DB | 112 | 550 |  | 61600
13 |  | MTZ Snímače tlaku a zaplavení, protimr. ochr. | ks | 17 | 165 |  | 2805
|  | Programování dispečinku | DB | 112 | 250 |  | 28000
|  | Technoogické obrazovky | ks | 6 | 1500 |  | 9000
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 720 | 104932.2 |  |  | Součet dle C21M |  |  |  | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková
cena
(bez DPH)
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
Pořadí | Položka | Popis položky-montáže | M.J. | Množství | Jednotková | Nosný | Montáž
[5 empty] | cena | materiál | celkem
[5 empty] | (bez DPH) | celkem
|  | Součet dle C21M |  |  |  | 0 | 0
| 2020 | 108778.2

## List2
Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky |  | Soubor | Rekonstrukce psychiatrické kliniky - objekt U |  | Investor: | FN Olomouc | Proj.stup: |  | RP
E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E |  |  | Nosný materiál | Montáž | Stavba: | Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky | Vypracoval: |  | Lysický
|  |  | Kč | Kč | Objekt:: | SO 101 - Rekonstrukce objektu U | Datum: |  | 6/2009
201 | Nosný materiál - součet |  | 49966.3 |  | Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE | Dodavatel:
REKAPITULACE
202 | Montáž - součet |  |  | 209915.2 | Pol. | Náklady | % | z pol. | 1-dodávka | 2-montáž
[5 empty] | 1. | Dodávka a montážní práce |  |  | 286188 | 263350.659
203 | 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) |  | 1498.989 |  | 2. | Mimostav. doprava dodávek | 4 | 1/1 | 11447.52
[5 empty] | 3. | Přesun dodávek | 1 | 1/1 |  | 2861.88
204 | 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :39403,4 |  | 1970.17 |  | 4. | Podíl přidružených výkonů PPV | 5 | 1/2 |  | 13167.533
[5 empty] | 5. | Zednická výpomoc
205 | Materiál celkem: (201+203+204) |  | 53435.459 |  | 6. | Základna pro DRN
[5 empty] | 7. | Obstarání a zajištění materiálu |  |  |  | 10687.0918
206 | Montáž celkem: cen. úroveň 98 x 1,16 |  |  | 209915.2 | 8. | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 4600
[5 empty] | 9. | Dodávka a montáž celkem |  |  | 297635.52 | 294667.1638
| Celkem montáž+nosný mater.(+software) |  | 263350.659 |  | 10. | Základní rozpočtové náklady - ZRN |  |  |  | 592302.6837
2. Mimořádně ztížená doprava
| Obstarání a zajištění materiálu (řádek 205 x 0,2) - 20% |  | 10687.0918 |  |  | 3. Doprava zaměstnanců
[5 empty] | 11. | 4. Práce přesčas
208 | Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 5. Práce v neobvyklé výšce
| Vyhotovení revizí zprávy. | 35 | 225,- Kč | 7875 |  | 6. Mimostaveništní doprava
Dopňkové náklady celkem
[5 empty] | 12. | Rozpočtové náklady hlava II - hlava III
[5 empty] | 13. | Základna pro VRN |  |  |  | 592302.6837
| HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1. Zařízení staveniště | 4.2 |  |  | 11733.963
2. Přesun stavebních kapacit
209 | Popis: | Množství | Jednotková cena | Celkem |  | 3. Území se ztíž. výr. podmínkami
| 1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku |  |  | H Z S | 14. | 4. Horská oblast
|  | 20 | 230 | 4600 |  | 5. Provoz investora | 0.8 |  |  | 2235.0406
6. Silniční provoz
7. Železniční a kolejový provoz
8. Oborová přirážka
210 | 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz | 15 | 480 | 7200 |  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 13969.0036
[5 empty] | 15. | Stroje, zařízení, nářadí, inventář |  |  | Hlava IV
[5 empty] | 16. | Ostatní náklady |  |  | Hlava VII
[5 empty] | 17. | Jiné investice |  |  | Hlava IX
[5 empty] | 18. | Výchozí revize |  |  | Hlava XI | 7875
[5 empty] | 19. | Repr. hodnota stávajících str.

## List3
STAVBA |  |  |  |  | PROVOZNÍ SOUBOR - STAVEBNÍ OBJEKT
Název: |  | Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky |  |  | SO 101 - Rekonstrukce objektu U |  |  | Kód JKPOV,JKSO:
Investor: |  | FN Olomouc |  |  | Číslo a název: |  |  | Zprac.prov.proj.
Generální projektant: |  |  |  |  | Evid.č.typ.projektu |  |  | Dodavatel:
Identifikační číslo investora: |  |  |  |  | Evid.č.typ.projektu: |  |  | Zak.číslo: |  | 035-54917
Registrační číslo stavby: |  |  |  |  | Počet měr.jednotek: |  |  | Počet stran: |  | 9
Rozpočtové náklady v Kč
A | Rozpočtové náklady |  |  |  | B | DRN - doplňkové rozpočtové náklady |  | C | VRN - vedlejší rozpočtové náklady hl. VI
1 | montážních |  | Dodávka | 297635.52 | 1 | Mim.ztíž.dopr.podmínk |  | 1 | Zařízení staveniště |  | 11733.963
2 |  |  | Montáž | 294667.1638 | 2 | Doprava zaměst.na prac. |  | 2 |  | Přesun staveb.kapacit
3 | stavebních |  | Dodávka |  | 3 | Práce přes čas, v noci... |  | 3 |  | Území se ztíž.výrob.po
4 |  |  | Montáž |  | 4 | Práce bez pevné pr.ploš. |  | 4 |  | Provoz investora | 2235.0406
5 | ZRN celkem |  |  | 592302.6837 | 5 | Mimostaveništní doprav |  | 5 |  | Horská oblast
6 | Náklady HZS |  | řádek 210 | 7200 | 6 | Malý rozsah |  | 6 |  | Mim.ztížené prac.prostř
7 | Součet ř.5 + 6 DRN |  |  | 599502.6837 | 7 |  |  | 7 |  | Oborová přirážka
8 | Náklady PS,SO podle souhrnného rozp. |  |  |  | 8 | DRN celkem |  | 8 |  | VRN celkem | 13969.0036
Razítko |  | Jméno |  | Podpis | D | Hlava XI |  | Projednání rozpočtu podle 58 vyhlášky č.5/1987 Sb
Vypracoval: |  | Lysický |  |  |  | Revize | 7875 | uzavřeno zápisem ze dne
Kontroloval: |  | Volný |  |  |  | Kompletační činnost
Datum: |  | 0
| Cena PD min |  | 56894.0488
| Cena PD max |  | 66376.3903

## List4
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Název stavby |  | Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky | [6 empty] | JKSO
|  | Název objektu |  | SO 101 - Rekonstrukce objektu U | [6 empty] | EČO
|  | Název části |  | MĚŘENÍ A REGULACE | [6 empty] | Místo | Olomouc
[11 empty] | IČO | DRČ
|  | Objednávatel |  | FN Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  | Rozpočet číslo |  |  | Zpracoval |  |  |  |  | Dne |  | Položek
|  |  | 89854563 |  |  | Ing. Lysický |  |  |  |  | červen 2009 |  | 9
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j. | Počet |  |  | Náklady/1m.j.
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozpočtové náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | ELEKTRO |  | Dodávky | 297635.52 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 11733.963
2 |  |  | Montáž | 294667.1638 | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | Mimostav.doprava
3 | ZEMNÍ PRÁCE |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | HROMOSVOD |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rospočtu
7 | ZRN (ř.1-6) |  |  | 592302.6837 | 12 | DN (ř.8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř.13-18) |  |  | 11733.963
20 | HZS |  |  | 7200 | 21 | Kompl.činnost |  | 0 | 22 | Revize |  |  | 7875
Projektant |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady
Lysický | [8 empty] | 23 | Součet 7,12,19-22 |  |  | 619111.6468
Datum a podpis |  |  | červen 2009 | [5 empty] | 24 | 5% | 619111.6468 | DPH
Objednatel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 19% |  | DPH | 117631.2129
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 736742.8597
Datum a podpis | [8 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [8 empty] | 29 | Zvýhodnění + -

## vstupy3 (hidden)
Přirážky
Zařízení staveniště
PPV - podíl přidružených výkonů
1% - kabelová vedení ve výkopech nebo v tvárn.trasách
2% - provoz.soub.ve stáv.objektech,hromosvody,uzemnění
6% - provozní rozvody ve stav.obj.kabel.vedení,transform.,provozní tlg.rozvody
0% - zemní práce
8,4% - provozní soubory bez stavebních prací
3,3% - železniční zabezpeč.zařízení bez stav.prací
2,9% - budovy obč.výstavby,haly obč.výstavby
2,4% - budovy pro bydlení
4,2% - haly pro výrobu a služby,věže,stožáry,nádrže,jímky,komíny
3,25% - vedení elektrická,podzemní objekty (mimo důlní)
Ok
Zrušit

## vstupy1 (hidden)
Výpočet kompletační činnosti ve výstavbě
Zrušit
Kompletace dodávek stavební části pro stavební objekty:
Inženýrské sítě,tj.trv.podzemní,povrch.,nadzemní zařízení,dopravní,energetické
Bytové stavební objekty
Kompletace dodávek pro prvozní soubory v nové výstavbě:
Finální dodávka
Kompletace dodávek pro rekonstrukce nebo modernizace:
Finální dodávka
Ok

## vstupy2 (hidden)
Výběr
Ok
Číslování položek rozpočtu
Změna KS,M,KM,KG na ks,m,km,kg
Výpočet prořezu
Zadání hlavičky rozpočtu
Kompletační činnost
Zrušit
Přirážky
Test položek

## vstupy (hidden)
Vstupy
OK
Stavba:
Objekt:
Stupeň:
Datum:
Vypracoval:
Zak.číslo:
Zadej údaje:
Soubor:
Investor:
Zrušit
Počet stran celkem:
Hip
Vep
Místo stavby: