## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
Dodání 1 kusu tepelného nebulizátoru
Technická specifikace
Tepelný nebulizátor
• 1x Tepelný nebulizátor vhodný pro intenzivní péči pro terapii spontánně dýchajících, tracheostomovaných a intubovaných pacientů
• Rozsah nastavení teploty aerosolu v rozmezí 28-36 stupňů Celsia v 9 krocích
• Rozsah polydisperzního spektra aerosolu s velikostí částic 0,5 – 10 mikrometrů
• Autoklávovatelná komora s maximálním objemem 500 ml, s optimálním naplněním 400 ml
• Držák přístroje s uchycením na stojan ventilátoru
V rámci dodávky přístrojů bude minimálně dodáno:
§ 1x teplotní snímač
§ 2x Zvlhčovací komora
§ 1x Vyhřívaný okruh včetně kabelu vyhřívacího okruhu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let