## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
Dodání 6 kusů tepelných nebulizátorů
Technická specifikace
Tepelný nebulizátor
• 6x Tepelný nebulizátor vhodný pro intenzivní péči pro terapii spontánně dýchajících, tracheostomovaných a intubovaných pacientů
• Rozsah nastavení teploty aerosolu v rozmezí 28-36 stupňů Celsia v 9 krocích
• Rozsah polydisperzního spektra aerosolu s velikostí částic 0,5 – 10 mikrometrů
• Autoklávovatelná komora s maximálním objemem 500 ml, s optimálním naplněním 400 ml
• Držák přístroje s uchycením na stojan ventilátoru
V rámci dodávky přístrojů bude minimálně dodáno:
§ 6x teplotní snímač
§ 6x Zvlhčovací komora
§ 6x Vyhřívaný okruh včetně kabelu vyhřívacího okruhu
§ 6x High Flow nasální kanyla L pro dospělé pacienty
§ 6x High Flow nasální kanyla M pro dospělé pacienty
§ 6x balení absorpčních papíru do zvlhčovací komory
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let