## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
Předmět veřejné zakázky
Dodání spotřebního materiálu pro systém pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
Technická specifikace
Systém pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
• 10x Kompletní pacientská sada s přívodní hadicí, komorou, vysokoprůtokovou zvlhčovací patronou Vapotherm a vyhřívaným okruhem. Pro rozsah průtoku 8-40 l/min. Bal./5 ks
• 2x Nasální aplikátor pro dospělé. Bal./25ks