**Objednávka – Dospávací hala – 20 infuzních pump , 52 lineárních dávkovačů a 20 dok. stanic**

Kontaktní osoba: Vladimír Olejníček, [vladimir.olejnicek@fnol.cz](mailto:vladimir.olejnicek@fnol.cz), 602 188 663

Nákup

* parametry technických požadavků FNOL jsou uvedeny v Příloze č. 1 k objednávce
* požadavek na počet kusů: 85 (20 infuzních pump, 52 lin. dávkovačů a 20 dok. stanic)
* požadavek na termín dodání: do 23.10.2020
* požadavek na místo dodání: Fakultní nemocnice Olomouc
* požadavek na dobu záruky: 2 roky
* maximální nepřekročitelná cena: 2.164.000,- Kč bez DPH, 2.618.440,- Kč vč. DPH
* součásti dodávky: a) bezplatné zaškolení obsluhy a protokol o tomto zaškolení

b) dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě

c) dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice

d) prohlášení o shodě s uvedením třídy přístroje

e) po dobu záruky provádění BTK včetně dopravy a sazby servisního technika

* požadavek na dobu splatnosti: společnost je povinna vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury FNOL, nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného FNOL

Servis

* společnost je povinna v době záruky a následujících 6 let odstranit poruchy a závady nahlášené FNOL v termínech:
  + - společnost je povinna nastoupit k odstranění nahlášené závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku jejího nahlášení
    - společnost je povinna odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku nástupu k odstranění vady bez potřeby náhradních dílů a **do 5 pracovních dnů** od okamžiku nástupu k odstranění vady s potřenou náhradních dílů
    - společnost je povinna v případě, že odstranění vady bude delší než 5 pracovních dnů, po dobu opravy zapůjčit bezplatně FNOL náhradní přístroj
* požadavek FNOL na maximální nepřekročitelné ceny:
  + Hodinová sazba servisního technika: položkový ceník dle provedených činností aktuální pro daný rok
  + Cestovní náklady - paušální sazba zahrnující kilometrovné, servisní vzdálenost a cenu servisního technika za čas strávený na cestě: 1.590,- Kč bez DPH (1.923,90,- Kč s DPH)
    - 10,60—Kč bez DPH/1km, vzdálenost nejbližšího technika 75 km
    - Cestovní náklady je společnost oprávněn účtovat jen při řádném provedení služby, kdy tuto není společnost oprávněna nedůvodně prodlužovat, tj. jednotlivá oprava/servis musí být provedena v jediný den, provede-li v tentýž den více zásahů, může tuto položku účtovat pouze jednou, totéž platí pro promeškaný čas a servisní vzdálenost
  + Celkový náklad za jednotlivou periodickou BTK:
    - Infuzní pumpa (BTK se provádí 1x 36 měsíců)
      * 3.300,- Kč bez DPH, (3.993,- Kč vč. DPH).
    - Lineární dávkovač (BTK se provádí 1x 36 měsíců)
      * 3.050,- Kč bez DPH, (3.690,50,- Kč vč. DPH).
    - Dokovací stanice (BTK se provádí 1x 36 měsíců)
      * 3.050,- Kč bez DPH, (3.690,50,- Kč vč. DPH).
    - Společnost je povinna sledovat lhůty stanovené výrobcem předmětu servisu, jakož i zákonné lhůty pro provádění servisu a údržby předmětu servisu vč. přístrojového vybavení, jeho součástí a příslušenství a plánovaný servis a údržbu provádět i bez písemné výzvy FNOL, avšak v souladu s provozními možnostmi FNOL.
  + Náklad za jednotlivou instruktáž personálu dle §61 zákona č.268/2014 Sb.:
    - Prosím doplňte 310,- Kč bez DPH, (375,10,- Kč vč. DPH)
  + Celkové náklady na BTK na 8 let provozu (výpočet)
    - (cena BTK x počet přístrojů daného druhu) \* (počet let mimo záruku, což je 8 – 2 = 6) = ((3.300 x 20) + (3.050 x 20) + (3.050 x 50)) x 2 (protože se BTK během 6 let pozáručního servisu provádí dvakrát) = ((66.000) + (61.000) + (158.600) x 2 = 285.600 x 2 = **571.200,- Kč bez DPH (691.152,- Kč s DPH) + cestovní náklady**
* požadavek na dobu splatnosti: společnost je povinna vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury FNOL, nezbytnou přílohou faktury bude kopie servisního listu potvrzeného FNOL