## List1
číslo | číslo | Číslo VZ | REACT | část | přístroj | Dodavatel | Umístění | počet | počet | Datum podpisu | Datum do kdy | Firma upozorněna že má dodat /ozvala se | Datum dodání | Datum do kdy | Datum (převzetí)= | Převzetí OK? | Do kdy má dořešit nedostatky? | Nedostatky OK?
FP | inventární |  | NS | VZ | název |  |  | dnů | týdnů | kupní SML | mají dodat |  |  | se musí převzít | do provozu
FP-2022-22-000070 | I0030920-000 | VZ-2022-000380 |  |  | sterilizátor | Askin | Oční |  | 6 | 9.6.2022 | 21.6.2022 |  | 22.6.2022 |  | 22.6.2022
FP-2022-22-000071 | I0030931-000 | VZ-2022-000038 |  |  | bioanalyzátor | HPST | Genetika |  |  | 13.5.2022 | 8.7.2022 | má dodat UPS do 30.6.2022 | 1.6.2022 |  | 23.6.2022 |  | dodaná 23.6.2022 UPS, záruka do 23.6.2022 na vše | žádné
|  | VZ-2022-000383 |  | 2. | rameno flex. pro ústní rozvěrač, bez kontrol dle výrobce | Olympus | ORL |  | 6 | 10.6.2022 | 22.7.2022 |  | 1.8.2022
|  | VZ-2022-000498 |  | 1 | analyzátor celotělový In Body | MedSystem | I. Interna kardiologie | 30 |  | 27.6.2022 | 27.7.2022 | na 14.7.2022 domluven termín
|  | VZ-2022-000391 |  |  | EKG holter | BTL | TVL |  | 8 | 10.6.2022 | 5.8.2022 | na 14.7.2022 domluven termín
|  | VZ-2022-000405 |  |  | pec polymerační | Schafferová | Kl. Zub. Lék. |  | 8 | 10.6.2022 | 5.8.2022 | na 12.7.2022 domluven termín
|  | VZ-2022-000360 |  |  | 3 ks vrtaček | Medtronic | NCH OP |  | 6 | 27.6.2022 | 8.8.2022
FP-2022-22-000101 |  | VZ-2022-000225 |  |  | aspirátor ultrazvukový | Cardion | NCH |  | 6 | 27.6.2022 | 8.8.2022 |  | 3.8.2022 |  | 3.8.2022
|  | VZ-2022-000444 |  |  | Aeroskop pro mikr.mon.vzduchu | Merck Life Science | odd. nem. Hygieny |  | 6 | 28.6.2022 | 9.8.2022 | na 13.7.2022 domluven termín
FP-2022-22-000096 |  | VZ-2022-000295 |  |  | mikroskop operační | Schafferová | KUCOCH |  | 10 | 10.6.2022 | 19.8.2022 |  | 2.8.2022 |  | 2.8.2022
|  | VZ-2022-000070 |  |  | automaty pro zprac. tkání | MEDESA | patologie |  |  | 8.6.2022 | 31.8.2022
|  | VZ-2022-000121 |  |  | spektrofotometry | Trigon Plus | HOK |  |  | 8.6.2022 | 31.8.2022
|  | VZ-2022-000120 |  |  | laminární boxy | Trigon Plus | 3 ks - 1 x FTO a 2x Imunol. |  |  | 8.6.2022 | 31.8.2022
FP-2022-22-000092 |  | VZ-2022-000404 |  |  | mrazící box LGV 5010 | Schoeller | OKB |  | 20 | 10.6.2022 | 28.10.2022 |  | 8.8.2022 |  | 8.8.2022
FP-2022-22-000121 |  | VZ-2022-000210 |  | 1 | Mikrobiologické analyzátory | Trios | Mikrobiologie |  | 8 | 27.6.2022 | 22.8.2022 |  | 19.8.2022
|  | VZ-2022-000044 |  | 1 | 2 ks plicní ventilátory oxylog 3000 | Drager | urgent |  | 20 | 28.6.2022 | 15.11.2022
|  | VZ-2022-000388 |  |  | operační stoly | Hypokramed | KUCOCH |  | 12 | 18.7.2022 | 10.10.2022
|  | VZ-2022-000170 |  | 2 | ELISA automat | Bio-Rad | OKB |  | 26 | 19.7.2022 | 17.1.2023
|  | VZ-2022-000273 |  | 2 | desinfektor podlož. mís | Fénix Brno | DK |  | 8 | 19.7.2022 | 13.9.2022
|  | VZ-2022-000218 |  | 2 | analyzátor Dynablot 44 | Dynex LabSolutios | Imunologie |  | 8 | 19.7.2022 | 13.9.2022
|  | VZ-2022-000371 |  | 1 | 2 sestavy o 3 ramenech s kamerami | Medsol | KUCOCH |  | 20 | 20.7.2022 | 7.12.2022
|  | VZ-2022-000371 |  | 2 | Samostatná mob. Svítidla | Medsol | KUCOCH a COS |  | 20 | 20.7.2022 | 7.12.2022
FP-2022-22-000089 |  | VZ-2022-000273 |  | 1 | myčka na OP obuv PG8582 | Miele | KUCOCH |  | 10 | 19.7.2022 | 27.9.2022 |  | 8.7.2022 |  | 1.8.2022
|  | VZ-2022-000273 |  | 3 | myčka laboratorní PG8583CD | Miele | Mikrobiologie |  | 10 | 19.7.2022 | 27.9.2022
|  | VZ-2022-000481 |  |  | dezinfektor podložních mís DEKO 190 | Fénix Brno | infekční odd. |  | 12 | 21.7.2022 | 13.10.2022
|  | VZ-2022-000397 |  |  | anestez. Přístr s mon vit. funkcí | Drager | KAR |  | 20 | 27.7.2022 | 14.12.2022
FP-2022-22-000103 |  | VZ-2022-000585 |  |  | bronchoskopy | Cheiron | TRN |  | 14 | 27.07.2022 | 2.11.2022 |  | 16.8.2022 |  | 18.8.2022
|  | VZ-2022-000675 |  |  | 2 ks 3D tiskárny, 3D skener+přísl. | NC Computer | I. Chir. |  | 6 | 2.8.2022 | 13.9.2022
FP-2022-22-000087 |  | VZ-2022-000025 |  |  | přístroj pro zprac. tepelně tvar. Folií | Schafferová | KUCOCH amb. |  | 60 dní | 17.3.2022 | 16.5.2022 |  | 16.5.2022 |  | 16.5.2022
FP-2022-22-000078 | I030922-000 | VZ-2022-000222 |  | 2 | 1 ks chladnička MKV 3913 | Schoeller Intruments | Mikrobiologie | [5 empty] | 19.5.2022 |  | 19.5.2022
FP-2022-22-000085 |  | VZ-2022-000494 |  |  | Diagn. Ultrazvuková sonda Flex B | CMI | oční |  | 4 | 4.7.2022 | 1.8.2022 |  | 20.7.2022 |  | 20.7.2022
FP-2022-22-000106 |  | VZ-2022-000641 |  |  | pac. vážící podložka M-999 | Stamed | DK |  | 3 | 4.8.2022 | 25.8.2022 |  | 22.8.2022
FP-2022-22-000117 |  | VZ-2022-000654 |  |  | Komponenty pro modernizaci systémů MetaSystéms | ALOGO | HOK |  | 12 | 4.8.2022 | 29.9.2022 |  | 5.9.2022 |  | 5.9.2022
|  | VZ-2022-000674 |  |  | 6 ks antidekubitních matrací Curocell IQ Cirrus | Stamed | II. Interna |  | 8 | 5.8.2022 | 9.9.2022
FP-2022-22-000099 |  | VZ-2022-000029 |  |  | gama kamera | Medkonsult | KNM |  | 16 | 21.4.2022 | 11.8.2022 |  | 5.8.2022 |  | 5.8.2022
FP-2022-22-000088 |  | VZ-2022-000222 |  | 2 | 3ks chladniček MKV 3913 OKB, 1ks MKV 3913 Alergol. | Schoeller Intruments | OKB, Alergolog. | [5 empty] | 25.7.2022 |  | 25.7.2022
FP-2022-22-000051 | I0030913,I0030916 | VZ-2021-001241 |  |  | 2 ks koagulačních přístrojů | Stargen | KUCOCH | [5 empty] | 13.05.2022 |  | 13.05.2022
|  | VZ-2022-000643-01 |  | 1 | 2 ks elektrochir. Generátorů Valleylab | Medtronic | COSS a I.IK (OS) |  | 24 | 8.8.2022 | 23.1.2023
|  | VZ-2022-000476 |  |  | Systém pro monitoring a inkubaci embryí (Time lapse system MIRI TL12 - P-GTime lapse systém | Ybux | P-G |  | 10 | 11.8.2022 | 20.10.2022
|  | VZ-2022-000354 |  | 1 | 1 ks odběrového křesla | CHIS | Kožní | [5 empty] | 9.8.2022 |  | 18.8.2022
|  | VZ-2022-000639 |  |  | Gama Sonda Node Seeker 2000 | BIP Medical | COS | 4 | 4 | 18.8.2022 | 15.9.2022
FP-2022-22-000062 | I0090936-I0030938 | VZ-2021-000765 |  |  | Systém kontroly TB1, TB2, TB3 | Amedis | Onkologie ozařovny | [7 empty] | 31.5.2022
FP-2022-22-000090 |  | VZ-2021-000703 |  | 1 | 8 ks anesteziologických přístrojů Atlan A300 XL | Drager | KAR | [5 empty] | 14.7.2022 |  | 14.7.2022
FP-2022-22-000512 |  | VZ-2022-000512 |  |  | sušička lab. skla | Schoeller Intruments | OKB | [5 empty] | 8.8.2022 |  | 8.8.2022
FP-2022-22-000097 |  | VZ-2022-000290 |  |  | souprava stomatologická | Schafferová | KUCOCH | [5 empty] | 2.8.2022 |  | 2.8.2022
FP-2022-22-000105 |  | VZ-2022-000622 |  |  | brýle lupové, smlouva na Dočkalová nákup, jen FP, jiné doklady nemám | Schafferová | Kardiochir. Mudr. Artur Barshatsky | [5 empty] | 22.8.2022 |  | 22.8.2022
FP-2022-22-000107 |  | VZ-2021-001178 |  |  | izolátor | DN Formed Brno | Lékárna | 14 |  | 27.01.2022 |  | pozdě dodáno | 22.8.2022 |  | 22.8.2022
FP-2022-22-000039 | I0030951-I0030955 | VZ-2021-000913 |  |  | monitory centrální a extender | S+T | I. Interna a TRN | [5 empty] | 4.4.2022 |  | 4.4.2022
FP-2022-22-000109 |  | VZ-2022-000603 |  |  | Leštička 2 ks | Interdent | Kl. Zub. Lék. | [5 empty] | 24.8.2022 |  | 24.8.2022
|  | VZ-2022-000573 |  |  | Myčka obuvi Miele PG8592 | Miele | I. Interna |  | 10 | 2.9.2022 | 11.11.2022
|  | VZ-2022-000257 | REACT | 2 | 2 ks centrifug | Schoeller Intruments | FTO
|  | VZ-2022-000257 | NS | 2 | 1 ks centrifugy | Schoeller Intruments | FTO
|  | VZ-2022-000257 | REACT | 3 | 1 ks centrifugy | Schoeller Intruments | OKB
|  | VZ-2022-000257 | NS | 6 | 1 ks centrifugy | Schoeller Intruments | HOK
|  | VZ-2022-000257 | REACT | 5 | vakuový koncentrátor | Trigon Plus | Genetika
|  | VZ-2022-000233 | NS | 2 | ultrazvuk | Electric Medical Service | DK
|  | VZ-2022-000233 | REACT | 1 | echokardiografický přístroj | S+T | DK
|  | VZ-2022-000321 | NS | 4 | inkubátor CO2 | Schoeller Intruments | Mikrobiologie
|  | VZ-2022-000736 | NS |  | plynový chromatograf | Shimadzu Handels | Soudní
|  | VZ-2022-000170 | REACT | 1 | ELISA automat | Laboserv | Imunologie | [5 empty] | 29.6.2022 |  | 29.6.2022
FP-2022-22-000113 |  | VZ-2022-000106 | NS |  | 21 ks lůžek (3 ks urgent a 18 ks infekční), jsou 2 faktury. | PROMA REHA | Urgent a infekční | [5 empty] | 29.6.2022 |  | 29.6.2022
DP-2022-22-000003 |  | VZ-2022-000106 | NS |  | 21 ks lůžek (3 ks urgent a 18 ks infekční) | PROMA REHA | Urgent a infekční | [5 empty] | 29.6.2022
FP-2022-22-000112 |  | VZ-2022-000548 | NS |  | insuflátor II. int a zdroj světla COS | Olympus | II. Interna a COS | [5 empty] | asi 23.8.2022 a 24.8.2022
FP-2022-22-000116 |  | VZ-2022-000371 | NS | 1 | Dvě sestavy obsahující 4 světelné hlavy | Medsol | Kúčoch | [5 empty] | 30.8.2022 |  | 30.8.2022
FP-2022-22-000115 |  | VZ-2022-000120 | REACT | 2 | 3 ks laminárních boxů (2ks imunol a 1 ks FTO) | Trigon Plus | Imunol a FTO | [5 empty] | 31.8.2022 |  | 31.8.2022
FP-2022-22-000118 |  | VZ-2022-000379 | NS |  | Hessovo plátno | CMI | Oční | [5 empty] | 2.6.2022 |  | 2.6.2022
FP-2022-22-000110 |  | VZ-2021-000703 | asi NS | 2 | Anestez. Přístroj s dvěma monitory vitál. Funkcí pro magnetickou rezonanci | Saegeling Medizintechnik | KAR | [5 empty] | 26.8.2022 |  | 26.8.2022
FP-2022-22-000122 |  | VZ-2022-000520 | NS | 2 | Transportní lehátko 1 ks | Medsol | NCH OP | [5 empty] | 7.9.2022 |  | 7.9.2022
FP-2022-22-000123 |  | VZ-2022-000520 | REACT | 2 | Transportní lehátko 6 ks | Medsol | II. interna gastro a ger. | [5 empty] | 7.9.2022 |  | 7.9.2022
FP-2022-22-000119+000120 |  | VZ-2022-000573 | NS |  | Myčka obuvi | Miele | I. Interna | [5 empty] | 2.9.2022
|  | VZ-2022-000799 | NS |  | Generátor elektrochir. | Olympus | Urologie
FP-2022-22-000050 | I0030917 | VZ-2022-000235 | NS |  | Chladnička lab. LKV 3910 | Schoeler Instruments | KUCOCH |  |  | 18.5.2022 | 2.9.2022
FP-2022-22-000126 |  | VZ-2022-000416 | NS |  | dokumentační systém pro gelovou dokumentaci | Baria | Imunologie, Dr. Mrázek | [5 empty] | 6.9.2022
FP-2022-22-000125 |  | VZ-2022-000704 | NS |  | box hlubokomrazící | KRD | lékárna | [5 empty] | 9.9.2022
|  | VZ-2022-000315 |  | 3 | cykler | ROCHE | patologie