B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00  Praha 4; info@bbraun.cz ; petr.osicka@bbraun.com

Cardion s.r.o., Veslařská 199, 637 00  Brno; info@cardion.cz , petr.havlis@cardion.cz

HSC Industry s.r.o., Gogolova 275/24, 400 04  Trmice; hsc@hscindustry.com ; jhofman@hscindustry.com

Jonshon & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 01  Praha 5; info@jnjcz.cz , jgajarsky@its.jnj.com

Medtronic Czechia s.r.o. Řevnická 170/4, 155 21  Praha 5; medtronic.czechia@medtronic.com , petra.rumlerova@medtronic.com

Surgipa Medical spol. s r.o., Konečná 252, 400 01  Ústí nad Labem; office@surgipa.cz , rehakova.alena@synthes.com

Synthes s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 01  Praha 5; info.cz@synthes.com , rehakova.alena@synthes.com

Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE                  NAŠE ZNAČKA
 INV. PLÁN                              VZ-2015-000013 011-7/15-KN

VYŘIZUJE / LINKA
                        NOVÁK/588442873

DATUM
 15/1/15

# Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Sternálních pil“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

### „Sternální pily“

1. Technické požadavky

- 1. Charakteristika sternálních pil:

Požadujeme 2 kusy přímočaré sternální pily na elektrický pohon pomocí nabíjecích akumulátorů včetně příslušenství určené pro Kardiochirurgickou kliniku

1.2. Technická specifikace sternálních pil:

- 2 kusy přímočarých sternálních pil s akumulátorovým napájením o nízkém napětí

- každá sternální pila musí mít minimální výkon 250 W

- sternální pily musí mít plynulou regulaci rychlosti pohybu pilového listu

- sternální pily musí být vybavena pojistkou proti samovolnému spuštění

- sternální pily musí mít anatomicky tvarované tělo

- sternální pily musí umožnit výměnu pilového listu bez nutnosti použití nástrojů

- sternální pily musí být konstruovány a vyrobeny z materiálů odolných vůči mytí v automatické myčce a odolávající sterilizaci parou (autoklávovatelné)

- každá sternální pila musí být napájena Li-Ion nebo NiMH akumulátorem

- maximální hmotnost sternální pily včetně baterie a pilového listu musí být 1,7 kg

- jednoduchá obsluha a údržba sternálních pil

- zajištění pravidelné PBTK jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma

1.3. Příslušenství k sternálním pilám:

- součástí každé sternální pily musí být 1 kus Li-Ion nebo NiMH akumulátoru

- součástí každé sternální pily musí být 1 kus chrániče sterna

- součástí každé sternální pily musí být 1 kus pilového listu

- součástí každé sternální pily musí být 1 kus kontejneru ke sterilizaci

- součástí dodávky sternálních pil musí být 1 kus dobíjecí stanice akumulátorů

- součástí dodávky sternálních pil musí být příslušenství nutné ošetřování pil a jejich mytí a sterilizaci

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

zastoupená doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Kardiochirurgická klinika

předpoklad realizace do 2/2015

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska výše nabídkové ceny, technických parametrů a užitných vlastností, délky záruky a úrovně poskytnutého pozáručního servisu.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah ± 10%

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu

6. Nabídka musí obsahovat

- návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy

- délku záruční doby minimálně 24 měsíců

- návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu

- záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)

- reference v ČR

- technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání

- vyplněnou tabulku (příloha č. 1 – Technické požadavky k VZMR „Sternální pily“

- cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb. a zaškolení technika OBMI pro základní servisní údržbu (např. výměna pojistky apod.) dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., atd.

- platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů

- uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

- zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení  § 6 zákona o veřejných zakázkách

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 30. 1. 2015 v uzavřených obálkách označených „Sternální pily“ na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc

Odbor nákupu

I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc

……...................................................…………

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Technické požadavky k VZMR „Sternální pily“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy k VZMR „Sternální pily“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Obdrželi:

- B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00  Praha 4; info@bbraun.cz ; tomas.hanak@bbraun.com

- Cardion s.r.o., Veslařská 199, 637 00  Brno; info@cardion.cz , petr.havlis@cardion.cz

- HSC Industry s.r.o., Gogolova 275/24, 400 04  Trmice; hsc@hscindustry.com ; jhofman@hscindustry.com

- Jonshon & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 01  Praha 5; info@jnjcz.cz , jgajarsky@its.jnj.com

- Medtronic Czechia s.r.o. Řevnická 170/4, 155 21  Praha 5; medtronic.czechia@medtronic.com , petra.rumlerova@medtronic.com

- Surgipa

- Synthes s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 01  Praha 5; info.cz@synthes.com , rehakova.alena@synthes.com