## List1
| Pořadí | OBNOVA (včetne inventárního čísla původního přístroje)/NOVÝ | Název |  | Kód dle MZČR | Název dle MZČR | DODAVATELÉ | NABÍDKA A s DPH | NABÍDKA B s DPH | Průměrná cena nabídky s DPH | Soutěžní ceny (s DPH) | Technická specifikace | Marketingový průzkum | Stavební úpravy (cena bez DPH) | Technická specifikace/průzkum trhu/přístrojová komise tvoří klinika ano/ne | 2021 přístroje | 2021 stavba | 2022 přístroje | Soutěžní ceny (s DPH) | 2022 stavba | 2023 přístroje | 2023 stavba | Poznámka
2020-04-20 | 2.3.302 | obnova | RTG přístroj stacionární - navýšení 2019 | 1IK | 48. | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření |  |  |  | 33397502.82 | 33397502.82 |  |  | 27 601 242 Kč, z toho 7 361 242 Kč stavební úpravy vč. PD |  | 24490400 | 8907102.82 | [5 empty] | 􀍣Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii“ VZ-2020-000013.
2020-08-19 | 2.3.497 | obnova | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | 1IK | 53. | Ablační jednotka |  |  |  | 1185000 | 1185000 |  |  |  |  | 1185000 | [6 empty] | RF RF generát or" interní evidenční číslo VZ-2020-000357.
2020-08-11 | 2.3.498 | obnova | Klinický stimulátor | 1IK | 51. | Přístrojové vybavení arytmologických a elektrofyzilogických sálů |  |  |  | 822800 | 822800 |  |  |  |  | 822800 | [6 empty] | nKiinický stimulátor ll" interní evidenční číslo VZ-202G-000736.
2020-10-15 | 2.3.499 | obnova | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | 1IK | 50. | Elektrofyziologické záznamové zařízení |  |  |  | 4053500 | 4053500 |  |  |  |  | 4053500 | [6 empty] | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů", interní evidenční číslo VZ- 2020-000630.
2020-05-25 | 2.3.407 | obnova | Ultrazvukový přístroj na centrálním pracovišti | RDG | 131. | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence |  |  |  | 2384316 | 2384316 |  |  |  |  | 2384316 | [6 empty] | Ultrazvukové sestavy FNOL - část I - Ultrazvukový přístroj centrální pro RDG.", interní evidenční čfslo VZ-2020-000081.
2020-07-07 | 2.3.307 | obnova | Přímá digitalizace RTG pracoviště | RDG | 134. | RTG skiagrafie a skiaskopie |  |  |  | 5792149 | 5792149 |  |  |  | 15.2 montovat | 5792149 | [6 empty] | Přímá digitalizace RTG pracoviště, interní evi denční číslo VZ-2020-000112.
bude podepsáno | 2.2.247 | Nový | Magnetická tezonance 3 Tesla (55.000.000,-) | RDG | 138. | MR |  |  |  | 54195900 | 54195900 |  |  |  |  | 54195900 | [6 empty] | ,3TMagnetlcka rezonance" internf evidencnf cislo VZ-2020-000530.
neukončeno | 2.3.502 | nový/obnova | Obnova CT1+CT3 (20.000.000) | RDG | 137. | CT |  |  |  | 91745830 | 91745830 |  |  |  |  | 91745830
|  | obnova | Obnova RTG přístroje na centrálním pracovišti | RDG | 134 | RTG skiagrafie a skiaskopie | PK | PK | PK | 6534000 | 6534000 | ANO | ANO |  | posláno do pk, hned koupit, stavba podobne jak angio | 6534000
|  | obnova | Obnova mamografu | RDG | 136 | Mamograf | PK | PK | PK | 10306041.9 | 10306041.9 | ANO | ANO |  |  |  |  | 10306041.9 | 10306041.9 |  |  |  | Průzkum trhu rozeslán OBMI
| I.IKK | obnova I 023469,I 024760 | 2X ANGIOLINKA | 1IK | 48. | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření | PK | PK | PK | 70928070 | 73514147 | ANO | ANO | předpoklad dle přístrojové komise: stavební úpravy 16 mil. Kč + 767000Kč projektová dokumentace | klinika, za OBMI Ing. Bradáč, za OIN Ing. Spáčil |  | 928070 | 55000000 | 57586077 | 15000000 |  |  | 1x angiolinka pro elektrofyziologii, 1x angiolinka pro intervence
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | 1IK | 53. | Ablační jednotka | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. | 1185800 | 1694000 | 1439900 | 1200000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 1439900 | 1200000 |  |  |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Klinický stimulátor | 1IK | 51. | Přístrojové vybavení arytmologických a elektrofyzilogických sálů | A/ Subito s.r.o. B/ medisap s.r.o. | 834900 | 974050 | 904475 | 850000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 904475 | 850000 |  |  |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | 1IK | 50. | Elektrofyziologické záznamové zařízení | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 6050000 | 5297380 | 5673690 | 4200000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 5673690 | 4200000 |  |  |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Přenosný UZV přístroj (vč. ICE) | 1IK | 45. | Intrakardiální echokardiograf (ICE) | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 1742400 | 1741190 | 1741795 | 1500000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 1741795 | 1500000 |  |  |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 024396) | Elektroanatomický 3D mapovací systém - OBNOVA | 1IK | 43. | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. | 6846180 | 9387400.22 | 8116790.11 | 7000000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 8116790.11 | 7000000 |  |  |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Nový | Elektroanatomický 3D mapovací systém - NOVÝ | 1IK | 43. | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. | 6846180 | 9387400.22 | 8116790.11 | 7000000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 8116790.11 | 7000000 |  |  |  | bude umístěn na sál k angiolince rekonstruované 2020
| I.IKK | Obnova (Inv.č.: I 019699) | Hemodynamický systém | 1IK | 52. | Přístroj k měření hemodynamiky | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 3842960 | 4416500 | 4129730 | 3500000 | ANO | ANO |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 4129730 | 3500000 |  |  |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | OCT vč. FFR | 1IK | asi 61. | Vybavení zákrokového sálku | A/ Philips B/ Cardion s.r.o. |  | 3212907 | 3212907 | 3100000 |  |  |  | klinika |  |  | 3212907 | 3100000 |  |  |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | UZV "high end" přístroj (vč. 3D/4D TEE sondy) | 1IK | 46. | Bed-side echokardiograf |  |  |  | 3200000 | 5600000 |  |  |  | klinika a Ing. Bradáč |  |  | 3200000 | 5600000 |  |  |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | Transportní plicní vemtilátor | 1IK | 80. | Transportní ventilátor | A/ Dräger Medical s.r.o. B/ Medsol s.r.o. | 481580 | 481580 | 481580 | 481580 | ANO | ANO |  | klinika |  |  | 481580 | 481580 |  |  |  | je určeno k angiolince pro intervence
|  |  | Stavební úpravy stacionární RTG | RDG | [5 empty] | 65471255.96 | 65471255.96 |  |  | 47 301 965,98 Kč plus očekávané další náklady 5806511 Kč |  |  | 65471255.96
| I.IKK | obnova I025839 | 4D Echokardiograf | 1IK | 80 | Echokardiograf | A/ Electric Medical Service, s.r.o. B/ S&T Plus s.r.o. | 6048790 | 5265920 | 5657355 | 5657355 | ANO | ANO |  |  |  |  | 5657355 | 5657355
|  | obnova | Skiagraf+skiaskop DK | RDG | 134. | RTG skiagrafie a skiaskopie | PK | PK | PK | 11513444.03 | 11513444.03 | ANO | ANO |  |  |  |  | 11513444.03 | 11513444.03 |  |  |  | Průzkum trhu rozeslán OBMI
[9 empty] | A2 s DPH | 401004821.93 | 190587781.99 |  |  |  |  | 191203895 | 75306428.78 | 119494498.15 | 119494497.93 | 15000000 | 0 | 0
[9 empty] | A1 s DPH | 98940422.295 |  | 499945244.225 | [5 empty] | 401004821.93
[9 empty] | A1 Publicita | 5000
[9 empty] | A2 publicita | 25000
499975244.225