## A2
| Pořadí | OBNOVA (včetne inventárního čísla původního přístroje)/NOVÝ | Název |  | Kód dle MZČR | Název dle MZČR | DODAVATELÉ | NABÍDKA A s DPH | NABÍDKA B s DPH | NABÍDKA C | Průměrná cena nabídky s DPH | Technická specifikace | Marketingový průzkum | Stavební úpravy (cena bez DPH) | předp. datum nákupu- měsíc/rok | životnost technologie | Obnova - předpokládané změny v provozních nákladech | Nové technologie – provozní náklady, energie, materiál atd (odběr kW za rok/spotřebák) | servis po dobu životnosti (2+6let) - cena bez DPH | servisy – úspory, zvýšené náklady (tam kde to má význam, relevanci; jedná se po diskusi s konzultan (POPIS) | Technická specifikace/průzkum trhu/přístrojová komise tvoří klinika ano/ne | 2021 přístroje | 2021 stavba | 2022 přístroje | 2022 stavba | 2023 přístroje | 2023 stavba | Stavební úpravy - důvod | Názvy výkonů, testů na daném přístroji | Související zdravotnický a všeobecný materiál popř. diagnostika | Otevřený nebo uzavřený systém (možnosti kompatibility s jiným zařízením) | Počet hodin (výkon v hodinách za 24 hodin) | Závislost na jiných přístrojích (technologiích) na daném pracovišti popř. na jiných pracovištích | Jestli daná technologie je jedinečná nebo se pohybuje v konkurenčním prostředí | Prochází-li přístroj pravidelnou akreditací | Současný stav (končí servisní podpora, nižší konfort pacientů, morálně zastaralá technika) | Odůvodnění potřebnosti a účelnosti | Potřebnot změny počtu personálu (navýšení, snížení, NA) | Změny počtu výkonů (navýšení, snížení, NA) | Poznámka
2020-04-20 | 2.3.302 | obnova (inv.č. C007598) | RTG přístroj stacionární - navýšení 2019 | 1IK | 48. | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření | SOD |  |  |  | 33397502.82 |  |  | 27 601 242 Kč, z toho 7 361 242 Kč stavební úpravy vč. PD |  | 10 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 2520000 | FULL SERVIS zahrnuje periodické btk, pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem (např. el.revize, apod.), havarijní servisní zásahy, náhradní díly, cestovné. - vzhledem k cenám náhradních dílů je Full Servis ekonomicky výhodnější | klinika prof. Táborský, za OBMI Ing. Bradáč, za OIN Ing. Spáčil | 24490400 | 8907102.82 |  |  |  |  | Jednalo se o nutné instalační úpravy spojené s angiolinkou (včetně stropního závěsu na C-rameno a ukotvení stolu) a dalšími elektrofyziologickými přístroji. Nebylo potřeba stavebního povolení. Zvyšují se nároky na sterilitu/čistotu operačních sálů. Zvyšují se nároky na elektroinstalaci - modernizace a navýšení | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. | Lze použít i samostatně (např. implantace PM, ICD), pro RF ablace jsou však nutné další EP přístroje (viz níže) | Konkurenční prostředí | Ad: Ing. Radim Zemánek | Obnova morálně zastaralé pro mnohé typy výkonů již nevyhovující technologie. Vyšší RTG zátěž pacienta/personálu ve srovnání se současnými standardy. | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace, implantace KS nebo ICD | nezměněno | Ad management kliniky | 􀍣Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii“ VZ-2020-000013.
2020-08-19 | 2.3.497 | obnova (inv.č. I0247237) | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | 1IK | 53. | Ablační jednotka | SOD |  |  |  | 1185000 |  |  |  |  | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  |  |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč | 1185000 | [6 empty] | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. | Elektrofyziologické přístroje - pro dané zákroky na EP sále potřebujeme všechny (některé jsou dignostické, některé terapeutické), samostatně jsou nedostatečné | Konkurenční prostředí |  | Ukončení servisní podpory u technologie pořízené před cca 20 lety. Končící platnost BTK, nelze tedy dále používat. Dočasně řešeno zápůjčkou. | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace | nezměněno |  | RF RF generát or" interní evidenční číslo VZ-2020-000357.
2020-08-11 | 2.3.498 | obnova (inv.č. D080251) | Klinický stimulátor | 1IK | 51. | Přístrojové vybavení arytmologických a elektrofyzilogických sálů | SOD |  |  |  | 822800 |  |  |  |  | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  |  |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč | 822800 | [6 empty] | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie pořízené před více jak 20 lety. | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace | nezměněno |  | nKiinický stimulátor ll" interní evidenční číslo VZ-202G-000736.
2020-10-15 | 2.3.499 | obnova (inv.č. I017937-005) | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | 1IK | 50. | Elektrofyziologické záznamové zařízení | SOD |  |  |  | 4053500 |  |  |  |  | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  |  |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč | 4053500 | [6 empty] | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí |  | Ukončení servisní podpory u technologie pořízené před cca 20 lety. Končící platnost BTK, nelze tedy dále používat. Dočasně řešeno zápůjčkou. | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace, implantace BIV KS nebo BIV ICD | nezměněno |  | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů", interní evidenční číslo VZ- 2020-000630.
2020-05-25 | 2.3.407 | obnova | Ultrazvukový přístroj na centrálním pracovišti | RDG | 131. | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence |  |  |  |  | 2384316 |  |  |  |  | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  |  |  | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Jakub Král | 2384316 | [17 empty] | Ultrazvukové sestavy FNOL - část I - Ultrazvukový přístroj centrální pro RDG.", interní evidenční čfslo VZ-2020-000081.
2020-07-07 | 2.3.307 | obnova | Přímá digitalizace RTG pracoviště | RDG | 134. | RTG skiagrafie a skiaskopie |  |  |  |  | 5792149 | [9 empty] | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Rosulek (15.2 montovat,) | 5792149 | [17 empty] | Přímá digitalizace RTG pracoviště, interní evi denční číslo VZ-2020-000112.
bude podepsáno | 2.2.247 | Nový | Magnetická tezonance 3 Tesla (55.000.000,-) | RDG | 138. | MR |  |  |  |  | 54195900 | [9 empty] | klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Jan Valošek | 54195900 | [17 empty] | ,3TMagnetlcka rezonance" internf evidencnf cislo VZ-2020-000530.
neukončeno | 2.3.502 | nový/obnova | Obnova CT1+CT3 (20.000.000) | RDG | 137. | CT |  |  |  |  | 91745830 | [9 empty] | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Rosulek | 91745830
|  | obnova | Obnova RTG přístroje na centrálním pracovišti | RDG | 134 | RTG skiagrafie a skiaskopie | PK | PK | PK |  | 6534000 | ANO | ANO | [7 empty] | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Rosulek (posláno do pk, hned koupit, stavba podobne jak angio) | 6534000
|  | obnova | Obnova mamografu | RDG | 136 | Mamograf | PK | PK | PK |  | 10306041.9 | ANO | ANO | [7 empty] | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Rosulek |  |  | 10306041.9 | [15 empty] | Průzkum trhu rozeslán OBMI
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | ANGIOLINKA pro elektrofyziologii | 1IK | 48. | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření | PK | PK | PK |  | 70928070 | Upravuje se |  | předpoklad dle přístrojové komise: stavební úpravy 16 mil. Kč + 767000Kč projektová dokumentace | konec roku 2021-2022 | 8-10 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 12000000 | FULL SERVIS zahrnuje periodické btk, pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem (např. el.revize, apod.), havarijní servisní zásahy, náhradní díly, cestovné. - vzhledem k cenám náhradních dílů je Full Servis ekonomicky výhodnější | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč, OIN Ing. Spáčil |  | 928070 | 55000000 | 15000000 |  |  | Jedná se o nutné instalační úpravy spojené s angiolinkou a dalšími elektrofyziologickými přístroji. Nebude potřeba stavebního povolení. Zvyšují se nároky na sterilitu/čistotu operačních sálů. Zvyšují se nároky na elektroinstalaci - modernizace a navýšení | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. | Lze použít i samostatně (např. implantace PM, ICD), pro RF ablace jsou nutné další EP přístroje (viz níže) | Konkurenční prostředí |  | Konec servisní podpory, v roce 2020. Nyní se objevila první neopravitelné závada méně závažného charakteru. V případě závažnějsí poruchy již nebude možné na tomto sále poskytovat současnou péči. | Umožní pokračování zavedené péče - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace, implantace KS nebo ICD | nezměněno |  | 1x angiolinka pro elektrofyziologii, 1x angiolinka pro intervence
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 024760) | Angiolinka pro intervence | 1IK | 135. | RTG pro angiografie | PK | PK | PK |  |  | Upravuje se |  |  | konec roku 2021-2022 | 8-10 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  |  |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč, OIN Ing. Spáčil | [6 empty] | Jedná se o nutné instalační úpravy spojené s angiolinkou a dalšími přístroji pro intervenční kardiologii. Nebude potřeba stavebního povolení. Zvyšují se nároky na sterilitu/čistotu operačních sálů. Zvyšují se nároky na elektroinstalaci - modernizace a navýšení | viz příloha č.6 (strana 1) | viz příloha č.6 (strana 2) | Vyplývá ze sloupce "AH" | 12 hod | Lze použít i samostatně, ale pro účel použití (intervenční kardiologie) jsou nutní i níže uvedené přístroje | Konkurenční prostředí |  | Konec servisní podpory, v roce 2021. V případě závažnějsí poruchy již nebude možné na tomto sále poskytovat současnou péči. | Umožní pokračování zavedené péče intervenční kardiologie | nezměněno
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Ablační RF generátor s proplachovou pumpou | 1IK | 53. | Ablační jednotka | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. | 1185800 | 1694000 |  | 1439900 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 500000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 1439900 |  |  |  |  | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. | Elektrofyziologické přístroje - pro dané zákroky na EP sále potřebujeme všechny (některé jsou dignostické, některé terapeutické), samostatně jsou nedostatečné | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie z roku 2010 | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace | nezměněno |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Klinický stimulátor | 1IK | 51. | Přístrojové vybavení arytmologických a elektrofyzilogických sálů | A/ Subito s.r.o. B/ medisap s.r.o. | 834900 | 974050 |  | 904475 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 130000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 904475 |  |  |  |  | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie z roku 2010 | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace | nezměněno |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů | 1IK | 50. | Elektrofyziologické záznamové zařízení | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 6050000 | 5297380 |  | 5673690 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 275000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 5673690 |  |  |  |  | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie z roku 2010 | Umožní pokračování zavedené péče - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace, implantace BIV KS nebo BIV ICD | nezměněno |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 023469) | Přenosný UZV přístroj (vč. ICE) | 1IK | 45. | Intrakardiální echokardiograf (ICE) | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 1742400 | 1741190 |  | 1741795 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 100000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 1741795 |  |  |  |  | viz příloha č. 4 | viz příloha č. 5 | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie z roku 2010 | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace. | nezměněno |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Obnova (inv.č.: I 024396) | Elektroanatomický 3D mapovací systém - OBNOVA | 1IK | 43. | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. C/Cardion s.r.o. | 6846180 | 9387400.22 | nedodali cenu | 8116790.11 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 2560000 | FULL SERVIS zahrnuje periodické BTK, pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem (např. el.revize, apod.), havarijní servisní zásahy, náhradní díly, cestovné, obměna opotřebovaných kabelů, update/upgrade na aktuální - poslední možnou verzi | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 8116790.11 |  |  |  |  | viz příloha č. 4, položky CARTO | viz příloha č. 5, položky CARTO | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod. |  | Konkurenční prostředí. Jeden výrobce, více dodavatelů. |  | Obnova morálně zastaralé technologie z roku 2010 | Umožní pokračování v zavedené péči - elektrofyziologické vyšetření + radiofrekvenční ablace s nutností 3D mapování srdečních oddílů. | nezměněno |  | je potřeba soutěžit/dodat ve stejné době jako angiolinku pro elektrofyziologii
| I.IKK | Nový | Elektroanatomický 3D mapovací systém - NOVÝ | 1IK | 43. | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) | A/ Johnson & Johnson s.r.o. B/ EP SERVICES s.r.o. C/Cardion | 6846180 | 9387400.22 | nedodali cenu | 8116790.11 | ANO | ANO |  | konec roku 2021 | min. 8 let |  | Pořízením 3D map. systému (na sál rekonstruovaný a obnovený v r.2020) budeme mít dva plnohodnotné/plně vybavené elektrofyziologické sály. Umožní efektivnější využití sálů/personálu. Je trend růstu počtu výkonů a rozšiřování typů výkonů. Energetická náročnost přístroje zanedbatelná. Personál stávající - bez předpokladu nyvýšení | 2560000 | FULL SERVIS zahrnuje periodické BTK, pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem (např. el.revize, apod.), havarijní servisní zásahy, náhradní díly, cestovné, obměna opotřebovaných kabelů, update/upgrade na aktuální - poslední možnou verzi | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 8116790.11 |  |  |  |  | viz příloha č. 4, položky CARTO | viz příloha č. 5, položky CARTO | Vyplývá ze sloupce "AH" | 6 hod. | Použitelné v kombinaci s angiolinkou a ostatními EP přístroji | Konkurenční prostředí. Jeden výrobce, více dodavatelů. |  | V současné době máme jen jeden 3D mapovací systém na vedlejším sále, který s ohledem na dlouhotrvající trend růstu počtu plánovaných i urgentních výkonů je již na hraně své kapacity. | Umožní rošířit spektrum výkonů o konvenční RF ablace s nutností 3D mapování srdečních oddílů. Sníží se čekací doba na zákroky tohoto typu. | nezměněno |  | bude umístěn na sál k angiolince rekonstruované 2020 (Tam patří i přístroje z řádků 2,3,4,5)
| I.IKK | Obnova (Inv.č.: I 019699) | Hemodynamický systém | 1IK | 52. | Přístroj k měření hemodynamiky | A/ Philips B/ medisap s.r.o. | 3842960 | 4416500 |  | 4129730 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 450000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 4129730 |  |  |  |  | viz příloha č.6 (strana 1) | bez spotřebáku | Vyplývá ze sloupce "AH" | 12 hod | Přístroje pro intervenční kardiologii - pro dané zákroky na intervenčním sále potřebujeme všechny (některé jsou dignostické, některé terapeutické). Jsou však použitelné i samostatně (vyjma OCT s FFR) | Konkurenční prostředí |  | Obnova morálně zastaralé technologie pořízené v roce 2002 | Přístroj je nezbytný pro zachování stávající péče. | nezměněno |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | OCT vč. FFR | 1IK | asi 61. | Vybavení zákrokového sálku | A/ Philips B/ Cardion s.r.o. |  | 3212907 |  | 3212907 |  |  |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let |  | Nyní je pouze v zápůjčce. Energetická náročnost přístroje zanedbatelná. Personál stávající - bez předpokladu navýšení |  |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 3212907 |  |  |  |  | viz příloha č.6 (strana 1) | bez spotřebáku | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod |  | Konkurenční prostředí. Jeden výrobce, více dodavatelů. |  | Nyní je pouze v zápůjčce. | Přístroj je nezbytný pro zachování stávající péče. | nezměněno |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | UZV "high end" přístroj (vč. 3D/4D TEE sondy) | 1IK | 46. 131. | Bed-side echokardiograf Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence |  |  |  |  | 3200000 | Upravuje se |  |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let |  | Nyní se musí půjčovat z JIP, není však vždy k dispozici. Energetická náročnost přístroje zanedbatelná. Personál stávající - bez předpokladu navýšení. Spotřebák cca 20.000Kč/rok | 100000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 3200000 |  |  |  |  | viz příloha č.6 (strana 1) | viz příloha č.6 (strana 2) | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod |  | Konkurenční prostředí |  | Nyní se musí půjčovat z JIP, není však vždy k dispozici. Jeho potřebnost se zvyšuje. | Přístroj je nezbytný pro zachování stávající péče. | nezměněno |  | je potřeba soutěžit ve stejné době jako angiolinku pro intervence
| I.IKK | Nový | Transportní plicní vemtilátor | 1IK | 80. | Transportní ventilátor | A/ Dräger Medical s.r.o. B/ Medsol s.r.o. | 481580 | 481580 |  | 481580 | ANO | ANO |  | konec roku 2021-2022 | min. 8 let |  | Nyní se musí půjčovat z Urgentu, není však vždy k dispozici. Energetická náročnost přístroje zanedbatelná. Personál stávající - bez předpokladu navýšení. Spotřebák cca 50.000Kč/rok | 60000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 481580 |  |  |  |  | viz příloha č.6 (strana 1) | viz příloha č.6 (strana 2) | Vyplývá ze sloupce "AH" | 8 hod |  | Konkurenční prostředí |  | Nyní se musí půjčovat z Urgentu, není však vždy k dispozici. Trend zvyšování potřebnosti. | Přístroj je nezbytný pro zachování stávající péče. | nezměněno |  | je určeno k angiolince pro intervence
|  |  | Stavební úpravy stacionární RTG | RDG | [6 empty] | 64261255.96 |  |  | 47 301 965,98 Kč plus očekávané další náklady 5806511 Kč | [6 empty] | Ing. Valíček, Ing. Spáčil - odd.investic |  | 64261255.96
| I.IKK | obnova (inv.č. I025839) | 4D Echokardiograf | 1IK | 80 | Echokardiograf | A/ Electric Medical Service, s.r.o. B/ S&T Plus s.r.o. | 6048790 | 5265920 |  | 5657355 | ANO | ANO |  | konec roku 2021 | min. 8 let | Beze změny - nebude navyšován personál, ani se nepředpokládá zvýšení energetické náročnosti přístoje oproti původnímu |  | 100000 |  | klinika prof. Táborský, OBMI Ing. Bradáč |  |  | 5657355 |  |  |  |  | Ad MUDr. Filip Koubek | Ad MUDr. Filip Koubek | Otevřený systém |  | Nezávislý přístroj |  |  | Přístroj již nevyhovuje současným standardům a nárokům na vyšetření. Obéznější pacienti jsou mnohdy nevyšetřitelní, vyšetření se pak musí opakovat na kvalitnějším přístroji. | Přístroj je nezbytný pro zachování stávající péče. | nezměněno
|  | obnova | Skiagraf+skiaskop DK | DK | 134. | RTG skiagrafie a skiaskopie | PK | PK | PK |  | 11513444.03 | ANO | ANO | [7 empty] | Klinika prof. Heřman, OBMI Ing. Rosulek |  |  | 11513444.03 | [15 empty] | Průzkum trhu rozeslán OBMI
[11 empty] | 399794821.93 | [10 empty] | 191203895 | 74096428.78 | 119494498.15 | 15000000 | 0 | 0
399794821.93
finaální specifikace
předp. datum nákupu- měsíc/rok
nový, obnova (případně pokud se týká obnovu významným upgradem toto uvést)
životnost technologie
servisy – úspory, zvýšené náklady (tam kde to má význam, relevanci; jedná se po diskusi s konzultan
nové technologie – úspory (energie)