## Porovnání - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Systém pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou
Uveďte typ, výrobce: | Zebris Rehawalk Pulsar (Stargen EU) |  | Zebris Rehawalk (Hospimed)
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks systému pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou na Oddělení rehabilitace cvčetně provedení zaškolení personálu | ano |  | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
dynamický pás s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a nácvik chůze | ano |  | ano
analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem s virtuálním prostředí | ano |  | ano
pro pacienty s neurologickou, posttraumatickou, ortopedickou diagnózou aj. | ano |  | ano
analýza stabilní chůze a parametry kroku | ano |  | ano
minimální plocha pásu 190 x 65cm | ano | Pulsar ano | ano
rychlost pásu v minimálním rozmezí od 0 až 40km/h | ano |  | ano
plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod | ano |  | ano
zpětná rotace pásu | ano |  | ano
sklon pásu nastavitelný v minimálním rozsahu 0 – 25% | ano |  | ano
řídící jednotka (např. PC či jiná) včetně obrazovky | ano |  | ano
ovládací obrazovka u pásu | ano |  | ano
vysokorychlostní kamery v počtu 2 ks s osvětlením pro záznam pohybu | ano |  | ano
software pro analýzu chůze a stoje | ano |  | ano
náhled naměřených hodnot (minimálně): fáze stoje, stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla, rozložení sil pod ploskami | ano |  | ano
obrazovka pro virtuální realitu o minimálních rozměrech uhlopříčky 135 cm | ano | aktuálně dodáváná obrazovka má vel. 138,8 cm úhlopříčně | ano
kalibrované silové senzory zabudované v plošině s min. rozsahem měření 1 ‑ 120 N/cm2 | ano | Pulsar | ano
vzorkovací frekvence min. 100 Hz | ano |  | ano
nadlehčovací závěsný systém s úvazky o min. 3 velikostech (S,M,L) pro plynulé odlehčení pacienta | ano |  | ano
madla po celé délce pásu | ano |  | ano
bezpečnostní stop tlačítko pro okamžité zastavení pásu | ano |  | ano
databáze pacientů | ano |  | ano
projekce stop na pás | ano |  | ano
zobrazení měřených dat v reálném čase | ano |  | ano
tvorba reportů s možností editace konkrétních parametrů | ano |  | ano
nájezdová rampa pro imobilní pacienty | ano |  | ano
maximální váha pacienta minimálně 200kg | ano |  | ano
celkové orientační rozměry místnosti pro umístění systému : 6m x 3m x 2,7m (délka, šířka, výška místnosti) | ano |  | ano
bude-li instalace zařízení potřebovat případné stavební úpravy pro požadovanou instalaci celého systému, provede dodavatel tyto úpravy, aby zároveň dodržel statické požadavky daného prostoru (včetně případného předložení statického posudku pro dosažení únosnosti podlahy vurčené místnosti) včetně jejich ocenění | ano |  | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano |  | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano |  | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 4520000 |  | 4765000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 5469200 |  | 5765650
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 162000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 196020

## Stargen EU
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Systém pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou
Obchodní firma nebo název:
Stargen EU s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Martin Žižka |  | 720042812 |  | martin.zizka@stargen-eu.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 4520000 | 949200 | 5469200
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 25000 | 5250 | 30250
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 150000 | 31500 | 181500
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 150000 | 31500 | 181500
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2500 | 525 | 3025
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 5260 | 1104.6 | 6364.6
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 46560 | 9777.6 | 56337.6
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 25000 | 5250 | 30250
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 221560 | 46527.6 | 268087.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Hospimed
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Systém pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou
Obchodní firma nebo název:
Hospimed s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Jan Hammer |  | 724329430 |  | jan.hammer@hospimed.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 4765000 | 1000650 | 5765650
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 4765000 | 1000650 | 5765650
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 27000 | 5670 | 32670
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 162000 | 34020 | 196020
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 162000 | 34020 | 196020
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2500 | 525 | 3025
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 5260 | 1104.6 | 6364.6
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 46560 | 9777.6 | 56337.6
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 27000 | 5670 | 32670
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 5000560 | 1050117.6 | 6050677.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.