## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Robotický a zpětnovazební přístroj pro rehabilitaci horní končetiny a ruky
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks robotického a zpětnovazebního přístroje pro rehabilitaci horní končetiny a ruky na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
· Přístroj provádějící pasivní mobilizaci prstů ruky | ANO
· Pro dospělé i dětské pacienty minimálně od 7 let | ANO
· Použití ve všech fází rehabilitace | ANO
· Pro pacienty s parézou nebo plegií ruky | ANO
· Použití vestoje, vsedě i vsedě na vozíku | ANO
· PC s dotykovým monitorem | ANO
· Ergonomický, elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl (např. ve tvaru „C“) | ANO
· Rozsah nastavení stolu: minimální výška 60 cm, maximální výška minimálně 100 cm | ANO
· Příslušenství pro odlehčení horní končetiny umožňující volný pohyb a nastavení gravitační tíhy horní končetiny | ANO
· Umožňuje provádět nácvik úchopových funkcí ruky s reálnými předměty | ANO
· Příslušenství pro prsty se střední až vysokou spasticitou | ANO
· Dlaha pro podporu extenčního držení zápěstí | ANO
· Snadná přestavba z levé na pravou horní končetinu | ANO
· Stop tlačítko | ANO
· Motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuální realitě | ANO
· Stimulační audio a video efekty | ANO
· Hlasové vedení pro pacientské instrukce | ANO
· Simulovaná 3D animace ruky, která může být zobrazena v libovolných pozicích a z různých úhlů pohledu | ANO
· Video-náhled terapie (video s reálnou rukou) podporující plánování pohybu | ANO
· Nastavení rozsahů pohybu jednotlivých prstů | ANO
· Kombinace různé variace pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti špetky, opozice | ANO
· Přednastavené terapie, možnost individualizace hlavně pro funkční cvičení | ANO
· Databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů | ANO
· Možnost bilaterální terapie (terapie řízená pacientem) – pacient pohybuje zdravou rukou a přístroj současně vykonává stejné pohyby na postižené ruce | ANO
· Asistovaná terapie – senzory přístroje snímají aktivní pohyby pacienta a pomáhá pouze v případě nutnosti | ANO
· Možnost funkčního asistovaného cvičení s reálnými předměty | ANO
· Interaktivní hry | ANO
· Rukavice se senzory s možností doplnění o táhla vykonávající pohyb prstů do flexe-extenze | ANO
· Ukládání a export dat, jejich hodnocení | ANO
· Pohybový senzor snímající pohyby v prostoru | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2500000
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Gloreha Sinfonia Plus
Obchodní firma nebo název:
BTL zdravotnická technika, a.s., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 26884143
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Josef Machanec |  | 777920286 |  | machanec@btl.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2500000 | 525000 | 3025000
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2500000 | 525000 | 3025000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 16500 | 3465 | 19965
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 99000 | 20790 | 119790
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 99000 | 20790 | 119790
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 950 | 199.5 | 1149.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 500 | 105 | 605
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 8700 | 1827 | 10527
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 5000 | 1050 | 6050
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2612700 | 548667 | 3161367
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.