## Porovnání - specifikace
Název veřejné zakázky: Virtuální trénink horní končetiny a ruky
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks přístroje pro virtuální trénink horní končetiny a ruky na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
přístroj pro trénink horní končetiny a ruky, včetně práce s reálnými předměty
určen pro pacienty s indikací: cévní mozková příhoda, poranění mozku a jiná neurologická onemocnění s kognitivním deficitem
zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů
využití virtuálního herního prostředí, včetně software
využití reálných objektů (které jsou součástí každodenních aktivit), zlepšování typů úchopů i komplexní zapojení horní končetiny ovlivňující posturální systém v cílených úkolech
terapie ovlivňuje hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, funkční vazbu hlava (oko) ruka, ale i poruchy kognitivních funkcí, koncentrace, či selektivní pozornosti
uni a bilaterální terapie
přístroj obsahuje dotykovou plochu reagující na přímý kontakt horní končetiny
pohyb na obrazovce ve všech směrech, včetně rotačních pohybů objektů s využitím tahu a tlaku kvůli opěrné funkci horních končetin a jejich adekvátní zatížení (až 60 kg)
vizuální zpětná vazba přístroje doprovázena zvukovými signály
přístroj lze polohovat výškově i ve smyslu náklonu interaktivní plochy, pacient může terapii provádět v sedu nebo stoji
databáze pacientů
Příslušenství
židlička s nastavitelnou výškou přizpůsobena dle rozměrů přístroje
stoleček nebo konstrukce přístroje disponující kolečky pro možný převoz přístoje
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let