## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Magnetoterapie
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks magnetoterapie na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
4-kanálový magnet s dotykovým displejem min. pro snadné a efektivní ovládání
4 nezávislé kanály, 4 výstupy
vestavěná knihovna aplikací
kontinuální aplikace a pulzní vlna
Pulzace magnetického pole (minimálně): pulzy trojúhelník, obdélník
Kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem
Frekvenční rozsah v min. rozmezí 2 - 160 Hz
přednastavená knihovna aplikací
individuální nebo společné ovládání kanálů
identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství
individuálně volitelný čas a intenzita
uživatelské rozhraní v češtině
stolek s kolečky, brzdami a úložným prostorem
Příslušenství
Aplikátory:
magnetoterapeutické lehátko s pojízdným solenoidem (70cm) s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením) - 2ks
lokální aplikátor 13x13cm s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením) – 1 ks
lineární aplikátor Pro páteřní a další podélné aplikace (60 x 25 cm) s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)
solenoid Pro končetinové aplikace Ø 30 cm s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let