Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau31

Case postale

CH-1131Tolochenaz Phone0041 21 80270 00

15. ledna 2021

Předmět: Ablační systémy Cardioblate™ nyní fungují s energetickou platformou Valleylab™FT10

Vážená paní, vážený pane,

jménem týmu Medtronic Cardiac Surgery Team Vám s potěšením oznamuji další inovaci, kterou společnost Medtronic přináší na operační sál kardiochirurgie pro chirurgickou ablaci AF, jíž je energetická platforma ValleyLab™ FT10 Energy Platform, která se nyní používá s ablačními systémy Cardioblate™.

V roce 2017 byl generátor Cardioblate™ 68000 uznán směrnici RoHS jako nevyhovující. Společnost Medtronic vyhodnotila možnosti, jak nadále poskytovat služby Vám a Vašim pacientům, a rozhodla se nabídnout energetickou platformu, která je plně v souladu se všemi novými evropskými předpisy. Energetická platforma Valleylab™ FT10 byla identifikována a vybrána jako nejlepší alternativa pro podporu kompatibilního spotřebního zboží IRF Cardioblate™.

Výsledkem je, že chirurgický ablační systém Cardioblate™ IRF je nyní kompatibilní s touto nejnovější inovací, generátorem Valleylab™ FT10 (P/N VLFT10GEN). Kombinace těchto dvou produktů může být bezproblémově integrována do vybavení Vašeho operačního sálu kardiochirurgie pro každodenní použití. Generátor Valleylab™ FT10 je osvědčená, na trhu vedoucí RF energetická platforma, stejně jako známý a důvěryhodný zdroj energie pro chirurgickou ablaci, který je schopen uspokojit Vaše energetické potřeby. K napájení zařízení Cardioblate™ již není zapotřebí samostatný zdroj energie, což šetří místo na operačním sále a náklady na údržbu.

Pamatujte, že se mění produktová čísla produktů Cardioblate™, které mají být použity s generátorem Valleylab™ FT10:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cardioblate (současné)** | | **Cardioblate FT10** | |
| **P/N** | **Popis** | **P/N** | **Popis** |
| 60813 | Chirurgické ablační pero Cardioblate | 49313 | Chirurgické ablační pero Cardioblate FT |
| 60814 | Chirurgické ablační pero XL Cardioblate | 49314 | Chirurgické ablační pero XL Cardioblate FT |
| 60831 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate BP2 | 49321 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate BP2 FT |
| 60832 | Cardioblate BP2 / Systém pera | 49322 | Cardioblate BP2 / Systém pera FT |
| 60841 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate LP | 49341 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate LP FT |
| 60842 | Cardioblate LP / Systém pera | 49342 | Cardioblate LP / Systém pera FT |
| 49260 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate Gemini-s | 49351 | Chirurgický ablační prostředek Cardioblate Gemini-s FT |

Tato nová čísla produktů nebudou kompatibilní s původním generátorem Cardioblate™ 68000. Místní zástupce společnosti Medtronic se s Vámi spojí s konkrétnějšími údaji a prodiskutuje nezbytné kroky, které je třeba podniknout při přechodu ze stávajícího generátoru Cardioblate™ 68000 na energetickou platformu ValleyLab™ FT10. Společnost Medtronic se zavázala poskytovat optimální kardiochirurgickou péči, což zahrnuje i nadále nabídku důvěryhodného systému chirurgické ablace Cardioblate™ iRF.

S pozdravem

MEDTRONIC INTERNATIONAL TRADING SARL



Datum: 15. ledna 2021

Giuseppe Savoja

obchodní ředitel Cardiac Surgery EMEA

Medtronic International Trading Sàrl

Strana 1 ze 1