Veřejná zakázka malého rozsahu na akci s názvem    „Dodávka harmonického skalpelu pro  Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace“

# Zadávací dokumentace

- Tato zadávací dokumentace obsahuje:

  - pokyny pro zpracování nabídky

  - formulář č.1 „Podmínky pravidelné údržby a pozáručního servisu“

  - formulář č.2 „Referenční zakázky“

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka harmonického skalpelu. Nedílnou součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení systémů s následným zaškolením obsluhy. Dále je předmětem zakázky zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční lhůtě včetně dodávky náhradních dílů (dle §28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění ).

- Součástí dodávky zařízení je předání návodu k užívání a záručního listu  (vše v českém jazyce) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití  zařízení při poskytování zdravotnické péče ( dle § 4 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění ).

- Zaškolením obsluhy se rozumí seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení,  technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

- Popis předmětu veřejné zakázky – technické podmínky zadání

Předmět veřejné zakázky je dodávka 1 ks harmonického skalpelu s následujícími parametry:

- Součástí technologie ultrazvukového nože je také advanced bipolární řezání a koagulace měkkých tkání.

- Ovládání všech nástrojů ručním ovládáním nebo nožním pedálem.

- Koagulace velkých cév – harmonický skalpel do 5 mm a advanced bipolár do 7 mm.

- Zvuková signalizace průběhu a ukončení koagulace nebo aktivace instrumentu.

- Automatické rozpoznání připojeného instrumentu spolu s následujícími pokyny pro otestování správného připojení.

- Ovládání nastavení generátoru pomocí dotykového displeje.

- Zvuková a vizuální signalizace chybových hlášek spolu s následujícími pokyny pro odstranění závady.

## Další podmínky a požadavky zadavatele:

- k nabídce doložte uživatelský manuál v českém jazyce, v elektronické podobě

- doložte aktuální seznam instalací funkčně shodných přístrojů v ČR – zapište do dokumentu „Referenční zakázky“ ( formulář č.2 )

- ustanovení o délce záruční doby (min. 24 měsíců) – uveďte délku záruční doby a záruční podmínky. V průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně veškeré kontroly předepsané výrobcem a zákony.

- k nabídce doložte návrh kupní smlouvy

- splatnost faktur za dodávku je stanovena na 90 dnů

- uchazeč uvede náklady na jeden operační výkon pří použití obou technologii

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje aby dodávka byla ukončena v termínu do 4  týdnů po uzavření kupní smlouvy.

- místem plnění je Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, centrální operační sály, Olomoucká 86, 746 79 Opava

- Zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu tak, aby obsahovala veškeré náklady spojené s dodáním a úplným zprovozněním předmětu nabídky, tj. náklady na dopravu balné, clo, instalaci, uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy, český manuál, záruku za jakost apod.

- Náležitosti kupní smlouvy

Uchazeč předloží vlastní vypracovaný návrh kupní smlouvy s přílohou   kompletní specifikace    zakázky. Smlouva včetně přílohy může být předmětem dalšího jednání

- Místo pro podání nabídek

Nabídka uchazeče bude podána prostřednictvím elektronického nástroje Softender 	dostupného na  internetové adrese https://www.softender.cz/msk/.

Cenovou nabídku vloží uchazeč v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v „Návodu pro účast“pod odkazem https://www.softender.cz/msk/asset/softender/softender_prirucka_pro_dodavatele.pdf

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci Softender 	najdete na adrese

https://www.softender.cz/msk/asset/softender/systemove_pozadavky_softender.pdf.

Uchazeč vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k 	jednotlivým položkám.

Nabídka bude vložena uchazečem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji Softender, atestovaném Ministerstvem informatiky

(Zmocnění k atestacím elektronických nástrojů dle vyhlášky č. 326/2006 Sb. přešlo zrušením Ministerstva informatiky v roce 2007 na Ministerstvo vnitra ČR) a zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na 	straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. 	Uchazeč  přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci 	elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Uchazeč do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné 	zakázce považuje za důležité.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou jednotlivé nabídky zpřístupněny v 	elektronickém nástroji a hodnoceny z hlediska úplnosti a správnosti vložených dat 	podle požadavků stanovených zadavatelem. Cenové nabídky, vložené uchazeči, jsou v 	elektronickém nástroji vyhodnoceny automaticky.

Zadavatel upozorňuje všechny uchazeče, že jiné, než v elektronickém nástroji 	Softender podané nabídky a dokumenty, budou VYŘAZENY.

- Elektronický podpis

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není nutný na straně uchazečů pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i 	přesto  závazné

- Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti s níže uvedenými dílčími hodnotícími kritérii:

1) Nabídková cena 				                  	váha  80 %

2) Délka záruční doby a záruční podmínky	                  	váha  10%

3) Cena pravidelného servisu za rok včetně dopravy     	váha  10%

Závěrečné ustanovení

Nabídky budou posuzovány a hodnoceny na základě stanovených kritérií. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a zakázku zrušit.

| V Opavě dne 25.11.2011 | Andrej Jevsejev |
| --- | --- |
|  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |

## FORMULÁŘ č. 1	PODMÍNKY PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A POZÁRUČNÍHO SERVISU

pro zakázku malého rozsahu

„Dodávka harmonického skalpelu pro  Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace“

| Obchodní označení nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |

| DRUH ZÁSAHU | ÚDAJ |
| --- | --- |
| ### PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA |  |
| Cena prohlídky ( periodických bezpečnostně-technických kontrol dle § 28 zák.č. 123/2000 Sb.,včetně měření elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 62353 ) a pravidelné údržby doporučené výrobcem včetně předpokládaných náhradních dílů v Kč včetně dopravy a času stráveného na cestě |  |
| Počet prohlídek ročně |  |
| ### POZÁRUČNÍ SERVIS |  |
| ### Sídlo a adresa osoby ### poskytující pozáruční servis |  |
| ### Vzdálenost od sídla servisu v km |  |
| Doba odezvy (příjezdu na místo - nástup na opravu) v hod. od nahlášení |  |
| Cena servisu ( hodinová sazba ) v Kč/hod |  |
| Náklady na dopravu servisního techniky v Kč/km |  |
| Cena časů stráveného na cestě v Kč/hod |  |

V………………, dne……………..					………………………………

Razítko a podpis uchazeče

## FORMULÁŘ č.2				REFERENČNÍ ZAKÁZKY

pro zakázku malého rozsahu

„Dodávka harmonického skalpelu pro  Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace“

| Obchodní označení nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |

# SEZNAM DODÁVEK  FUNKČNĚ  SHODNÉHO TYPU

| OBJEDNATEL | POČET DODANÝCH KUSŮ | ROK DODÁNÍ |
| --- | --- | --- |

V………………, dne……………..					…………………………

Razítko a podpis uchazeče