## List1
Průzkum trhu - Splnění technických podmínek Tromboelastograf - 1 ks
Technická specifikace
požadované technické podmínky - tromboelastograf - 1 ks (porodní sál) | ano/ne | poznámky
uveďte typ přístroje, výrobce: | ROTEM sigma | TEM Innovations GmbH.
Snadno transportovatelný stolní přístroj pracující na principu rotační tromboelastometrie pro zajištění akutní diagnostiky koagulačních poruch u kriticky nemocných pacientů | ano
Kompaktní konstrukce odolná vůči otřesům a vibracím v průběhu měření, po přemístění musí být přístroj ihned plně funkční bez nutnosti další kalibrace | ano
přístroj umožňující až 4 vyšetření současně (paralelně a nezávisle), základní průběžné výsledky jsou k dispozici během několika do 10 minut od začátku měření | ano
Vyšetření plné krve (citrátová krev) v uzavřeném systému dávkování vzorku | ano
Jednoduché ovládání, intuitivní software | ano | plně automatický, cartridgový model
Grafické i numerické výstupy - integrovaný dotykový monitor pro zobrazení výsledků | ano
Integrovaná čtečka čárových kódů | ano
Možnost připojení k informačnímu systému LIS/NIS - včetně konektoru (licence), řízení a online sledování výsledků ze sítě | ano
Součástí dodávky musí být i barevná laserová kompatibilní tiskárna a veškeré příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu (testovací cartridge), nastavení limitů, zaškolení personálu | ano | barevná inkoustová nebo černobílá laserová tiskárna
Záruka minimálně 24 měsíců. Součástí záruky bezplatný servis a bezpečnostně-technické kontroly. Nástup servisního technika nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy. | ano
Náklady na 1 screeningový test nesmí překročit 320 1520 Kč bez DPH | ne
vyčíslení nákladů 1 screeningový testu v Kč bez DPH | 360 | prům. cena testu vypočtena z ceny cartridge
Nabídková cena bez DPH pro 1ks přístroje | 950.000,- Kč
Nabídková cena včetně DPH pro 1 ks přístroje | 1.149.500,- Kč
Cena v Kč bez DPH za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma, pro 1 ks přístroje | 21.000,- Kč | 6 x 3.500,- Kč / BTK
Cena v Kč včetně DPH za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma, pro 1 ks přístroje | 25.410,- Kč