## ReactEU
Skupina | Podkskupina | Součásti | Pracoviště
A | Zobrazovací meody+1IK 3x angio | rekonstrukce, CT, MRI+ rekonstrukce, skiagraf, skiaskop, anestezie do MRI, RTG C rameno, centrální RTG, mamograf | RTG, 1IK
A | Intenzivní péče a COSS | rekonstrukce sálů - mobiliáře, dveře, stropy a stěny, umývarky, osvětlení, řízení sálů, stativy 9x sál (-7,8), rozvody plynů+klimatizace+elektřina+UPS+slaboproud, kamery +operační kamenry+videokonference, 3x překládací zařízení, ergonomické osvětlení , ohřevy pacientů, perioperační UZV, endokospická věž 2x, traumatologická věž 2x, elektrokoagulace 3x + argon, odvod zplodin 10x+, defibrilátory... KCHIR...mimotělní oběh, endoskopická věž, kryochirurgie, defibrilátory?+detašované pracovište COSS ORL operační exoskop, operační mikroskop, endokospická věž s NBI, endoskopická věž, ušní fréza, perioperační CT, robotické rameno, neuromonitor, CO2 laser, operační stoly + křesla, instrumentárium,defibrilátory + COSS ARO anestezie 3x, defibrilátory + Rekonstrukce JIP KCHIR, ARO - stativy, rozvody, komunikace, obnovení lůžkového fondu, videolaryngoskopy, kašlací asistenty, monitory hemodynamiky, tromboelestografy, defibrilátory, transportní ventilátory, transportní izolační box ...SIMECE... simulační panák, defibrilátory, simulátory atd... + monitorace pacientů obnova centrální monitorů, databázových serverů, mobilní alarmy na PDA, RACKY, atd…...URGENT... monitory VF, UZV, defibrilátor, transportní lůžka, sprchovací lůžko ... bariatrický program (lůžko, křeslo, stolek, židle, zvedací systém, operařní stůl sál 4) | COSS, KCHIR, ARO, JIP, URGENT, SIMECE, ORL, 1CHIR, 2IK, PLIC,
A | Centrální sterilizace | Rozšíření a rekonstrukce CS 1NP budovy A a přesun ambulance urologie + úprava prostor 2NP CS (POZOR na stroje z dotací) | COSS
B | Plicní | Bronchologická navigace, perioperační CT, UZV, endoskopický komplet, videokonference, bronchoskopy, spirometr, myčka bronchoskopů, neinvazivní ventilace s HFOT, monitory VF + centrála, vybavení spánkové laboratoře + polysomnografy + kamery + C-PAP, M-PAP, plicní denervace, bronchiální reoplastika, acidobazický analyzátor, systém pro kolaterální plicní ventilaci, kašlací asistent, obnova lůžkového fondu, defibrilátory | PLIC
B | Zobrazovací meody X2 | Dostavba budovy PET-CT, +výbava PET-CT, SPECT-CT, kolimátory ke gama kameře | KNM
B | Rehabilitace | EMG, polyEMG, robotická ruka | REHAB
C? | Onkologie | RT PCR, plánovací systém brachyterapie + aplikátory, pomůcky prostata, přestavba ozařoven. Velkokopacitní mrazák | ONKO
C | OKB | centrifugy 2x, mražák laboratorní pultový 300l, chladničky laboratorní 400l, sušička skla, analyzátory ELISA, glykovaný hemoglobin, acidobazické rovnováhy, nefelometr | OKB
C | HOK | molekulárně genetická vyšetření - spektofotometr, sekvenátor DNA, SW sekvenování DNA, cyclery 2x, PCr, centrufuga 2x, mražák, izolátor DNA. Triážování pacientů - Hematologický analyzátor, koagulometr 2x, flowcytometr 2x. INVPL-inkubátor, izolátory DNA 2X, elektroforéza, array CGH reader, digitální formologie, ESR sedimentační analyzátor | HOK
C | TRANSFUZ | mrazíky, lednice, svářečky, centrifugy, mikroskopy, hem. Analyzátor, inkubátor, agitátor krevních destiček, | TRANS
C | MIKRO | Hemokultivační automat, inokulační automat, laboratorní myčka, lyofilizační přístroj, izolátor NK 2X, cycler, PCR box, mrazák, automat ELISA, modul pro geneexpert, analyzátor PCR, kultivátor mikroorganizmů, hemokultivační systém, rozšiřující modul pro WASP DT, modul pro GeneXpert | MIKRO
C | GEN | 2 termocyklery, gen. analyzátor, bioanalyzátor TapeSection, výkonný počítač – server + úložiště dat, vyhodnocoví SW, Long-Read Sequencing Technology, Concentrator | GEN
C | IMUNO | sekvenátor NGS, flow cytometr, imunodot, imunofluorescence, mikrofludiní systém | IMUNO
C | PATOL | tiskárna podložních skel, mikrotom, PRC cycler, kapilární elektroforéza, tkánový procesor | PATOL
??? | Rehabilitace F | ambulance a vyšetřovny rehabilitačního oddělení s důrazem na možnost rychlé přeměny na infekční oddělení | REHAB

## A-Zobrazovací meody
Součásti | rekonstrukce, CT, MRI+ rekonstrukce, skiagraf, skiaskop, anestezie do MRI, RTG C rameno, centrální RTG, mamograf
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav položky | Již realizováno (Ano/NE) | Priorita
1 | Rekonstrukce
2 | CT |  | 41000000 | Připraveno na PK | CT1 obměna 26 000 000 nebo CT3? Servis 10 000 000 stavební úpravy 5 000 000
3 | MRI + rekonstrukce |  | 58153200 | Hotovo
| Angio+3D mapovací systém 2x |  | 69000000 | Zasláno na PK | čekáme na podklady
4 | Skiagraf |  |  |  | Skiaskopie+skiagrafie 10 000 000
5 | Skiaskop |  |  |  | Našla jsem i za 1 000 000, dle požadavků
6 | Anestezie do MRI | 4000000 |  | Rozpracováno Niki | Monitor, anestezie, infuzní pumpa
7 | RTG C rameno | 3000000 |  |  | NE
8 | Centrální RTG (skiagraf nový) |  | 6000000 | Připraveno NA PK | 2krát
9 | Mamograf |  | 7000000 |  | NE
| Celkem: | 7000000 | 181153200 |  | 188153200

## A-Intenzivní péče a COSS
| Součásti | rekonstrukce sálů - mobiliáře, dveře, stropy a stěny, umývarky, osvětlení, řízení sálů, stativy 9x sál (-7,8), rozvody plynů+klimatizace+elektřina+UPS+slaboproud, kamery +operační kamenry+videokonference, 3x překládací zařízení, ergonomické osvětlení , ohřevy pacientů, perioperační UZV, endokospická věž 2x, traumatologická věž 2x, elektrokoagulace 3x + argon, odvod zplodin 10x+, defibrilátory... KCHIR...mimotělní oběh, endoskopická věž, kryochirurgie, defibrilátory?+detašované pracovište COSS ORL operační exoskop, operační mikroskop, endokospická věž s NBI, endoskopická věž, ušní fréza, perioperační CT, robotické rameno, neuromonitor, CO2 laser, operační stoly + křesla, instrumentárium,defibrilátory + COSS ARO anestezie 3x, defibrilátory + Rekonstrukce JIP KCHIR, ARO - stativy, rozvody, komunikace, obnovení lůžkového fondu, videolaryngoskopy, kašlací asistenty, monitory hemodynamiky, tromboelestografy, defibrilátory, transportní ventilátory, transportní izolační box ...SIMECE... simulační panák, defibrilátory, simulátory atd... + monitorace pacientů obnova centrální monitorů, databázových serverů, mobilní alarmy na PDA, RACKY, atd…...URGENT... monitory VF, UZV, defibrilátor, transportní lůžka, sprchovací lůžko
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav | Již realizováno (Ano/NE) | Stav
| 1 | Rekonstrukce rozvody plynů, klimatizace, elektřina + UPS, slaboproud
Mobiliář
Umývarky
Osvětlení
Řízení sálů
|  | Stativ 9x |  | 10800000 |  | 2 400 000 stály dle minulé zakázky 4 stativy pro 2 sály
|  | Videokonference + operační kamenry | 2500000 |  |  | Cena z 2019 v INVPL 605 500
|  | Překládací zařízení | 3000000
|  | Ergonomické osvětlení | 1000000 |  | Rozpracováno David | existuje VZ
|  | Ohřev pacientů | 1161600 |  |  | Byly i za 800 000, 12 kusů
|  | Perioperační UZV | 3300000
|  | Endoskopická věž 2x | 2600000
|  | Traumatologická věž 2x | 2600000
|  | Elektrokoagulace 3x | 900000
|  | Argon | 1400000 |  |  | v INVPL
|  | Odvod zplodin 10x | 500000 |  |  | 2016 stálo 50tis, INVPL 363 000
|  | Defibrilátor | 50000 |  |  | počet??
| KCHIR | Mimotělní oběh 2krát |  | 15000000 | Schválen PK | ANO
|  | Endoskopická věž | 2300000 |  |  | VIDEOTECHNIKA, torakoskopická
|  | Oxygenace |  |  |  | Přístroj pro on-line měření oxygenace tkání na principu mikrodialýzy (G26Moberg ICM)
|  | UZV | 4000000 |  | Rozpracováno KubaK | INVPL2020
|  | Defibrilátor | 50000
| ORL | Operační exoskop |  | 12100000
|  | Operační mikroskop |  | 3399809.6
|  | Endoskopická věž NBI | 1699904.8
|  | Endoskopická věž | 326700
|  | Ušní frézka | 160000
|  | Perioperační CT | 3681612
|  | Robotickí rameno |  | 8264000
|  | Neuromonitor | 699960.8
|  | CO2 laser | 2633852.5
|  | Operační stůl, křeslo | 802062
|  | Instrumentárium | 666904
|  | Defibrilátor | 50000
| COSS ARO | Anestezei 3x | 3500000 |  |  | INVPL 2021
|  | Defibrilátor | 50000
| ARO | Stativy |  |  |  | 600000 jeden stativ
Rozvody
komunikace
Obnovení lůžkového fondu
|  | Videolaryngoskop | 500000
|  | Kašlací asistent | 400000
|  | Monitor hemodynamiky | 90000
|  | Tromboelastograf | 2000000
|  | Defibrilátor | 250000
transporní ilozační box
| SIMECE | simulační panák | 200000
|  | Defibrilátor | 50000
sinulátor
monitorace pacientl obnova centrální monitorů, databázových serverů, alarmy na PDA RACKY
| URGENT | Monitory VF | 1200000
|  | UZV | 600000
|  | Defibrilátor | 50000
|  | Transportní lůžko | 500000
|  | Sprchovací lůžko | 80000
|  | CELKEM: | 45552596.1 | 49563809.6 |  | 95116405.7
2 | Ultrazvukový přístroj | ultrazvuk | 1 | Střední | Centrální operační sály | 1 |  | 1 | 0 | 3300000
2.2.306 | transportabilní echokardiografický přístroj na operační sály kardiochirurgické kliniky | 1 | KCHIR | KCHIR: operační sál - lokální | 3630000 | 3630000
2.3.457 | Echokardiografický přístroj | 1 | KCHIR | KCHIR: JIP 50B | 1210000 | 1210000

## A-Centrální sterilizace
Součásti | Rozšíření a rekonstrukce CS 1NP budovy A a přesun ambulance urologie + úprava prostor 2NP CS (POZOR na stroje z dotací)
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Již realizováno (Ano/NE)
1

## B- Plicní
| Součásti | Bronchologická navigace, perioperační CT, UZV, endoskopický komplet, videokonference, bronchoskopy, spirometr, myčka bronchoskopů, neinvazivní ventilace s HFOT, monitory VF + centrála, vybavení spánkové laboratoře + polysomnografy + kamery + C-PAP, M-PAP, plicní denervace, bronchiální reoplastika, acidobazický analyzátor, systém pro kolaterální plicní ventilaci, kašlací asistent, obnova lůžkového fondu, defibrilátory
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav | Již realizováno (Ano/NE) | Priorita
| 1 | Bronchologická navigace+CT |  | 20000000
2
| 3 | UZV | 1500000 |  |  | 1500000+500000
| 4 | Endoskopický komplet | 3500000
| 5 | Videokonference | 1500000
| 6 | Bronchoskopy | 4900000
| 7 | Spirometr | 3500000
| 8 | Myčka bronchoskopů | 1600000
| 9 | Neinvazivní ventilace s HFOT
| 10 | Monitory VF + centrála | 390000
| 11 | Vybavení sánkové laboratoře + polysomnografy + kamery + C-PAP, M-PAP |  |  |  | Polysomograf 1200000, Bipap 1700000
| 12 | Plicní denervace |  | 5000000
| 13 | Bronchiální reoplastika |  | 5000000
| 14 | acidobazický analyzátor | 1210000
| 15 | Systém pro kolaterální plicní ventilaci | 300000
| 16 | kašlací asistent | 330000
| 17 | Obnova lůžkového fondu
| 18 | defibrilátory | 50000
|  | Celkem: | 18780000 | 30000000 |  | 48780000
Ultrazvuk přenosný | zobrazovací technika | 1 | Střední | Klinika plicních nemocí a tuberkulózy | 1 |  | 1 | 0 | 605000
Ultrazvuk Hitachi | zobrazovací technika | 1 | Střední | Klinika plicních nemocí a tuberkulózy | 1 |  | 1 | 0 | 1815000

## B-Onkologie
Součásti | RT PCR, plánovací systém brachyterapie + aplikátory, pomůcky prostata, přestavba ozařoven. Velkokopacitní mrazák
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav | Již realizováno (Ano/NE) | Priorita
1 | RT PCR | 1239600
2 | plánovací systém brachyterapie + aplikátory + pomůcky prostata |  |  | Rozpracováno Nela | V řešení
3 | přestavba ozařoven |  |  |  | nelze
4 | velkokapacitní mrazák | 300000 |  | Hotovo | IVPL2020

## B-Zobrazovací meody X2
Součásti | Dostavba budovy PET-CT, +výbava PET-CT, SPECT-CT, kolimátory ke gama kameře
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav | Již realizováno (Ano/NE) | Priorita
1 | Dostavba budovy PET -CT + výbava PET -CT
2 | SPECT -CT |  | 23800000
3 | kolimátory ke gamakameře | 390000
| Celkem: | 390000 | 23800000 |  | 24190000

## B-Rehabilitace
Součásti | EMG, polyEMG, robotická ruka
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Stav | Již realizováno (Ano/NE) | Priorita
C6 | robotická ruka | 2500000
C7 | RYSEN |  | 11500000 |  | https://www.motekmedical.com/solution/rysen/
C4 | Trénink chůze DUAL-BELT 3D | 4000000
C11 | Bimanuální trénink horních končetin v odhlehčení DIEGO | 2000000
C4 | Alter via400 | 1700000
C11 | MYRO | 1000000
C11 | NIRVANA | 800000
C18 | Křeslo ke stimulaci pánevního dna | 1200000
C22 | Extremiter 2010 2KS | 1200000 |  |  | (jeden na odd., jeden na amb.)
C3 | Delsys komplet |  | 6800000
C14 | Kombinovaný přístroj s elektrostimulačním EMG modulem- 2ks | 520000 |  |  | DOPLNĚNO NOVĚ! 2ks (1ks 260 000 Kč)
C1 | Lehátka pro Vojtovu terapii | 200000 |  |  | DOPLNĚNO NOVĚ! 4ks (1ks 50 000 Kč s DPH), poznámka: z toho 4 ks IOP z 2011
C1 | Terapeutická lehátka | 1350000 |  |  | DOPLNĚNO NOVĚ! 30ks (1ks 45 000 Kč s DPH), poznámka: z toho 22ks IOP z 2011
| Celkem: | 16470000 | 18300000 |  | 34770000
EMG v INVPL2021!! HOŘÍÍ

## C-OKB
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Oddělení klinické biochemie | RNDr. Jitka Prošková |  | jitka.proskova@fnol.cz |  | 588 44 4230
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Liquid Handling System | 3000000 |  | Ano | Ne |  | Automatická příprava infekčních vzorků. The Microlab STAR uses air displacement pipetting to achieve superior measurement accuracy. Additionally, Hamilton pipette channels and tips are designed to fit precisely together using a patented lock-and-key design called CO-RE (Compressed O-Ring Expansion). This creates a tight seal with precise tip alignment to eliminate tip distortion and ensure the highest accuracy during liquid handling steps. Optional anti-droplet control and liquid level detection tech
| 2 | Atomatický systém purifikace vzorků vč. UPLC Pump Quaternary System | 3000000 |  | Ano | Ne |  | Transcend™ Turboflow Systems 60500-60203 Each Transcend TLX-4 System + UltiMate™ 3000 Rapid Separation Quaternary System Enable fast cleanup of complex matrices for accelerated online sample preparation, lower your laboratory costs, and improve data quality using Thermo Scientific Transcend TLX Systems with Turboflow technology. These systems use a combination of chromatographic techniques for online sample cleanup to improve LC-MS detection, reduce manual work, and provide higher productivity while the systems' additional channel capabilities improve throughput by up to 400%. Thermo Scientific Transcend Systems, which feature Turboflow technology, combine diffusion, chemistry, and size exclusion to perform selective online sample cleanup of dirty or difficult matrices prior to HPLC or UHPLC separation and MS analysis. Turboflow technology minimizes manual sample preparation and reduces sample preparation by up to 95%. Other benefits of Turboflow technology include the following: • Minimization of manual sample preparation and facilitation of direct sample injection into an LC-Ms system, including plasma, urine, food, and other complex sample matrices. • Reduction of ion suppression via higher specificity. • Reduction of work time through simplication of complex sample preparation protocols. • Simplified method development by enablement of the same method to be used for different matrices. Aria software optimizes performance and productivity by controlling pump operation, valve switching, cleaning, and gradient procedures on the Transcend system. The system is compatible with XCalibur or TraceFinder mass spectrometry software, with an intuitive graphical user interface that makes it simple to perform TurboFlow methods.
| 3 | Exact mass spectrometer |  | 17000000 | Ano | Ne |  | Detekce virů - Analýza proteinů virové obálky Jsou dvě možnosti řešení: TimsTOF Pro (Bruker Gmbh.) The timsTOF Pro uses the Parallel Accumulation Serial Fragmentation (PASEF) acquisition method to provide extremely high speed and sensitivity to reach new depths in shotgun proteomics and phosphoproteomics, using low sample amounts. Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap mass spectrometer (Thermo inc.) Identify and quantify more proteins, peptides, lipids, glycans and small molecules accurately and in less time with the Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap mass spectrometer. The Q Exactive HF system combines a state-of-the-art segmented quadrupole for high-performance precursor ion selection with a high-resolution, accurate-mass (HR/AM) ultra-high-field Orbitrap mass analyzer to deliver a superior combination of scan speed, resolving power, mass accuracy, spectral quality and sensitivity. Identify, quantify and confirm in a single analysis with a single instrument with the Q Exactive HF mass spectrometer.
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Centrifugy 2x | 400000 |  | ne | Ne
| 10 | Mrazák laboratorní pultový 300 l | 100000 |  | ne | Ne
| 11 | Chladničky laboratorní 360-400 l | 165000 |  | ne | Ne
| 12 | ELISA automat | 2000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor umožňuje testování protilátek
| 13 | Nefelometr | 1000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor k testování specifických proteinů včetně zánětlivých markerů, touto technikou lze sledovat proteiny o nízké koncentraci (např. v moči nebo dalších tělních tekutinách). Lze sledovat stav pacientů v septickém stavu a vývoj jejich onemocnění.
14
15
16
Vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie pro studium a diagnostiku vybraných onemocnění | 17 | Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie |  | 22000000 | ano | Ne |  | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
| 18 | Procesovací Datastanice | 100000 |  | ano | Ne |  | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
| 19 | Statistický software | 120000 |  | ano | Ne |  | SIMCA, MedCalc, GraphPad
| 20 | Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | 500000 |  | ano | Ne
| 21 | Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | 1700000 |  | ne | Ne |  | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
| 22 | Generátor dusíku | 700000 |  | ne | Ne |  | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
| 23 | Klimatizační jednotka | 70000 |  | ne | Ne |  | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Sušička skla | 70000
| 2 | Analyzátor acidobazické rovnováhy | 990000
| 3 | Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu | 600000
4
5
6
7
8

## C-HOK
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Hemato-onkologická klinika | Doc. Mgr. Luděk Slavík , PhD |  | ludek.slavik@fnol.cz |  | 585855350
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Izolátory DNA | x |  | Ano | Ne |  | Slouží k izolaci meteriálu pro PCR stanovení
| 2 | Kapilární elektroforéza | x |  | Ano | Ne |  | Identifikace neznámých mutačních stavů při DNA diagnostice
| 3 | Digital PCR | x |  | Ano | Ne |  | Kvantitativní identifikace mutačních stavů
| 4 | Spektrofotometr na měření kvality DNA | x |  | Ano | ne |  | stanovení kvality izolavané DNA
| 5 | Sekvenační software | x |  | Ano | Ne |  | Vyhodnocení neznámých mutačních stavů proti databance
| 6 | Light cycler | x |  | Ano | Ne |  | PCR cycler s možností kvantifikace produktů
| 7 | Flow box 2ks | 5000000 |  | ano | ne |  | využití k izolacím mononuklearnich kyselin
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Průtokový cytometr 1 | x |  | Ano | Ne | 1 | Průtokovou cytometrii lze využít pro triážování pacientů potřebujících plicní podporu na zákaldě markerů časné sepse CD64
| 10 | Průtokový cytometr 2 | x |  | Ano | Ne
| 11 | Lyzační stanice | x |  | Ano | Ne
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## C-TRANSFUZ
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Transfuzní oddělení | MUDr. Dana Galuszková |  | dana.galuszkova@fnol.cz |  | 588442893
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Analytický systém ke screeningu virových markerů pomocí NAT( dg. RNA,DNA virů) u dárců krve,včetně pooleru pro přípravu směsných vzorků |  | 15 000 000 Kč | ano | ne | ano | Zvýšení bezpečnosti transfuze, tj. snížení rizika přenosu infekce transfuzí. V současné době testujeme legislativně správně, ale s vědomím reálného rizika přenosu infekcí. Testování již má zavedono VFN Praha, ÚVN Praha, FN Královské Vinohrady, FN Brno, TO Frýdek Místek.
2
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Hematologický analyzátor včetně speciální módu k měření transfuzních přípravků Vyšetření transfuzních přípravků – stanovení počtu buněk a reziduálních buněk v transfuzních přípravcích 1x | 1500000 | ne | Ano, společně s obchodním úsekem | ne | ano | Přístroj bude složit k rychlejšímu testování dárců krve před odběrem a navíc ke kontrole kvality transfuzních přípravků. Kontrola kvality transfuzních přípravků se dnes provádí v Nagetově komůrce, pořízením analyzátoru by došlo k automatizaci této činnosti a tím ke standardizaci výroby transfuzních přípravků.
| 10 | Hematologický analyzátor 1x | 500000 | ne | Ano, společně s obchodním úsekem | ne | ano
| 11 | Lednice laboratorní 360 litrů 2x | 150000 | ne | ne | ne | ano
| 12 | Mraznice, nejméně 300 l, -9 °C až - 30 °C 2x | 500000 | ne | ne | ne | ano
| 13 | Centrifuga chlazená 4 x 290 ml 2x | 800000 | ne | ne | ne | ano
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Svářečky | 400000
| 2 | Mikroskop | 100000
| 3 | Inkubátor | 200000
| 4 | Agitátor krevních destiček | 200000
5
6
7
8

## C-MIKRO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav mikrobiologie | Milan Kolář,prof. MUDr. Ph.D., Yvona Lovečková, MUDr. Ph.D. |  | milan.kolar@fnol.cz, yvona.lovecková@fnol.cz |  | klapka 2407, klapka 2409
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | BD MAX™ System | 950000 |  | ANO | NE | ANO | Přístroje 1-4 je nutné brát jako diagnostický komplet umožňující detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
| 2 | BD BACTEC™ FX Top | 990000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 3 | BD BACTEC™ FX40 | 260000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 4 | BD EpiCenter™ System | 200000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 5 | Myčka na laboratorní sklo | 350000 |  | NE | NE | ANO | Je nutná obnova myčky na laboratorní sklo
| 6 | Modul na přípravu mikroskopického preparátu | 2449000 |  | ANO | NE | NE | Příprava mikroskopických preparátů pro diagnostiku infekčních onemocnění
| 7 | Inokulační automat | 8000000 |  | Je/bude vypsáno výběrové řízení | VZ 2020 | ANO | Automat na inokulaci biologických vzorků na kultivační půdy pro detekci původců infekčních onemocnění
| 8 | Moduly pro GeneXpert | 600000 |  | NE | NE | ANO | Detekce virových patogenů, včetně SARS-CoV-2
| 9 | Lyofilizační přístroj | 1000000 |  | NE | NE, ivpl2021 | NE | Uchovávání původců infekčních onemocnění k další typizaci a použití, např. pro přípravu vakcín
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby
..…Návrh vlastního projektu….
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## C-GEN
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
GENERIKA | doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. |  | vrtel@fnol.cz |  | 2866
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | termocykler | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 2 | termocykler | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 3 | genetický analyzátor | 1200000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Přístroj na sekvenci nukleových kyselin, stávající přístroj je na pokraji životnosti.
| 4 | bioanalyzér – TapeStation | 900000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Ověřování kvality nukleových kyselin před jejich sekvenováním.
| 5 | Vakuová centrifuga | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvyšování koncentrace vzorků nukleových kyselin před jejich analýzou.
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## C-IMUNO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav imunologie | prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. |  | milan.raska@fnol.cz |  | 585 632751 / 2752
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | ELISA analyzátor |  |  | ANO |  |  | Rozšíření a posílení diagnostiky slizniční imunity
| 2 | Hlubokomrazící box na mínus 70 st. |  |  | ANO |  |  | Dlouhoodbé skladování vzorků a diagnostik.
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | 4,5 mil. |  | ANO | ne |  | Umožnění epigenetické analýzy a sekvenování imunitních genů pro studie a diagnostiku genetické predispozice k infekčním a imunopatologickým chorobám a jejím komplikacím. Technologie NGS výrazně zefektivní studium a diagnostiku vlastní vnímavosti k chorobám a přispěje ke stratifikaci pacientů podle rizika časných i pozdních komplikací.
| 10 | Analyzátor pro zpracování imunoblotů | 0,4 mil. |  | ANO |  |  | Infekce představuje jeden ze zevních spouštěčů autoimunitního zánětu u predisponovaných osob, včasné multiplexové vyšetření usnadní diagnostiku autoimunitního onemocnění. Význam nejen pro diagnsotiku, ale i pro terapeuticko - predikční účely.
| 11 | Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | 0,45 mil |  | ANO |  |  | Náhrada manuálního zpracování, ušetření pracovní síly, urychlení vyšetřovacího postupu, možnost zpracování více vzorků.
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu….společný projekt s Transfúzním odd. (Systém NAT) | 17 | Spektrální průtokový cytometr |  | 13 mil. + DPH | Ve spolupráci s Transfúzním odd. | ne |  | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
| 18 | Datové úložiště | [5 empty] | Určeno pro využití všech laboratoří.
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## C-PATOL
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
UKMP LF UP a FN Olomouc | MUDr. Daniela Skanderová |  | Daniela.Skanderova@fnol.cz |  | 585632466
| Mgr. Gabriela Kořínková, PhD. |  | Gabriela.Korinkova@fnol.cz |  | 585 639 453 (2461)
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Kapilární proteinová analýza | 2000000 |  | ANO |  | 4 | Umožňuje detekci ale i kvantifikaci proteinů souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| 2 | Analyzátor pro mol. diagnostiku | 1 600 000 kč |  |  | ANO | 8 | Umožňuje plně automatickou expresní/statimovou PCR detekci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| 3 | Real-Time PCR cycler | 2 000 000 kč |  | ANO |  | 7 | Umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Automatický tkáňový procesor | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 1 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 10 | Automatická zalévací linka | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 2 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 11 | Mikroskopy s kamerami - 5 kusů | 2 500 000 kč |  | ANO |  | 3 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 12 | Kryostat | 1 500 000 kč |  | ANO |  | 5 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| 13 | Barvící automat pro kryořezy | 300 000 kč |  | ANO |  | 6 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Vodní lázeň PT Link pro IHC | 200 000 kč
| 2 | Vodní lázeň třepací pro ISH | 150 000 kč
3
4
5
6
7
8

## ONK
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Onkologická klinika | MUDr. Hana Študentová, Ph.D. |  | hana.studentova@fnol.cz |  | 588445923
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1
2
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Real-time PCR | 1500000 |  | Ano | Ne | 1 | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi
2
3
4
5
6
7
8

## C-Rehabilitace F
Součásti | ambulance a vyšetřovny rehabilitačního oddělení s důrazem na možnost rychlé přeměny na infekční oddělení
Pořadí | Název | Cena do 5mil | cena nad 5 mil | Již realizováno (Ano/NE)
1
2
3