## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: kapilární lektroforéza 8/24 kapilár
Uveďte typ, výrobce: 3500 Genetic Analyzer, Applied Biosystems | 3500 Genetic Analyzer, Applied Biosystems |  | 3500XL Genetic Analyzer, Applied Biosystems |  | 3500 Genetic Analyzer, Applied Biosystems (repas Carolina Biosystems) |  | 3130XL Genetic Analyzer, Applied Biosystems (repas Carolina Biosystems)
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
1.1. Charakteristika genetického analyzátoru:
• 1 kus nového genetického analyzátoru | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• genetický analyzátor je určený k analýze DNA pomocí kapilární elektroforézy (sekvenování, fragmentační analýze) | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
1.2. Technická specifikace genetického analyzátoru:
• genetický analyzátor musí mít minimálně 8 kapilár (současná analýza nejméně osmi vzorků) | ANO | 8 kapilár | ANO | 24 kapilár (současná analýza nejméně 24 vzorků) | ANO | 8 kapilár | ANO | 16 kapilár (současná analýza nejméně 16 vzorků)
• u osmi kapilárního přístroje, možnost budoucího upgrade na vícekapilární stroj v případě nárůstu požadavků ze strany pracoviště | ANO
• genetický analyzátor musí používat otevřený systém umožňující používání různých typů fluorochromů s možností dalšího rozšíření | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• přístroj musí být schopen analyzovat až šest fluorochromů najednou | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO | použití 4 fluorochromů
• přístroj musí umožnit provádět různé aplikace (sekvenování, fragmentační analýza) v jedné sérii vzorků | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• přístroj musíbýt využitelný minimálně k následujícím aplikacím: analýza sekvenačních reakcí, fragmentační analýza, analýza SNPs pomocí metody Snapshot | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• genetický analyzátor musí zahrnovat systém kontroly použití kapilár, polymeru a elektroforetického pufru | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• jednotný typ polymeru pro fragmentační i sekvenační analýzy | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• přístroj musí mít automatickou injektáž vzorků z 96 jamkové destičky | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• možnost výběru mezi podavačem pro 384 nebo 96 vzorků | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• přístroj musí umožnit automatický provoz minimálně po dobu 24 hodin bez nutnosti obsluhy | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• genetický analyzátor musí umožnit čtení DNA sekvence v minimálním rozsahu do 600 bp s vysokou přesností (minimálně 98%) | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• genetický analyzátor musí mít celkovou kapacitu minimálně 280 sekvenačních analýz v rozsahu 600 bp během 24 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• genetický analyzátor musí mít kapiláry bez vnitřního potažení s dlouhou životností (minimálně 100 analýz) | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
1.3. Technická specifikace příslušenství genetického analyzátoru:
• součástí genetického analyzátoru musí být ovládací počítač s monitorem a výbavou (HW/SW) bezpečně dostačující k ovládání přístroje, analýze a zaznamenávání dat po dobu minimálně 6 měsíců provozu | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• ovládací počítač musí mít předinstalován minimálne OS MS Windows 10 s podporou minimálně po dobu záruky | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• ovládací počítač musí mít síťovou kartu LAN 10/100/1000 | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• součástí genetického analyzátoru musí být software pro ovládání přístroje a řízení vzorků | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• součástí genetického analyzátoru musí být software pro zpracování a vyhodnocení dat ze sekvenačních a fragmentačních analýz | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
• servis lokálně dostupnými vyškolenými servisními techniky | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Servis a instruktáž je zabezpečována certifikovaným servisním technikem a školitelem s platným certifikátem výrobce ne starším 2 let | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců | ANO | 24 měsíců | ANO | 24 měsíců | ANO | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 4258176.65 |  | 6546014.02 |  | 2170000 |  | 680000
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 5152393.75 |  | 7920676.96 |  | 2625700 |  | 822800
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 1775850 |  | 2534220
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 2148778.5 |  | 3066406.2

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Kapilární elektroforéza 8/24 kapilár
Obchodní firma nebo název:
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Mgr. Zuzana Belušová |  | 777 488 434 |  | zuzana.belusova@thermofisher.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 4258176.65 | 894217.1 | 5152393.75
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 2 | 8516353.3 | 1788434.19 | 10304787.49
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 88485 | 18581.85 | 107066.85
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 530910 | 111491.1 | 642401.1
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 206040 | 43268.4 | 249308.4
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 1236240 | 259610.4 | 1495850.4
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 1450 | 304.5 | 1754.5
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 8700 | 1827 | 10527
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 3551700 | 745857 | 4297557
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 3011 | 632.31 | 3643.31
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 3011 | 632.31 | 3643.31
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 36132 | 7587.72 | 43719.72
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 48600 | 10206 | 58806
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 12152785.3 | 2552084.91 | 14704870.21
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.