## seznam
VZ | Název | Počet | Klinika | Cena | Uplatnit v React ANO/NE | Technické specifikace a marketingový průzkum zpracovává klinika ANO/NE | Poznámky | Za OBMI řeší
2.3.384 | Videolaryngoskop | 1 | KARIM: ambulance | 300000 |  |  |  | MIRA
2.3.435 | Bronchoskop | 1 | KARIM: ambulance | 205267 |  |  |  | MIRA
2.2.260 | Intenzivní lůžka s váhou | 5 | KARIM: JIP | 2500000 |  |  |  | MIRA
2.3.460 | Transportní monitor životních funkcí, kompatibilní se stávající monitorovací technikou | 1 | KARIM: JIP | 450000 |  |  |  | MIRA
2.2.258 | Videolaryngoskop Glidescope GVM včetně dvou titanových lžic – dětské a dospělé | 1 | KARIM: operační sál - lok. prac. anesteziologů | 300000 |  |  |  | MIRA
2.2.261 | Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí pro ortopedickou kliniku | 1 | KARIM: operační sál - lok. prac. anesteziologů | 1500000 |  |  |  | MIRA
2.3.459 | Titanové lžíce pro dospělé 2 ks - pro Glidescope | 2 | KARIM: pracoviště COS | 190000 |  | Zjistit |  | MIRA
| Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí | 7 | KARIM | 10000000 |  |  |  | NIKČA
| Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí pro magnetickou resonanci | 1 | KARIM | 3025000 |  |  |  | NIKČA
| Videolaryngoskop s intubačním bronchoskopem | 1 | KARIM | 605000 |  |  |  | NIKČA
| Lůžko s váhou + antidekubitální matrace aktivní | 6 | KARIM | 2200000 |  |  |  | MIRA
| Bronchskop -videobronchoskop | 1 | KARIM | 2000000 |  | www.karlstorz.com |  | NIKČA
| Ostrý defibrilátor LifePack 20e | 1 | KARIM | 302500 |  |  |  | KUBAH
| Infuzní pumpy | 60 | KARIM | 1800000 |  |  |  | NIKČA
| Dávkovače | 150 | KARIM | 3750000 |  |  |  | NIKČA
| Analyzátor ROTEM | 1 | KARIM + IPCHO+COS | 1000000 |  | společné využití |  | NIKČA/ IVČA (NEUR)
| Ultrazvukový přístroj (lineární, břišní a kardiální sonda) | 2 | KARIM+COS | 1500000 |  | společné využití |  | NIKČA
| Systém pro semiinvazivní hemodynamiku (kalibrovaná technika) | 1 | KARIM | 1500000 |  |  |  | NIKČA
| Systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky (bioimpedance/bioreaktance) | 1 | KARIM+COS | 1200000 |  | společné využití |  | NIKČA/NELA (KCHIR)
| Systém pro invazivní ohřev organismu pacienta Thermogard | 1 | KARIM | 800000 |  |  |  | NIKČA
| Monitor tkáňové oximetrie | 1 | KARIM | 1000000 |  |  |  | NIKČA
| Neuromonitorace (BIS) | 2 | KARIM | 1500000 |  |  |  | NIKČA
2.2.195 | Odsávačka splodin Cimpax C-Pure | 1 | COSS: centrální operační sály | 50000 | ano |  |  | MIRA
2.3.376 | Elektrický turniket | 1 | COSS: centrální operační sály | 90000 | ne |  |  | MIRA
2.3.370 | Koagulace argonová | 1 | COSS: centrální operační sály | 1000000 | ano |  |  | MIRA
2.3.377 | Koagulační přístroj | 9 | COSS: centrální operační sály | 3600000 | ano |  |  | MIRA
2.2.248 | Pojízdná odsávačka MEVACS M38 | 1 | COSS: centrální operační sály | 44997.48 | ano |  |  | MIRA
2.3.446 | Mobilní světlo operační | 2 | COSS: centrální operační sály | 600000 | ano |  |  | MIRA
2.3.447 | Elektrický turniket pro operace v bezkrevném terénu | 1 | COSS: centrální operační sály | 120000 | ne |  |  | MIRA
| Skříň na ohřev infuzních roztoků | 1 | Centrální operační sály | 340000 | ano | ano | 8. | KUBAK
| Systém ohřevu pacienta | 12 | Centrální operační sály | 1161600 | ano | ano | 1. | KUBAK
| Ultrazvukový přístroj | 1 | Centrální operační sály | 3300000 | ano | ano |  | KUBAK
| Argonová koagulace + generátor | 1 | Centrální operační sály | 1400000 | ano | ano, specifikace z roku 2020 | 9. | KUBAK
| Systém pro odvod operačních zplodin | 3 | Centrální operační sály | 363000 | ano | ano, specifikace z roku 2020 | 7. | KUBAK
| Rekonstrukce - rozvody plynů, klimatizace, elektřina + UPS |  | Centrální operační sály |  | ???? | Zjistí Ing. Olejníček |  | OLEJNÍČEK
| osvětlení |  | Centrální operační sály |  | ???? | Zjistí Ing. Olejníček |  | OLEJNÍČEK
| Stativ | 9 | Centrální operační sály | 11000000 | ano |  |  | MIRA/KUBAK
| Endoskopická věž | 2 | Centrální operační sály | 2600000 | ano |  |  | KUBAH/KUBAK
| Elektrokoagulace | 3 | Centrální operační sály | 900000 | ano |  |  | KUBAK
| překladové zařízení pro pacienta | 2 | Centrální operační sály | 1000000 | ano |  | 6..
| elektrický turniket - bezkrevnost DK | 1 | Centrální operační sály | 100000 | ano |  | 2.
| přisálový sterilizátor | 2 | Centrální operační sály | 400000 | ano |  | 4. | KUBAK
| Defibrilátor automatický Lifepack 1000 | 1 | I. chirurgická klinika | 80000 | ANO |  |  | KUBAH
| Defibrilátor manuální LP20e | 1 | I. chirurgická klinika | 326700 | ANO |  |  | KUBAH
| Defibrilátor manuální LP20e | 1 | I. chirurgická klinika | 326700 | ANO |  |  | KUBAH
| Intenzivní lůžko s váhou | 8 | I. chirurgická klinika | 1440000 | ANO | Ne | preference Linet | NIKČA
| Lůžko standardní | 3 | I. chirurgická klinika | 363000 | ANO | Ne | preference Linet | NELA
| Pumpa infúzní | 61 | I. chirurgická klinika | 1525000 | ANO | Ne | preference Braun - máme na klinice
| Dávkovač lineární | 16 | I. chirurgická klinika | 400000 | ANO | Ne | preference Braun - máme na klinice
| Telemetrie | 3 | I. chirurgická klinika | 5000000 | ANO | Ne |  | KUBAH
| Monitorovací systém pro chirurgické JIP pacienty včetně centrály | 1 | I. chirurgická klinika | 4000000 | ANO | Ne | již dříve nakoupeno pro FN - Philips | KUBAH
| Myčka podložních mís | 3 | I. chirurgická klinika | 470000 | ANO | Ne | podle specifikací FNOL | ????
| Instrumentárium - sada pro laparoskopickou CHCE | 4 | I. chirurgická klinika | 656000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Instrumentárium - sada pro hiátovou hernii | 2 | I. chirurgická klinika | 368000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Instrumentárium - sada pro appendektomii | 1 | I. chirurgická klinika | 144000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Instrumentárium - sada pro torakoskopii | 2 | I. chirurgická klinika | 328000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Instrumentárium - sada rozvěrač ran Sattler | 2 | I. chirurgická klinika | 750000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Instrumentárium - sada laparo DK | 1 | I. chirurgická klinika | 250000 | ANO | Ano |  | ČECH
| Operační čelní svitidlo | 1 | I. chirurgická klinika |  |  |  |  | KUBAK
| Instrumentárium - sada pro transrektální chirurgii Wolf | 1 | I. chirurgická klinika | 1500000 | ANO | ANo |  | ČECH
2.2.143 | Křeslo – lehátko Bionic therapy chair – elektricky polohovatelné s příslušenstvím | 6 | 2IK-GER: ambulance | 720000
2.2.157 | Transportní lehátko EMERGO nebo SPRINT s příslušenstvím | 6 | 2IK-GER: 2 ambulance, 2 endoskopie, 2 geriatrie | 1200000 | ANO | ne | h18, b4 transportní vozíky | MIRA
2.2.194 | Spyglass s EHL | 1 | 2IK-GER: ambulance | 4500000 |  |  |  | MIRA
2.2.256 | Videoduodenoskop TJF-Q180V | 1 | 2IK-GER: endoskopie | 1452000 |  |  |  | MIRA
2.2.286 | Endoskopická vláknová Ramanova sonda | 2 | 2IK-GER: endoskopie | 484000 |  |  |  | MIRA
| Aktivní antidekubitní matrace pro pacienty s hmotností nad 200 kg (CuroCell CX 20) | 2 | II. interní klinika gastroenterologická | 122200 | ANO | ano | b2 Antidekubitní matrace (aktivní) | NIKČA
| Aktivní antidekubitní matrace pro pacienty s hmotností do 200 Kg(CuroCell CX 15) | 10 | II. interní klinika gastroenterologická | 320000 | ANO | ano | b2 Antidekubitní matrace (aktivní) | NIKČA
| Endoskopický systém OLYMPUS s příslušenstvím + 1 ks videogastroskop.1 ks videokolonoskop | 1 | II. interní klinika gastroenterologická | 1815000 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Videokolonoskop CF-EZ1500L | 3 | II. interní klinika gastroenterologická | 4537500 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Videogastroskop GIF-EZ1500 | 2 | II. interní klinika gastroenterologická | 2904000 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Lineární Echoendoskop s prográdní optikou | 1 | II. interní klinika gastroenterologická | 3267000 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Endosonografická katétrová sonda s pohonnou jednotkou EUS miniproby 20 MHz (2x UM-S20-17S+2x UM-G20-29R) + řídící jednotku ( driving unit) | 2+2 | II. interní klinika gastroenterologická | 363000 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Linerání endosono GF-UCT180 | 1 | II. interní klinika gastroenterologická | 1815000 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Videoduodenoskop TJF-Q190V | 2 | II. interní klinika gastroenterologická | 3513840 | ANO | ano | e20 Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie) | NIKČA
| Mobilní ultrazvukový systém vč. EKG navigace | 2 | II. interní klinika gastroenterologická | 1380000 | ANO | ANO | b22 sonograf | NIKČA/KUBAK
| Vyšetřovací lehátko na endoskopii s možností transportu bude víc?? | 2 | 2IK-GER: endoskopie | 270000 | ANO | ANO | h18, b4 transportní vozíky | NIKČA
| Antidekubitní matrace aktivní s molitanovým jádrem do 200 kg (CuroCell CX 16) | 5 | 2IK-GER: lůžkové oddělení dlouhod. oš. péče 48 | 200000 | ANO | ANO | b2 Antidekubitní matrace (aktivní) | NIKČA
| Antidekubitní matrace aktivní s molitanovým jádrem do 200 kg (CuroCell CX 16) | 2 | 2IK-GER: lůžkové oddělení 46 | 80000 | ANO | ANO | b2 Antidekubitní matrace (aktivní) | NIKČA
| Sprchový vozík "Carevo" s polohováním zad, elektrický zdvih bude???? | 1 | 2IK-GER: lůžkové oddělení dlouhod. oš. péče 48 | 175000 | ANO | ANO | h36 Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy, | NIKČA
| Odsávačka - jestli jich bude víc | 1 | 2IK-GER: lůžkové oddělení dlouhod. oš. péče 48 | 48400 | ANO | NE | h10 Odsávačka | NIKČA
2.3.457 | Echokardiografický přístroj | 1 | KCHIR: JIP 50B | 1210000 | ano | jedná se o již schválený nový přístroj pro sálové využití |  | KUBAK
2.2.306 | transportabilní echokardiografický přístroj na operační sály kardiochirurgické kliniky | 1 | KCHIR: operační sál - lokální | 3630000 | ano | jedná se o již schválený nový přistroj pro ambulanci |  | KUBAK
2.3.458 | vysokoprůtoková ohřívačka infůzních roztoků | 2 | KCHIR: operační sál - lokální | 145200 | ano |  |  | NELA
2.3.442 | Sternální pila | 2 | KCHIR: vedení klinického pracoviště | 720000 | ano | v majetku kliniky, zpětné uplanění React ? |  | MIRA
2.3.491 | ECMO - COVID dve, zjistit | 1 | KCHIR: vedení klinického pracoviště | 1500000 | ano | v majetku kliniky, zpětné uplanění React ? |  | OBJEDNÁNO MIRA
2.3.492 | Mimotělní oběh | 2 | KCHIR: vedení klinického pracoviště | 15000000 | ano | investice již schválená přístrojovou komisí MZ v červnu 2020 |  | MIRA
| Monitor pro měření hemodynamiky | 2 | Kardiochirurgická klinika | 2226400 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Tromboelastograf | 2 | Kardiochirurgická klinika | 2420000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Srdeční defibrilátor perioperační | 2 | Kardiochirurgická klinika | 1210000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | KUBAH
| Lůžko pro pacienta | 16 | Kardiochirurgická klinika | 1936000 | ano |  |  | NELA
| Videolaryngoskop | 1 | Kardiochirurgická klinika | 302500 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| "bed-side" přístroj pro měření INR | 1 | Kardiochirurgická klinika | 242000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Endoskopická věž | 1 | Kardiochirurgická klinika | 2300000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | KUBAH/KUBAK
| defibrilátor | ? | Kardiochirurgická klinika |  | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | KUBAH
| AureFlo - přistroj pro měření průtoku bypassy zjistit?? | 1 | Kardiochirurgická klinika | 1500000 | ano | v majetku kliniky, zpětné uplanění React ? |  | NELA
| Oxygenace tkání - mikrodialýza Moberg | 1 | Kardiochirurgická klinika |  | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Harmonický skalpel | 1 | Kardiochirurgická klinika | 800000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Bronchoskop | 1 | Kardiochirurgická klinika |  | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
| Lupové brýle pro mikrochirurgii | 4 | Kardiochirurgická klinika | 320000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | LADA
| Čelní diagnostická a operační svítidla | 2 | Kardiochirurgická klinika | 200000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | KUBAK/KUBAH
| Wireless ultrasonografický přistroj pro kanylaci ECMO (urgent, KAR, I.IK, KDCH) | 1 | Kardiochirurgická klinika | 350000 | ano | průzkum i specifikaci vytvoříme sami |  | NELA
2.3.208 | Ultrasonický aspirátor | 1 | NCHIR: ambulance | 2600000 | ANO | provedeno |  | MIRA
2.3.395 | Mikroskop operační (bez 3D) | 1 | NCHIR: ambulance | 10000000 | ANO | provedeno |  | MIRA
| Monitory životních funkcí a centrální monitor | 9 | Neurochirurgická klinika | 5445000 | ANO | NE |  | HONZA
| Endoskop pro spondylochirurgické operace (shaver, koagulace, pumpa) | 1 | Neurochirurgická klinika | 4235000 | ANO | NE | již se soutěží | HONZA
| Endoskopická věž s 4k rozlišením včetně ICG | 1 | Neurochirurgická klinika | 2420000 | ANO | ANO | doplněn požadavek na 4k a ICG | HONZA
| Intraoperační monitorace | 1 | Neurochirurgická klinika | 1452000 | ANO | ANO |  | HONZA
| Peroperační flowmetr k měření průtoku cévami (mikro cévy i krkavice) (ch27) | 1 | Neurochirurgická klinika | 484000 | ANO | NE | doplněna kategorie ch27 | HONZA
| Zvlhčovače pro plicní ventilátory | 5 | Neurochirurgická klinika | 302500 | ANO | NE |  | HONZA
| Neuronavigace | 1 | Neurochirurgická klinika | 9680000 | ANO | ANO |  | HONZA
| Svorka s adaptéry pro dětské pacienty (ch23) | 1 | Neurochirurgická klinika | 484000 | ANO | ANO | doplněna kategorie ch23 - jedná se o příslušenství k operčnímu stolu | HONZA
| Endoskop na operace nádorů v mozkových komorách | 1 | Neurochirurgická klinika | 133100 | ANO | ANO |  | HONZA
| Bronchoskop | 1 | Neurochirurgická klinika | 181500 | ANO | NE |  | HONZA
| Ultrazvukový aspirátor CUSA Clarity (ch35) | 1 | Neurochirurgická klinika | 2420000 | ANO | ANO pouze jeden | doplněna kategorie ch35 (Elektrochirurgický generátor), žádná jiná vhodnější v seznamu doporučených přístrojů není | HONZA
| Operační laser (thuliumový) | 1 | Neurochirurgická klinika | 1694000 | ANO | ANO |  | HONZA
| Transportní lůžko | 1 | Neurochirurgická klinika | 133100 | ANO | NE |  | HONZA
| Vyhřívací podložka | 2 | Neurochirurgická klinika | 108 900 Kč / 1ks | ANO | NE | Zvýšen počet kusů | HONZA
| Operační stůl karbonový (ch23) | 1 | Neurochirurgická klinika | 4000000 | ANO | ANO | nově přidané položky, ceny zatím orientační | HONZA
| Bipolární elektrokoagulace na JIP (ch35) | 1 | Neurochirurgická klinika | 250000 | ANO | NE | nově přidané položky, ceny zatím orientační | HONZA
| Videolaryngoskop (ch13) | 1 | Neurochirurgická klinika | 250000 | ANO | NE | nově přidané položky, ceny zatím orientační | HONZA
| Navigovaná vrtačka k navigaci Medtronic | 1 | Neurochirurgická klinika | 500000 | ANO | ANO | nově přidané položky, ceny zatím orientační | HONZA
| Plasma blade (plasmový nůž) (ch35) | 1 | Neurochirurgická klinika | 650000 | ANO | ANO | nově přidané položky | HONZA
2.2.270 | Turniket pro OPS | 3 | ORT: operační sál - lokální | 163350
2.3.500 | Nerentabilní oprava stávajícího přístroje, pila oscilační | 1 | ORT: operační sál - lokální | 363000
| Akumulátor vrtací souprava ( pro středně velké operace - OT OW, PANTA ) | 1 | Ortopedická klinika | 605000 | Ano | Ne
| Vrtačka Colibri II | 2 | Ortopedická klinika | 8400000 | Ano | Ne
| Defibrilátor s možností manuálního i automatického režimu | 1 | Ortopedická klinika | 302500 | Ano | Ne |  | LADA
| Operační stůl | 3 | Ortopedická klinika | 1700000 | Ano | Ne |  | LADA
| Operační světlo | 1 | Ortopedická klinika | 700000 Kš | Ano | Ne |  | LADA
| Koagulace | 2 | Ortopedická klinika | 700000 | Ano | Ne |  | LADA
| Endoskopiká věž | 1 | Ortopedická klinika | 2600000 | Ano | Ne |  | LADA
| Příruční sterilizátor - Flesh | 1 | Ortopedická klinika | 80000 | Ano | Ne |  | LADA
| Pacientský monitor | 8 | Ortopedická klinika | 1936000 | Ano | Ne |  | LADA
| Centrální monitor až pro 6 až 8 pacientů | 1 | Ortopedická klinika | 200000 | Ano | Ne |  | LADA
| Kontejner sterilizační | 20 | Ortopedická klinika | 560000 | Ano | Ne |  | LADA
| AED | 1 | Ortopedická klinika | 70000 |  |  |  | LADA
| Defibrilátor | 1 | Ortopedická klinika | 350000 | Ano | Ne |  | LADA
2.2.202 | Elektrodermatom přesně | 1 | PCHIR: ambulance | 300000 | AANO | ANO |  | MIRA/NELA
2.2.241 | Systém pro hojení ran přesně | 1 | PCHIR: ambulance | 1500000 | ANO | ANO |  | MIRA
2.2.268 | Přístroj na měření perkutánní tenze kyslíku | 1 | PCHIR: ambulance | 145200 | AANO | ANO |  | MIRA/NELA
| Mikroskop |  | Oddělení plastické a estetické chirurgie | 3630000 | AANO | ANO | ZMĚNA SPECIFIKACE A CENY BEZ DPH | OLJENÍČEK?
| instrumentárium pro zákrokový sálek | 1 | PCHIR: ambulance | 121000 | ANO | ANO |  | ČECH
| operační stůl na zákrokový sálek | 1 | PCHIR: ambulance | 1000000 | AANO | ANO |  | BARČA
| Komunikační systémy sestra – pacient | 1 | PCHIR: ambulance |  | ANO | ANO | BEZ DPH
| Elektrochirurgický generátor NA ZÁKROKOVÝ SÁLEK | 1 | PCHIR: ambulance | 800000 | ANO | ANO | BEZ DPH
| Sada nástrojů pro lipopgrafting instr | 2 | PCHIR: ambulance | 400000 | ANO | ANO | BEZ DPH | ČECH
| kompletní operační nástroje |  | PCHIR: ambulance |  | ANO | ANO | BEZ DPH | ČECH
| Radiofrekvenční elektrochirurgický přístroj | 1 | PCHIR: ambulance | 350000 | ANO | ANO | BEZ DPH
| elektrodermatom bateriový | 1 | PCHIR: ambulance | 200000 | ANO | ANO | BEZ DPH
| MESCH DERMATOM | 1 | PCHIR: ambulance | 250000 | ANO | ANO | BEZ DPH
| SADA NÁSTROJŮ PRO CENTRÁLNÍ SÁKLY |  | Oddělení plastické a estetické chirurgie |  | ANO | ANO | BEZ DPH | ČECH
| Přístroj na monitorování průkoků mikrochirurgickou anastomozou pomocí implantovatelné sondy. |  | Oddělení plastické a estetické chirurgie |  | ANO | ANO | BEZ DPH
| sada mikrochirurgických nástrojů | 1 | Oddělení plastické a estetické chirurgie | 200000 | ANO | ANO | BEZ DPH | ČECH
| cutometr přístroj pro měření kvality jizev | 1 | Oddělení plastické a estetické chirurgie | 150000 | ANO | ANO | BEZ DPH
2.3.415 | Videolaryngoskop Glidescope | 1 | URGENT | 300000 | ne |  |  | MIRA
2.2.269 | Bronchoskop - fibroskop | 1 | URGENT | 302500 | ANO |  |  | MIRA
| Sprchovací lůžko pro imobilní pacienty | 1 | Oddělení urgentního příjmu | 96800 | NE |  |  | KUBAH
| Pojízdný RTG přístroj | 1 | Oddělení urgentního příjmu | 0 | ANO | NE , zm
| Defibrilátor | 3 | Oddělení urgentního příjmu | 1452000 | NE
| Ultrazvuk pro urgentní medicínu, kufříkový transportní, spíš stacionární | 1 | Oddělení urgentního příjmu | 726000 | ANO | ANO |  | KUBAH/KUBAK
| Monitory životních funkcí | 8 | Oddělení urgentního příjmu | 1452000 | NE
| Monitory VF |  |  |  | NE
| Transportní lůžko |  |  |  | NE |  |  | HONZA/KUBAH
| Transportní lůžka SPRINT | 5 | Oddělení urgentního příjmu | 605000 | NE |  |  | HONZA/KUBAH
| POCT analyzátor ROTEM sigma kam???? |  | Oddělení urgentního příjmu |  | ANO | ANO | Ve spolupráci s KARIM - stávající přístroj přesunout na JIRP/op. sály ve 2.NP | IVČA
| Endoskopická věž - dovybavení k provádění akutních endoskopií přímo v prostoru URGENT |  | Oddělení urgentního příjmu |  | ANO | KubaH |  | KUBAH/KUBAK
| Analyzátor QIA stat-Dx Analyzer 1,0 ( POC přístroj na detekci nukleových kyselin PCR metodou) |  | Oddělení urgentního příjmu |  | ANO | ANO - průzkum trhhu neproveden |  | LOVEČKOVÁ
| Vrtačka Colibri | 2 | Traumatol. Klinika / COSS | 800 000kč | ANO |  | e18
| Air Pen vrtačka | 1 | Traumatol. Klinika / COSS | 500 000kč | ANO |  | e18
| nástrojové síto pro Internal Braze-Arthrex | 1 | Traumatol. Klinika / COSS | 350 000kč | ANO |  | e18 | ČECH
| transportní monitor B450 | 2 | II. chirurgická klinika - cévně-transpla | 450.000,- Kč | ano | stávající transportní monitor již nemá servisní podporu |  | KUBAH/NIKČA HOTOVÁ SPEC. DISKR
| Neuromonitor pro intraoperační neuromonitorink | 1 | II. chirurgická klinika - cévně-transpla | 800.000,- Kč | ano | Výrobce INOMED, SRN, www.inomed.com. Prodejce PROMOS, event. Dr.Langer Medical, (prodejce HOSPIMED) |  | IVČA
| Monitor vitálních funkcí s možností automatického vedení záznamu vitálních funkcí včetně sdílení, vyhodnocení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících monitorů o takovou modalitu | 5 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | 2.500.000,- Kč | ano | přístroj kompatibilní s pracovištěm KARIM |  | KUBAH
| Monitorovací centrála | 1 | II. chirurgická klinika - cévně-transpla | 300.000,- Kč | ano | přístroj kompatibilní s pracovištěm KARIM |  | KUBAH
| Infuzní pumpy včetně dokovací stanice | 15 | II. chirurgická klinika - cévně-transpla | 500.000,- Kč | ano
| Lineární dávkovače včetně dokovací stanice | 25 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | 750.000,- Kč | ano
| Lupové brýle | 2 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | 80.000,- Kč | ano | ADMETEC ev. ZEISS |  | LADA
| Laparo optika 3mm+světelný kabel (celá sada) kompatibilní s používanými věžemi kont | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | 400.000,- Kč | ano | Olympus |  | ČECH
| Laparo 3mm - sada nástrojů kompatibilní s používanými věžemi | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. |  | ano | Olympus |  | ČECH
| Arteriovenozní shunt - kontejner s instrumentáriem | 3 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Malý cévní -kontejner s instrumentáriem | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Střední cévní - konterjner s instrumentáriem | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? |  |  |  | ČECH
| Velký cévní kontejner s instrumentáriem | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? |  |  |  | ČECH
| Síto k odběrům orgánů | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Struma-kontejner s instrumentáriem | 2 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Varixy-kontejner s instrumentáriem | 2 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Transplantace-kontejner s instrumentáriem | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Laparoskopie 3mm-kontejner s instrumentáriem | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
| Přístroj pro perfuzi dárcovské ledviny | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | 2.500.000,- Kč | ano | Organ assist , prodejce REGPHARM, www.organ-assist.nl
| Rozvěrač aesculap cévní | 1 | II.chirurgická klinika - cévně transpl. | ?? | ano |  |  | ČECH
2.2.69 | Zařízení pro navigaci biopsie prostaty s využitím fúze snímků magnetické rezonance | 1 | UROL | 4246265 | ANO | již zakoupeno, onko?, zobraz??? |  | MIRA
2.2.235 | Resektoskop | 1 | UROL | 250000 | ANO | již zakoupeno |  | MIRA
2.3.369 | Generátor ultrazvukový a sací systém pro terapii uroliitiázy | 1 | UROL | 1071603 | ANO | již zakoupeno |  | MIRA
2.3.416 | Laserový přístroj | 1 | UROL | 4500000 | ANO | v běhu výběrové řízení, již do investic za rok 2020 |  | MIRA/KUBAK
2.3.506 | Ultrazvukový přístroj | 1 | UROL | 2000000 | ANO - projednáno navýšení ceny na 2 mil. - UZ BK 5000 + sondy + robototická operační sondou |  |  | MIRA/KUBAK
| Obnova endoskopického vybavení instrumentarium??? | 1 | Urologická klinika | 2988700 | ANO | technické sepcifikace ANO, průzkum částečně? |  | ČECH
| elektrokoagulace na urol. endoskopický sál | 1 | Urologická klinika | 600000 | ANO | technické sepcifikace ANO, průzkuz částečně? |  | KUBAK
| monit systém vit funkcí - centr stanice + 7 ks monitorů odd 20 doptat???? | 1 | Urologická klinika | 4000000 | ANO | NE
| Myčka a sušička endoskopických nástrojů | 1 | Urologická klinika | 1331000 | ?
| Sterilizační kontejnery Aesculap | 5 | Urologická klinika | 150000 |  | (komplet – vana, víko kovové(zelená barva), vnitřní sterilizační síto, pořadač pro laparoskopické nástroje, kovové popisovací štítky kontejneru (2ks pro každý kontejner) ) |  | ČECH
| Sterilizační kontejner Aesculap | 1 | Urologická klinika | 30000 |  | (komplet – vana, víko kovové(zelená barva), vnitřní sterilizační síto, pořadač pro laparoskopické nástroje, kovové popisovací štítky kontejneru (2ks) ) |  | ČECH
| Urologické břišní síto 1 kus | 1 | Urologická klinika | 100000 |  |  |  | ČECH
| Laparoskopické instrumentáriu | 1 | Urologická klinika | 150000 |  |  |  | ČECH
| Optika robotická O°, Intuitive | 2 | Urologická klinika | 2000000 |  |  |  | ČECH
| Amb systém pro endoskopii (se systémem NBI) | 1 | UROL | 1000000 | ANO | ANO
2.2.258 | Videolaryngoskop Glidescope GVM včetně dvou titanových lžic – dospělé | 1 | IPCHO | 300000 |  |  |  | MIRA
| Monitor k měření hemodynamiky Hemosphere | 2 | IPCHO | 2250000 |  |  |  | NIKČA/NELA
2.2.120 | Flexibilní endoskop +2 nové | 3 | ORL: ambulance | 1172853 | HOTOVO |  |  | MIRA
2.2.230 | Elektrokoagulace ambulantní +1nová | 2 | ORL: ambulance | 80000 | HOTOVO |  |  | MIRA
2.3.485 | Čelní diagnostická a operační svítidla | 1 | ORL: operační sál - lokální | 720000 | ANO |  |  | MIRA
2.2.262 | ústní rozvěrač pro robotickou chirurgii | 1 | ORL: pracoviště COS | 500000 | ANO |  |  | MIRA
2.2.299 | Operační mikroskop Tivato | 1 | ORL: vedení klinického pracoviště | 4000000 | ANO |  |  | MIRA
| Exoskop OrbEye 4K 3D | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 14641000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| endoskopická věž včetně NBI | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 2057000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| Ušní fréza OSseoDuo | 2 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 483000 | ANO
| Piezoelektrická fréza | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 219900 | ANO
| CT EM navigace | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 4455000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| neuromonitor | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 847000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA/IVČA
| CO2 laser | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 3187140 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| chirurgické instrumentarium | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 400000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| Panetti set instrumentarium | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 407000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| rigidní optiky | 15 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 600000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| operační světlo stropní | 2 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 1573000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| operační stůl | 2 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 1770000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| operační křeslo Medicalift | 1 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 85550 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| endoskopická věž kamera s monitorem na zed pro endoskopy ????? | 7 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 2767149 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| defibrilátor s automatickým režimem | 2 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 200000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| vyšetřovací unit | 3 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie | 2400000 | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| dávkovače | 3 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie |  | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| infuzní pumpy | 3 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie |  | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
| lůžka na oddělení | 10 | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie |  | ANO |  |  | VOJTA/BARČA
2.3.378 | Echokardiografický přístroj | 1 | DK: ambulance | 3370000 |  | VZ-2019-000766 | 2019-12-19
2.3.451 | Chemodezinfektor endoskopů | 1 | DK: endoskopie | 500000
2.3.119 | Ventilátor vysokofrekvenční | 1 | DK: JIP 21B | 1300000 |  |  |  | MIRA
2.3.448 | Monitor vitálních funkcí | 13 | DK: JIP 21C (pro větší děti) | 4404400 |  |  |  | MIRA
2.3.449 | Centrální monitor vitílních funkcí | 1 | DK: JIP 21C (pro větší děti) | 100000 |  |  |  | MIRA
| Sušící skříň na endoskopy | 1 | Dětská klinika | 605000
| Videokolonoskop | 1 | Dětská klinika | 799955.2 |  |  |  | KUBAPEPA
| AED | 1 | Dětská klinika | 74995.8 |  |  |  | KUBAH
| AED | 1 | Dětská klinika | 74995.8 |  |  |  | KUBAH
| Defibrilátor | 1 | Dětská klinika | 350000 |  |  |  | KUBAH
| bed-side echokardiografický přístroj | 1 | Dětská klinika | 1210000 |  | je v zobraz
| lůžko nemocniční | 4 | Dětská klinika | 242000 |  |  |  | NELA
2.3.456 | Elektrické lůžko s vážícím systémem | 8 | 3IK: hemodialyzační středisko | 1161600 |  |  |  | MIRA
2.3.505 | Ultrazvukový přístroj pro JIP a HDS (s lineární a sektorovou sondou) | 1 | 3IK: JIP 39D | 1000000 |  | NEBUDE, Z INVPL
| Ventilátor pro UPV s transportní funkcí | 1 | III. interní klinika - nefrologická, rev | 907500 |  |  |  | MIRA
| Elektrické lůžko s vážícím systémem | 2 | III. interní klinika - nefrologická, rev | 580800 |  |  |  | MIRA
2.3.440 | Kostní pila | 1 | UCOCH: ambulance | 900000
2.2.263 | flexibilní fibroskop | 1 | UCOCH: operační sál | 205700 | 300000 |  |  | MIRA
2.3.467 | pojízdné operační svítidlo | 1 | UCOCH: operační sál | 121000 |  |  |  | MIRA
| Lupové brýle | 2 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 65340 |  |  |  | LADA
| sada nástrojů na ortognátní chirurgii | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 181500 |  |  |  | ČECH
| elektrokoagulaci na ambulaci | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 60500
| elektrokoagulace na OP sál | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 60500 |  |  |  | ??? | KUBAH
| myčka na nastroje - dezinfektor | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 786500 |  |  |  | ??? | KUBAH
| piezosurgery - ultrazvuková pila | 2 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 242000
| glidescope | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 302500 |  |  |  | NELA
| Operační stůl | 1 | Klinika ústní,čelistní a obličejové chir | 1210000 |  |  |  | BARČA
| Defibrilátor | 1 | Porodnicko-gynekologická klinika | 96800 |  |  |  | KUBAH
| Operační stůl MAQUET MEERA ST | 2 | Oční klinika | 2105400 |  |  |  | BARŘA

## doporučené přístroje
VÝZVA A
Doporučené přístrojové vybavení pro rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů - JIP, ARO, operační sály, klinická a diagnostické pracoviště.
URGENTNÍ PŘÍJEM TYP 1
Lékařské obory navazující na urgentní příjmy typu 1
A | Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
B | JIP, ARO, semiintenzivní péče
C | Radiologie a zobrazovací metody
D | Laboratoře
E | Chirurgie, ortopedie a traumatologie
F | Kardiologie a kardiochirurgie
G | Neurologie
H | Vnitřní lékařství (interna) včetně Pneumologie
CH | Neurochirurgie
I | Gynekologie včetně porodnictví
J | Psychiatrie
K | Popáleninová medicína
L | Dětské lékařství
M | SW a HW sloužící ke komunikaci s IZS a předávání pacientských dat se ZZS.
URGENTNÍ PŘÍJEM TYP 2
Lékařské obory navazující na urgentní příjmy typu 2
A | Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
B | JIP, ARO, semiintenzivní péče
C | Radiologie a zobrazovací metody
D | Laboratoře (pouze přístroje pro odbornost 801 – Biochemie)
E | Chirurgie, ortopedie a traumatologie
H | Vnitřní lékařství (interna) včetně Pneumologie
I | Gynekologie včetně porodnictví
M | SW a HW sloužící ke komunikaci a předávání pacientských dat se ZZS.
A | Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů)
a1 | Vestavby operačních sálů včetně nezbytných rozvodů jednotlivých sítí
a2 | Úložné a pracovní prostory do prostředí operačních sálů
a3 | Operační stůl s příslušenstvím
a4 | Operační lampa a satelit nebo dvojité operační svítidlo
a5 | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů (zdrojové mosty, rampy, stativy)
a6 | Instrumentarium
a7 | Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení
a8 | Multifunkční systém operačních sálů
a9 | Argonová koagulace
a10 | Odsávačka
a11 | Rekuperátor krve
a12 | Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
a13 | Invazivní hemodynamiko (Picco)hemodynamický monitor (např. Picco, LiDCO apod.)
a14 | Transportní lůžka
a15 | Transportní vozíky
a16 | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
a17 | Systém pro ohřev a chlazení pacienta
a18 | Transportní monitor s přenosem pacientských dat do/z lůžkového a sálového monitoru
a19 | Transportní ventilátor
a20 | Videolaryngoskop, fibroskop
a21 | Anesteziologický přístroj (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu sdílení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících přístrojů o takovou modalitu)
a22 | Monitor vitálních funkcí (i s možností automatického vedení anesteziologického záznamu včetně sdílení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících monitorů o takovou modalitu)
a23 | Doplnění monitorovací techniky v souladu s požadavky na vedení bezpečné anesteziologické péče
a24 | Neuromonitorace
a25 | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, centrální monitorovací stanice, SW pro správu knihoven léčiv a vyhodnocení efektivity provozu infuzní techniky, komunikační rozhraní vůči ostatním systémům nemocnice – integrační platforma)
a26 | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
a27 | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
a28 | Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
a29 | Externí kardiostimulátor
a30 | Elektrická odsávačka nebo zdroj vakua
a31 | Elektrochirurgický generátor
a32 | Instrumentační stolek
a33 | Kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje
a34 | Kontejner na použitý operační materiál
a35 | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
a36 | Instrumentárium podle zaměření pracoviště a věku pacientů
a37 | Úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje
a38 | Komunikační systémy sestra – pacient
B | JIP, ARO, semiintenzivní péče
b1 | Resuscitační nebo lůžko pro intenzivní péči (i bariatrické)
b2 | Antidekubitní matrace (aktivní)
b3 | Transportní lůžka
b4 | Transportní vozíky
b5 | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
b6 | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy
b7 | Přístroje na podporu hojení ran
b8 | Systém pro ohřev pacienta
b9 | Monitor vitálních funkcí s možností automatického vedení záznamu vitálních funkcí včetně sdílení, vyhodnocení a zpracování pacientských dat, tzv. patient data management system (PDMS), včetně napojení na nezbytné ostatní systémy nemocnice nebo upgrade stávajících monitorů o takovou modalitu
b10 | Systém pro propojení, sběr, záznam a vyhodnocení dat pacienta (patient data management system, PDMS)
b11 | Centrální monitoring, monitor transportní
b12 | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, pumpy centrální monitorovací stanice, SW pro správu knihoven léčiv a vyhodnocení elfektivity provozu infuzní techniky, komunikační rozhraní vůči ostatním systémům nemocnice – integrační platforma)
b13 | Plicní ventilátor
b14 | Transportní ventilátor
b15 | Videolaryngoskop, fibroskop
b16 | Endoskopické věže pro bed-side fibroskopii.
b17 | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
b18 | Oxygenátory
b19 | Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
b20 | Externí kardiostimulátor
b21 | Jícnový stimulátor
b22 | Sonograf
b23 | Přístroj pro transkraniální dopplerovskou ultrasonografii.
b24 | Přístroje pro multimodální monitoraci (tkáňová oxymetrie a mikrodialýza)
b25 | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce srdce a plic (ECMO)
b26 | Přístroje pro mimotělní náhradu funkce ledvin
b27 | SW řešení pro sdílení dat mezi jednotlivými informačními subsystémy v rámci zdravotnického zařízení (middleware, integrační platforma), včetně rozvoje stávajících řešení
b28 | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů (zdrojové mosty, rampy, stativy)
b29 | Mobilní RTG přístroj (i skiagraficko - skiaskopický s C ramenem)
b30 | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
b31 | Elektrická odsávačka nebo zdroj vakua
b32 | Elektrochirurgický generátor
b33 | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
b34 | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
b35 | Přístroje pro likvidaci odpadu
b36 | Úložné a pracovní prostory do prostředí JIP
b37 | Komunikační systémy sestra – pacient
C | Radiologie a zobrazovací metody
c1 | Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence
c2 | Pojízdný RTG přístroj (i C-rameno s DSA)
c3 | RDG skiagrafie a skiaskopie
c4 | RDG pro angiografie
c5 | Mamograf
c6 | CT
c7 | MRI
c8 | Tlaková stříkačka na kontrast
c9 | MR kompatibilní ventilátor, narkotizační přístroj a měření SpO2
c10 | SPECT včetně hybridních
c11 | PET/CT
c12 | PET/MRI
c13 | PACS
D | Laboratoře
d1 | Pipety
d2 | Váhy
d3 | Biohazard box, izolátor
d4 | Inkubátory, Termostaty
d5 | Sterilizátory
d6 | Myčky
d7 | Ledničky, mrazáky
d8 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)
d9 | Zařízení na úpravu vody
d10 | Vodní lázeň
d11 | Hybridizér
d12 | Centrifuga a mikrocentrifugy
d13 | Třepačka
d14 | Homogenizér tkání
d15 | Mikrotom, Zmrazovací mikrotom
d16 | Zalévací parafinová linka na histologii
d17 | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)
d18 | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů
d19 | Mikroskop pro histologickou diagnostiku, včetně digitálního zobrazení
d20 | Imunofluorescenční mikroskop pro FISH, včetně digitálního zobrazení a analytického software
d21 | Automatický hematologický nebo imunohematologický analyzátor
d22 | Automatický biochemický analyzátor
d23 | Analyzátor krevních elementů
d24 | Analyzátor krvinek
d25 | Automatický koagulometr
d26 | Koagulační automat
d27 | Analyzátor KO s nátěrovým automatem
d28 | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy
d29 | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
d30 | ELISA analyzátor
d31 | Flowcytometr
d32 | Hmotnostní spektrometr LCMS
d33 | Izolátor nukleových kyselin (automat)
d34 | Sekvenátor pro next-generation sequencing základní
d35 | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní
d36 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA
d37 | PCR
d38 | RealTime PCR
d39 | DroppletDigital PCR
d40 | Cytocentrifuga (pro cytospin)
d41 | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami
d42 | Scanner pro virtuální histologické preparáty
d43 | Software pro analýzu sekvenačních dat
d44 | Databáze pro hodnocení a ukládání dat ze sekvestorů
d45 | Preanalytická linka
d46 | Molecular tumor board – softwarové nástroje
d47 | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
E | Chirurgie, ortopedie a traumatologie
e1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
e2 | EKG
e3 | SPO2
e4 | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, enterální pumpy)
e5 | Monitor vitálních funkcí
e6 | Centrální monitor
e7 | Telemetrie
e8 | Defibrilátor
e9 | Nebulizátor
e10 | Odsávačka
e11 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
e12 | Mycí pomůcky
e13 | Myčka podložních mís
e14 | Sterilizátor
e15 | Operační stůl s příslušenstvím
e16 | Operační lampa a satelit nebo dvojité operační svítidlo
e17 | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů
e18 | Instrumentarium
e19 | Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení
e20 | Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie)
e21 | Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii (cystoskopie, artroskopie, laparoskopie, torakoskopie)
e22 | Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování
e23 | Digitální RTG přístroj s C ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování)
e24 | Přístrojové vybavení pro fotodiagnostiku povrchových nádorů močového měchýře
e25 | Navigovaná bronchoskopie
e26 | Endobronchiální ultrazvuk
e27 | Autofluorescenční souprava s videobronchoskopem
e28 | Argonová koagulace
e29 | Odsávačka
e30 | Rekuperátor krve
e31 | Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
e32 | Invazivní hemodynamiko (Picco)hemodynamický monitor (např. Picco, LiDCO apod.)
e33 | Hyperbarická komora
e34 | Vybavení zákrokového sálku
e35 | Chirurgické lasery
e36 | Operační mikroskopy
e37 | Rehabilitační, transportní a antidekubitální pomůcky (různé druhy)
e38 | Komunikační systémy sestra – pacient
F | Kardiologie a kardiochirurgie
f1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
f2 | EKG archivační systém pro ukládání, automatické porovnávání a editaci EKG záznamů včetně propojení do datové sběrnice nemocnice
f3 | SPO2
f4 | Infuzní technika
f5 | Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků
f6 | Centrální monitor
f7 | Telemetrie (i Telemetricky monitorované lůžka)
f8 | Centrální stanice pro monitory s přenosem monitorovaného EKG do systému holter a do archivačního systému EKG
f9 | Defibrilátor
f10 | Nebulizátor
f11 | Odsávačka
f12 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
f13 | Mycí pomůcky
f14 | Myčka podložních mís
f15 | Sterilizátor
f16 | Echokardiografický sonograf
f17 | Bicyklový ergometr nebo běhátko a EKG přístroj s programem pro ergometrii
f18 | Holter EKG včetně propojení na monitory životních funkcí
f19 | Holter krevního tlaku
f20 | Echokardiograf - high-end třídy
f21 | Duplexní ultrazvukový přístroj
f22 | Intravaskulární ultrazvuk
f23 | Bed-side echokardiograf
f24 | Mechanická trombektomie
f25 | Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků
f26 | Telemetricky monitorované lůžko nebo intermediální
f27 | Intraaortální balónková kontrapulzace
f28 | Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV
f29 | Perkutánní systém pro mechanickou podporu srdeční
f30 | Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální
f31 | Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii
f32 | Gamakamera SPECT
f33 | 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX)
f34 | Intrakardiální echokardiograf (ICE)
f35 | RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření
f36 | Elektrofyziologické záznamové zařízení
f37 | Přístroj k fyziologickému měření hemodynamické významnosti stenóz
f38 | Ablační jednotka
f39 | Mimotělní oběh
f40 | ECMO
f41 | Chladící a ohřívací jednotka
f42 | Anesteziologický přístroj HighEnd s monitorem životních funkcí a se systémem pro elektronické vedení záznamu o anestezii, včetně systému umožňujícího ekologické nakládání s vydechovanou směsí
f43 | Monitorovací jednotka - operační sál
f44 | Monitor mozkových funkcí
f45 | Mechanická srdeční podpora dlouhodobá
f46 | Vybavení zákrokového sálku
f47 | Autotransfuzní přístroj
f48 | Měřič koagulačního času
f49 | Komunikační systémy sestra – pacient
G | Neurologie
g1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
g2 | EKG
g3 | SPO2
gč | Infuzní technika
g5 | Monitor vitálních funkcí
g6 | Centrální monitor
g7 | Telemetrie
g8 | Defibrilátor
g9 | Nebulizátor
g10 | Odsávačka
g11 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
g12 | Mycí pomůcky
g13 | Myčka podložních mís
g14 | Sterilizátor
g15 | Systém pro ohřev pacienta
g16 | Transportní lůžka
g17 | Transportní vozíky
g18 | Plicní ventilátor
g19 | Transportní ventilátor
g20 | Neivazivní ventilace
g21 | Elektroencefalograf
g22 | Elektromyograf
g23 | Evokované potenciály
g24 | Přístroje epileptické jednotky
g25 | Přístroje spánkové laboratoře
g26 | Komunikační systémy sestra – pacient
H | Vnitřní lékařství (interna) včetně Pneumologie
h1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
h2 | EKG
h3 | SPO2
h4 | Infuzní technika
h5 | Monitor vitálních funkcí
h6 | Centrální monitor
h7 | Telemetrie
h8 | Defibrilátor
h9 | Nebulizátor
h10 | Odsávačka
h11 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
h12 | Mycí pomůcky
h13 | Myčka podložních mís
h14 | Sterilizátor
h15 | Přístroje na podporu hojení ran
h16 | Systém pro ohřev pacienta
h17 | Transportní lůžka
h18 | Transportní vozíky
h19 | Plicní ventilátor
h20 | Transportní ventilátor
h21 | Neivazivní ventilace
h24 | Elektroencefalograf
h25 | Elektromyograf
h26 | Evokované potenciály
h27 | Telemetrie
h28 | Defibrilátor
h29 | Nebulizátor
h30 | Odsávačka
h31 | Koncentrátor kyslíku
h32 | Spirometr
h33 | Ergometr
h34 | Plethysmograf
h35 | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
h36 | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy,
h37 | Komunikační systémy sestra – pacient
CH | Neurochirurgie
ch1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
ch2 | Antidekubitní matrace (aktivní)
ch3 | Transportní lůžka
ch4 | Transportní vozíky
ch5 | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
ch6 | Hygienické vany – sprchovací vozíky, sprchovací boxy
ch7 | Přístroje na podporu hojení ran
ch8 | Systém pro ohřev pacienta
ch9 | Centrální monitoring, monitor transportní
ch10 | Infuzní technika (infuzní pumpy, injekční dávkovače, dokovací stanice, enterální pumpy)
ch11 | Plicní ventilátor
ch12 | Transportní ventilátor
ch13 | Videolaryngoskop, fibroskop endoskopická sestava
ch14 | Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)
ch15 | Oxygenátory
ch16 | Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
ch17 | Sonograf
ch18 | Mobilní RTG přístroj (i skiagraficko - skiaskopický s C ramenem)
ch19 | Operační mikroskop
ch20 | Navigační systémy
ch21 | POCT (Acidobazické přístroje, glukometry, CRP…)
ch22 | Elektrická odsávačka nebo zdroj vakua
ch23 | Operační stůl s příslušenstvím
ch24 | Operační lampa a satelit nebo dvojité operační svítidlo
ch25 | Nástropní tubusy s vývody mediciálních plynů a umístění přístrojů
ch26 | Instrumentarium
ch27 | Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení
ch28 | Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování
ch29 | Digitální RTG přístroj s C nebo O ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování)
ch30 | Argonová koagulace
ch31 | Odsávačka
ch32 | Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS
ch33 | Monitor mozkových funkcí
ch34 | Invazivní hemodynamiko (Picco)
ch35 | Elektrochirurgický generátor
ch36 | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
ch37 | Komunikační systémy sestra – pacient
I | Gynekologie včetně porodnictví
i1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (i bariatrické)
i2 | EKG
i3 | SPO2
i4 | Infuzní technika
i5 | Monitor vitálních funkcí
i6 | Centrální monitor
i7 | Elektroencefalograf
i8 | Elektromyograf
i9 | Evokované potenciály
i10 | Telemetrie
i11 | Defibrilátor
i12 | Nebulizátor
i13 | Odsávačka
i14 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
i15 | Mycí pomůcky
i16 | Myčka podložních mís
i17 | Sterilizátor
i18 | Gynekologický vyšetřovací stůl
i19 | Sedačka pro lékaře
i20 | Kolposkop
i21 | Sonograf
i22 | Kardiotokograf
i23 | Laparoskopická věž
i24 | Chirurgický operační laser
i25 | Vyšetřovací světlo
i26 | Pelvimetr
i27 | Porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu
i28 | Operační svítidlo u porodního místa
i29 | Stolky na nástroje
i30 | Anesteziologický přístroj HighEnd s monitorem životních funkcí a se systémem pro elektronické vedení záznamu o anestezii, včetně systému umožňujícího ekologické nakládání s vydechovanou směsí
i31 | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
i32 | Přebalovací stůl pro novorozence
i33 | Novorozenecký box
i34 | Vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko
i35 | Inkubátor
i36 | Instrumentárium pro kanylaci pupečníkové žíly
i37 | Přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou
i38 | Měřidlo délky a váhy novorozence
i39 | Pomůcky pro prevenci pádu - chodítka
i40 | Komunikační systémy sestra – pacient
J | Psychiatrie
j1 | Nemocniční lůžka a stolky
j2 | Specializovaná lůžka pro prevenci pádu
j3 | Křesla pro prevenci pádu
j4 | Transportní a zvedací technika – závěsné zvedáky, stropní zvedáky
j5 | Mycí pomůcky, koupací lůžko (akvarel)
j6 | EEG
j7 | EKG
j8 | Odsávačky
j9 | Infuzní technika/stojany
j10 | AED
j11 | ECT - Elektrokonvulzivní terapie
j12 | Systémy pro telemedicínu
j13 | Monitory životních funkcí
j14 | Kyslíkový generátor
j15 | Repetitivní transkraniální stimulace
j16 | EMG
j17 | Komunikační systémy sestra – pacient
j18 | Systémy tísňového volání event. monitorovací systémy
j19 | POCT přístroje (glukometry)
j20 | Pomůcky pro prevenci pádu - chodítka
j21 | Váhy a výškoměry
K | Popáleninová medicína
k1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka pro popáleniny s antidekubitní matrací vč. příslušenství
k2 | EKG
k3 | SPO2
k4 | Infuzní technika
k5 | Monitor vitálních funkcí
k6 | Centrální monitor
k7 | AED
k8 | Operační mikroskop
k9 | Odsávačka
k10 | Sterilizátor
k11 | Zvedací zařízení vč. příslušenství
k12 | Mycí pomůcky
k13 | Myčka podložních mís
k14 | Polohovací hydraulický převazový stůl
k15 | Sprchovací křeslo nebo lůžko
k16 | Očistná sprcha
k17 | Elektrokoagulační přístroj
k18 | Vyhřívací a chladící zařízení
k19 | Pomůcky pro prevenci pádu - chodítka
k20 | Vzduchotechnika/chlazení/filtrace prostor
k21 | Komunikační systémy sestra – pacient
k22 | Chladící zařízení pro skladování a distribuci aloštěpů
k23 | Frakční ablativní laser na léčbu jizev
k24 | LaserDopler scan na stanovení hloubky popálenin
k25 | Přístrojové vybavení na podtlakovou terapii
k26 | Bariatrická lůžka s matrací
k27 | Přístroj na měření kvality jizev
L | Dětské lékařství
l1 | Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství
l2 | EKG
l3 | SPO2
l4 | Infuzní technika
l5 | Monitor vitálních funkcí
l6 | Centrální monitor
l7 | Elektroencefalograf
l8 | Elektromyograf
l9 | Evokované potenciály
l10 | Telemetrie
l11 | Defibrilátor
l12 | Nebulizátor
l13 | Odsávačka
l14 | Mycí pomůcky
l15 | Myčka podložních mís
l16 | Sterilizátor
l17 | Vyšetřovací světlo
l18 | Pelvimetr
l19 | Porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu
l20 | Operační svítidlo u porodního místa
l21 | Stolky na nástroje
l22 | Anesteziologický přístroj HighEnd s monitorem životních funkcí a se systémem pro elektronické vedení záznamu o anestezii, včetně systému umožňujícího ekologické nakládání s vydechovanou směsí
l23 | Zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
l24 | Přebalovací stůl pro novorozence
l25 | Novorozenecký box
l26 | Vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko
l27 | Inkubátor
l28 | Laryngoskop
l29 | Instrumentárium pro kanylaci pupečníkové žíly
l30 | Přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou
l31 | Měřidlo délky a váhy novorozence
l32 | Komunikační systémy sestra – pacient
M | 13 SW a HW sloužící ke komunikaci s IZS a předávání pacientských dat se ZZS
m1 | SW nástroje a příslušný HW pro zlepšení komunikace s IZS a předávání pacientských dat se ZZS. ( i nezávislé radiokomunikačního spojení se ZZS)
m2 | Počítače
m3 | Monitory (i velkoplošné do velínu)
m4 | Modeny, switche, kabeláž a další instalace
m5 | Komunikační SW i individuálně vyrobený
m6 | Moduly do nemocničního informačního systému
m7 | PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO a na operačním sále včetně propojeni na datovou sběrnici nemocnice
m8 | Systém pro identifikaci pacienta u lůžka (čarový kód, RFID, BT) včetně propojení na datovou sběrnici nemocnice
m9 | Systém pro management alarmů z přístrojů u lůžka včetně přenosu alarmů na mobilní zařízení personálu
m10 | Mobilní heliporty