## List1
Náklad | Náklady ve sledovaném období
Spotřeba desinfekce DisClean [l] | Nepoužívá se. Místo toho Stabimed Fresh 160ml/den
Svářečka
Svařování fólií | 3 ks horní patro 3 ks dolní patro
Spotřeba elektrické energie [kWh] | 500-600W každá
Odpis [rok] | většina je odepsaná jinak odpis 12000/rok
Myčky
horní patro 5ks dolní patro 2ks
Spotřeba elektrické energie [kWh] | 9700W každý 2,7kWh
Spotřeba vody [m3] | 20-30l/cyklus
Spotřeba demi vody [m3] | 20/30l/cyklus
Dezinfekce MediClean forte [l] | 400 ml /den
Test Des Check (1 / den) | horní patro 98 testů + 30 dutin dolní patro 27 testů 10 dutin za týden (7dní)
Opravy a náhradní díly [rok] | 39678
Validace [rok] | 14000
Bezpečnostně technická kontrola [rok] | 13770
Odpisy [rok] | 152964
Sterilizace
horní patro 3ks + plazma dolní patro 3ks + formal
Spotřeba elektrické energie [kWh] | 4800W, 0,6kWh pokud jede na centrální rozvod páry /kus
Spotřeba vody [m3] | 90/kus
Spotřeba demi vody [m3] | 11/kus
Bowie test (1 denně) | horní patro 3x/den dolní patro 2x/den
Chemický MVI test | horní patro 120/týden , dolní patro 50 /týden
Dutinový test | horní patro 65/týden dolní patro 25/týden Sterrad 8/týdenFormal 50testů/týden
Biologický test měsíční (10 amp, 2 mvi, 1 dut)
Testovací cykly (3 denně = 768 / rok) | vakuum test horní patro 3x/den dolní patro 2x/den
Revize TN [rok] | 2600
Opravy a náhradní díly [rok] | 17548
Validace [rok] | 16500
Bezpečnostně technická kontrola [rok] | 3500BTK +1500KEZ
Odpis [rok] | 136500 Sterivap 268332 Plazma