## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Bioanalyzér
Uveďte typ, výrobce: TapeStation 4150, Agilent Technologies
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu analyzátoru pro automatickou analýzu nukleových kyselin včetně zaškolení personálu | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Předmět veřejné zakázky je automatický analyzátor nukleových kyselin (dále jen analyzátor) a vyhodnocovací notebook s SW pro analýzu dat | ano
Analyzátor musí umožňovat automatické zpracování 1 až 16 vzorků bez přítomnosti obsluhy přístroje | ano
Cena za analýzu jednoho vzorku je stejná bez ohledu na počet analyzovaných vzorků | ano
Analyzátor musí umožňovat snadné přepínání mezi analýzami DNA i RNA | ano
Analyzátor musí poskytovat výsledky analýzy do max. 2 min u analýzy jednoho vzorku a max. 90 min u analýzy 96 vzorků | ano
Analyzátor musí fungovat na základě elektroforetické separace | ano
Analyzátor musí poskytovat výsledky analýzy do max. 2 min u analýzy jednoho vzorku a max. 90 min u analýzy 96 vzorků | ano
Analyzátor musí umožňovat práci s malými objemy max. 2ul | ano
Analyzátor musí disponovat citlivostí min. 100 pg/ul pro RNA a min. 5 pg/ul pro DNA | ano
Součástí dodávky musí být vyhodnocovací notebook se softwarem pro analýzu a správu dat | ano
Systém musí umožňovat přístup k surovým datům | ano
Standardizovaný systém pro určení kvality RNA (RIN – RNA integrity number), DNA (DIN – DNA integrity number) a volné cirkulující DNA (%cfDNA) | ano
Maximálně jednoduchý systém bez nutnosti pipetování či přípravy jakýchkoliv ekvilibračních roztoků nebo gelů (eliminace možných chyb). Částečně použitý spotřební materiál může uložen a použit pro následné analýzy | ano
Analyzátor musí umožňovat práci bez nutnosti napojení na mediciální či technické plyny | ano
Analyzátor musí mít hmotnost max. 30 kg | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano | 24 měsíců od instalace
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 723207.68
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 875081.29
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 87000 | V ceně zahrnuty všechny pravidelné servisní úkony za celé plánované pozáruční období = 6 let
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 105270

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Bioanalyzér
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Mgr. Jan Langer |  | 739065914 |  | jan.langer@hpst.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 723207.68 | 151873.61 | 875081.29
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 723207.68 | 151873.61 | 875081.29
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 22500 | 4725 | 27225
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 67500 | 14175 | 81675
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 6500 | 1365 | 7865 |  | pozn. : HPST nemá svého technika s certifikátem na provádění elektrických revizí, čili takového člověka najímame jako externistu a je to relativně drahé; je pravděpodobné, že FNOL má člověka s takovouto kvalifikací pro své přístroje a zde by tedy mohla náklady šetřit
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 19500 | 4095 | 23595
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 87000 | 18270 | 105270
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2250 | 472.5 | 2722.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 5000 | 1050 | 6050
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 43500 | 9135 | 52635
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 12500 | 2625 | 15125 |  | V praxi není třeba. Přistroj je velice jednoduchý, zaškolení uživatelé na instalaci mohou školit další osoby v laboratoři
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 866207.68 | 181903.61 | 1048111.29
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.