## SOUHRN
| NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| Genetický analyzátor | GEN | 1200000 | Společně s OBMI | ne | Přístroj na sekvenci nukleových kyselin, stávající přístroj je na pokraji životnosti.
| Bioanalyzér _TapeStation | GEN | 900000 | Společně s OBMI | ne | Ověřování kvality nukleových kyselin před jejich sekvenováním.
| Centrifuga | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvyšování koncentrace vzorků nukleových kyselin před jejich analýzou.
| Izolátory DNA | HOK |  | ANO | ne | Slouží k izolaci meteriálu pro PCR stanovení
| Kapilární elektroforéza | HOK |  | ANO | ne | Identifikace neznámých mutačních stavů při DNA diagnostice
| Digital PCR | HOK |  | ANO | ne | Kvantitativní identifikace mutačních stavů
| Spektrofotometr na měření kvality DNA | HOK |  | ANO | ne | stanovení kvality izolavané DNA
| Sekvenační software | HOK |  | ANO | ne | Vyhodnocení neznámých mutačních stavů proti databance
| Light cycler | HOK |  | ANO | ne | PCR cycler s možností kvantifikace produktů
| Flow box 2ks | HOK | 500000 | ANO | ne | využití k izolacím mononuklearnich kyselin
| ELISA analyzátor | IMUNO |  | ANO |  | Rozšíření a posílení diagnostiky slizniční imunity
| Hlubokomrazící box na mínus 70 st. | IMUNO |  | ANO |  | Dlouhoodbé skladování vzorků a diagnostik.
| BD MAX™ System | MIKRO | 950000 | ANO | NE | Přístroje 1-4 je nutné brát jako diagnostický komplet umožňující detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
| BD BACTEC™ FX Top | MIKRO | 990000 | ANO | NE | viz řádek 6
| BD BACTEC™ FX40 | MIKRO | 260000 | ANO | NE | viz řádek 6
| BD EpiCenter™ System | MIKRO | 200000 | ANO | NE | viz řádek 6
| Myčka na laboratorní sklo | MIKRO | 350000 | NE | NE | Je nutná obnova myčky na laboratorní sklo
| Modul na přípravu mikroskopického preparátu | MIKRO | 2449000 | ANO | NE | Příprava mikroskopických preparátů pro diagnostiku infekčních onemocnění
| Inokulační automat | MIKRO | 8000000 | Je/bude vypsáno výběrové řízení | VZ 2020 | Automat na inokulaci biologických vzorků na kultivační půdy pro detekci původců infekčních onemocnění
| Moduly pro GeneXpert | MIKRO | 600000 | NE | NE | Detekce virových patogenů, včetně SARS-CoV-2
| Lyofilizační přístroj | MIKRO | 1000000 | NE | NE, ivpl2021 | Uchovávání původců infekčních onemocnění k další typizaci a použití, např. pro přípravu vakcín
| Kapilární proteinová analýza | PATOL | 2000000 | ANO |  | Umožňuje detekci ale i kvantifikaci proteinů souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| Analyzátor pro mol. diagnostiku | PATOL | 1600000 |  | ANO | Umožňuje plně automatickou expresní/statimovou PCR detekci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| Real-Time PCR cycler | PATOL | 200000 | ANO |  | Umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| Analytický systém ke screeningu virových markerů pomocí NAT( dg. RNA,DNA virů) u dárců krve,včetně pooleru pro přípravu směsných vzorků | TO | 15000000 | ANO | ne | Zvýšení bezpečnosti transfuze, tj. snížení rizika přenosu infekce transfuzí. V současné době testujeme legislativně správně, ale s vědomím reálného rizika přenosu infekcí. Testování již má zavedono VFN Praha, ÚVN Praha, FN Královské Vinohrady, FN Brno, TO Frýdek Místek.
36949000
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | Průtokový cytometr 1 | HOK |  | Ano | Ne | Průtokovou cytometrii lze využít pro triážování pacientů potřebujících plicní podporu na zákaldě markerů časné sepse CD64
| Průtokový cytometr 2 | HOK |  | Ano | Ne
| Lyzační stanice | HOK |  | Ano | Ne
| Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | IMUNO | 4500000 | Ano | ne | Umožnění epigenetické analýzy a sekvenování imunitních genů pro studie a diagnostiku genetické predispozice k infekčním a imunopatologickým chorobám a jejím komplikacím. Technologie NGS výrazně zefektivní studium a diagnostiku vlastní vnímavosti k chorobám a přispěje ke stratifikaci pacientů podle rizika časných i pozdních komplikací.
| Analyzátor pro zpracování imunoblotů | IMUNO | 400000 | Ano |  | Infekce představuje jeden ze zevních spouštěčů autoimunitního zánětu u predisponovaných osob, včasné multiplexové vyšetření usnadní diagnostiku autoimunitního onemocnění. Význam nejen pro diagnsotiku, ale i pro terapeuticko - predikční účely.
| Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | IMUNO | 450000 | Ano |  | Náhrada manuálního zpracování, ušetření pracovní síly, urychlení vyšetřovacího postupu, možnost zpracování více vzorků.
| Centrifugy 2x | OKB | 400000 | ne | ne
| Mrazák laboratorní pultový 300 l | OKB | 100000 | ne | ne
| Chladničky laboratorní 360-400 l | OKB | 165000 | ne | ne
| ELISA automat | OKB | 2000000 | ano | ne | Analyzátor umožňuje testování protilátek
| Nefelometr | OKB | 1000000 | ano | ne | Analyzátor k testování specifických proteinů včetně zánětlivých markerů, touto technikou lze sledovat proteiny o nízké koncentraci (např. v moči nebo dalších tělních tekutinách). Lze sledovat stav pacientů v septickém stavu a vývoj jejich onemocnění.
| Automatický tkáňový procesor | PATOL | 4900000 | ANO |  | Cena pod 5mil nenapsali cenu.Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Automatická zalévací linka | PATOL | 4900000 | ANO |  | Cena pod 5mil nenapsali cenu.Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Mikroskopy s kamerami - 5 kusů | PATOL | 2 500 000 kč | ANO |  | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Kryostat | PATOL | 1 500 000 kč | ANO |  | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| Barvící automat pro kryořezy | PATOL | 300 000 kč | ANO |  | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| Hematologický analyzátor včetně speciální módu k měření transfuzních přípravků Vyšetření transfuzních přípravků – stanovení počtu buněk a reziduálních buněk v transfuzních přípravcích 1x | TO | 1500000 | Ano, společně s obchodním úsekem | ne | Přístroj bude složit k rychlejšímu testování dárců krve před odběrem a navíc ke kontrole kvality transfuzních přípravků. Kontrola kvality transfuzních přípravků se dnes provádí v Nagetově komůrce, pořízením analyzátoru by došlo k automatizaci této činnosti a tím ke standardizaci výroby transfuzních přípravků.
| Hematologický analyzátor 1x | TO | 500000 | Ano, společně s obchodním úsekem | ne
| Lednice laboratorní 360 litrů 2x | TO | 150000 | ne | ne
| Mraznice, nejméně 300 l, -9 °C až - 30 °C 2x | TO | 500000 | ne | ne
| Agitátor krevních destiček | TO | 200000 | ne | ne
| Centrifuga chlazená 4 x 290 ml 2x | TO | 800000 | ne | ne
22465000
..…Návrh vlastního projektu…. | Spektrální průtokový cytometr | IMUNO | 13000000 | Ve spolupráci s Transfúzním odd. | ne | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
| Datové úložiště | IMUNO |  |  | ne | Určeno pro využití všech laboratoří.
| Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie | OKB | 22000000 | ano | ne | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
| Procesovací Datastanice | OKB | 100000 | ano | ne | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
| Statistický software | OKB | 120000 | ano | ne | SIMCA, MedCalc, GraphPad
| Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | OKB | 500000 | ano | ne
| Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | OKB | 1700000 | ne | ne | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
| Generátor dusíku | OKB | 700000 | ne | ne | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
| Klimatizační jednotka | OKB | 70000 | ne | ne | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
| Real-time PCR | ONK | 1500000 | ANO | NE | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi
39690000

## GEN
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
GENERIKA | doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. |  | vrtel@fnol.cz |  | 2866
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | termocykler | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 2 | termocykler | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 3 | genetický analyzátor | 1200000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Přístroj na sekvenci nukleových kyselin, stávající přístroj je na pokraji životnosti.
| 4 | bioanalyzér – TapeStation | 900000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Ověřování kvality nukleových kyselin před jejich sekvenováním.
| 5 | Vakuová centrifuga | 250000 |  | Společně s OBMI | ne |  | Zvyšování koncentrace vzorků nukleových kyselin před jejich analýzou.
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## HOK
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Hemato-onkologická klinika | Doc. Mgr. Luděk Slavík , PhD |  | ludek.slavik@fnol.cz |  | 585855350
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Izolátory DNA | 2000000 |  | Ano | Ne |  | Slouží k izolaci meteriálu pro PCR stanovení
| 2 | Kapilární elektroforéza | 2000000 |  | Ano | Ne |  | Identifikace neznámých mutačních stavů při DNA diagnostice
| 3 | Digital PCR | 4000000 |  | Ano | Ne |  | Kvantitativní identifikace mutačních stavů
| 4 | Spektrofotometr na měření kvality DNA | 300000 |  | Ano | ne |  | stanovení kvality izolavané DNA
| 5 | Sekvenační software | 300000 |  | Ano | Ne |  | Vyhodnocení neznámých mutačních stavů proti databance
| 6 | Light cycler | 1000000 |  | Ano | Ne |  | PCR cycler s možností kvantifikace produktů
| 7 | Flow box 2ks | 500000 |  | ano | ne |  | využití k izolacím mononuklearnich kyselin
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Průtokový cytometr 1 | 4500000 |  | Ano | Ne | 1 | Průtokovou cytometrii lze využít pro triážování pacientů potřebujících plicní podporu na zákaldě markerů časné sepse CD64
| 10 | Průtokový cytometr 2 | 3500000 |  | Ano | Ne
| 11 | Lyzační stanice | 100000 |  | Ano | Ne
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## IMUNO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav imunologie | prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. |  | milan.raska@fnol.cz |  | 585 632751 / 2752
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | ELISA analyzátor | 700000 |  | ANO |  |  | Rozšíření a posílení diagnostiky slizniční imunity
| 2 | Hlubokomrazící box na mínus 70 st. | 300000 |  | ANO |  |  | Dlouhoodbé skladování vzorků a diagnostik.
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | 4500000 |  | ANO | ne |  | Umožnění epigenetické analýzy a sekvenování imunitních genů pro studie a diagnostiku genetické predispozice k infekčním a imunopatologickým chorobám a jejím komplikacím. Technologie NGS výrazně zefektivní studium a diagnostiku vlastní vnímavosti k chorobám a přispěje ke stratifikaci pacientů podle rizika časných i pozdních komplikací.
| 10 | Analyzátor pro zpracování imunoblotů | 400000 |  | ANO |  |  | Infekce představuje jeden ze zevních spouštěčů autoimunitního zánětu u predisponovaných osob, včasné multiplexové vyšetření usnadní diagnostiku autoimunitního onemocnění. Význam nejen pro diagnsotiku, ale i pro terapeuticko - predikční účely.
| 11 | Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | 450000 |  | ANO |  |  | Náhrada manuálního zpracování, ušetření pracovní síly, urychlení vyšetřovacího postupu, možnost zpracování více vzorků.
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu….společný projekt s Transfúzním odd. (Systém NAT) | 17 | Spektrální průtokový cytometr |  | 13000000 |  | ne |  | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
| 18 | Datové úložiště | [5 empty] | Určeno pro využití všech laboratoří.
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## MIKRO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav mikrobiologie | Milan Kolář,prof. MUDr. Ph.D., Yvona Lovečková, MUDr. Ph.D. |  | milan.kolar@fnol.cz, yvona.lovecková@fnol.cz |  | klapka 2407, klapka 2409
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | BD MAX™ System | 950000 |  | ANO | NE | ANO | Přístroje 1-4 je nutné brát jako diagnostický komplet umožňující detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
| 2 | BD BACTEC™ FX Top | 990000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 3 | BD BACTEC™ FX40 | 260000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 4 | BD EpiCenter™ System | 200000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 5 | Myčka na laboratorní sklo | 350000 |  | NE | NE | ANO | Je nutná obnova myčky na laboratorní sklo
| 6 | Modul na přípravu mikroskopického preparátu | 2449000 |  | ANO | NE | NE | Příprava mikroskopických preparátů pro diagnostiku infekčních onemocnění
| 7 | Inokulační automat | 8000000 |  | Je/bude vypsáno výběrové řízení | VZ 2020 | ANO | Automat na inokulaci biologických vzorků na kultivační půdy pro detekci původců infekčních onemocnění
| 8 | Moduly pro GeneXpert | 600000 |  | NE | NE | ANO | Detekce virových patogenů, včetně SARS-CoV-2
| 9 | Lyofilizační přístroj | 1000000 |  | NE | NE, ivpl2021 | NE | Uchovávání původců infekčních onemocnění k další typizaci a použití, např. pro přípravu vakcín
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby
..…Návrh vlastního projektu….
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## OKB
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Oddělení klinické biochemie | RNDr. Jitka Prošková |  | jitka.proskova@fnol.cz |  | 588 44 4230
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1
2
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Centrifugy 2x | 400000 |  | ne | Ne
| 10 | Mrazák laboratorní pultový 300 l | 100000 |  | ne | Ne
| 11 | Chladničky laboratorní 360-400 l | 165000 |  | ne | Ne
| 12 | ELISA automat | 2000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor umožňuje testování protilátek
| 13 | Nefelometr | 1000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor k testování specifických proteinů včetně zánětlivých markerů, touto technikou lze sledovat proteiny o nízké koncentraci (např. v moči nebo dalších tělních tekutinách). Lze sledovat stav pacientů v septickém stavu a vývoj jejich onemocnění.
14
15
16
Vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie pro studium a diagnostiku vybraných onemocnění | 17 | Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie |  | 22000000 | ano | Ne |  | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
| 18 | Procesovací Datastanice | 100000 |  | ano | Ne |  | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
| 19 | Statistický software | 120000 |  | ano | Ne |  | SIMCA, MedCalc, GraphPad
| 20 | Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | 500000 |  | ano | Ne
| 21 | Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | 1700000 |  | ne | Ne |  | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
| 22 | Generátor dusíku | 700000 |  | ne | Ne |  | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
| 23 | Klimatizační jednotka | 70000 |  | ne | Ne |  | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Sušička skla | 70000
| 2 | Analyzátor acidobazické rovnováhy | 990000
| 3 | Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu | 600000
4
5
6
7
8

## PATOL
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
UKMP LF UP a FN Olomouc | MUDr. Daniela Skanderová |  | Daniela.Skanderova@fnol.cz |  | 585632466
| Mgr. Gabriela Kořínková, PhD. |  | Gabriela.Korinkova@fnol.cz |  | 585 639 453 (2461)
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Kapilární proteinová analýza | 2000000 |  | ANO |  | 4 | Umožňuje detekci ale i kvantifikaci proteinů souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| 2 | Analyzátor pro mol. diagnostiku | 1 600 000 kč |  |  | ANO | 8 | Umožňuje plně automatickou expresní/statimovou PCR detekci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| 3 | Real-Time PCR cycler | 2 000 000 kč |  | ANO |  | 7 | Umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Automatický tkáňový procesor | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 1 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 10 | Automatická zalévací linka | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 2 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 11 | Mikroskopy s kamerami - 5 kusů | 2 500 000 kč |  | ANO |  | 3 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| 12 | Kryostat | 1 500 000 kč |  | ANO |  | 5 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| 13 | Barvící automat pro kryořezy | 300 000 kč |  | ANO |  | 6 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Vodní lázeň PT Link pro IHC | 200 000 kč
| 2 | Vodní lázeň třepací pro ISH | 150 000 kč
3
4
5
6
7
8

## TO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Transfuzní oddělení | MUDr. Dana Galuszková |  | dana.galuszkova@fnol.cz |  | 588442893
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1
2
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Lednice laboratorní 360 litrů 2x | 150000 | ne | ne | ne | ano
| 10 | Mraznice, nejméně 300 l, -9 °C až - 30 °C 2x | 500000 | ne | ne | ne | ano
| 11 | Centrifuga chlazená 4 x 290 ml 2x | 800000 | ne | ne | ne | ano
| 12 | Digestoř 1x | 400000 | ne | ne | ne | ??
| 13 | Agitátor krevních destiček | 200000 | ne | ne | ne | ano
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Svářečky | 400000
| 2 | Mikroskop | 100000
| 3 | Inkubátor | 200000
| 4 | Agitátor krevních destiček | 200000
5
6
7
8

## ONK
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Onkologická klinika | MUDr. Hana Študentová, Ph.D. |  | hana.studentova@fnol.cz |  | 588445923
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1
2
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Real-time PCR | 1500000 |  | Ano | Ne | 1 | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi
2
3
4
5
6
7
8