## projekt1
| NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne
| Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne
| Kapilární elektroforéza | GEN | 1200000 | Společně s OBMI | ne
| Bioanalyzér _TapeStation | GEN | 900000 | Společně s OBMI | ne
| Vakuová centrifuga | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne
| vyhodnocovací SW | GEN | 1000000 | Společně s OBMI | ne
| Izolátory DNA | HOK | 2000000 | ANO | ne
| Kapilární elektroforéza | HOK | 2000000 | ANO | ne
| Digital PCR | HOK | 4000000 | ANO | ne
| Spektrofotometr na měření kvality DNA | HOK |  | ANO | ne
| Sekvenační software | HOK | 300000 | ANO | ne
| Light cycler | HOK | 1000000 | ANO | ne
| Flowbox 2ks | HOK | 500000 | ANO | ne
| Cycler | HOK | 1000000 | ANO | BUDE
| Inkubátor | HOK | 4500000 | ANO | ne
| Bioanalyzér | HOK | 750000 | ANO | ANO
| svářečka | HOK | 80000 | ANO | ne
| výrobník ledu | HOK | 87000 | ANO | ne
| Mrazící box -20 | HOK | 360000 | ANO | ne
| Mrazící boxy -80 | HOK | 310000 | ANO | ANO
| ELISA analyzátor | IMUNO | 700000 | ANO | ne
| Hlubokomrazící box na mínus 70 st. | IMUNO | 300000 | ANO | ne
| Diagnostický systém BD | MIKRO | 2500000 | ANO | ne
| Laboratorní lednice s mrazákem | MIKRO | 250000 | ANO | ne
| Myčka na laboratorní sklo | MIKRO | 350000 | NE | ne
| Modul na přípravu mikroskopického preparátu | MIKRO | 2449000 | ANO | ne
| Inokulační automat | MIKRO | 8000000 | Je/bude vypsáno výběrové řízení | ANO
| Moduly pro GeneXpert | MIKRO | 600000 | NE | ne
| Lyofilizační přístroj | MIKRO | 1000000 | NE | ne
| Kapilární proteinová analýza | PATOL | 2000000 | ANO | ne
| Analyzátor pro mol. diagnostiku | PATOL | 1 600 000 kč |  | ano
| Real-Time PCR cycler | PATOL | 2 000 000 kč | ANO / HOK | ne
| Mražák - 70 °C | PATOL | 300 000 kč | IMUNOL | ne
| Systém na diagnostiku bakterií a plísní TO | TO | 600000 | ANO | ne
| Digestoř k přípravě vzorků k PCR vyšetření | TO | 400000 | ANO | ne
|  | Celkem: | 39886000

## projekt2
| NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | Průtokový cytometr 1 | HOK | 3000000 | Ano | NE
| Průtokový cytometr 2 | HOK | 5000000 | Ano | NE
| Lyzační stanice | HOK | 600000 | Ano | NE
| digitalní morfologie | HOK | 2000000 | Ano | Ne
| lednice kombinovaná | HOK | 100000 | Ano | Ne
| centrifuga | HOK | 170000 | Ano | BUDE VYPSÁNO
| mikroskop | HOK |  | Ano | Ne
| Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | IMUNO | 4500000 | Ano | ne
| Analyzátor pro zpracování imunoblotů | IMUNO | 400000 | Ano | ne
| Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | IMUNO | 450000 | Ano | ne
| Centrifugy 2x | OKB | 400000 | ne | ne
| Mrazák laboratorní pultový 300 l | OKB | 100000 | ne | ne
| Chladničky laboratorní 360-400 l | OKB | 165000 | ne | ne
| ELISA automat | OKB | 2000000 | ano | ne
| Nefelometr | OKB | 1000000 | ano | ne
| Automatický tkáňový procesor | PATOL | 4900000 | ANO | ne
| Automatická zalévací linka | PATOL | 4900000 | ANO | ne
| Mikroskopy s kamerami - 10 kusů | PATOL | 5 000 000 kč | ANO | ne
| Automatický podavač preparátů | PATOL | 1 500 000 kč | ANO | ne
| Kryostat | PATOL | 1 500 000 kč | ANO | ne
| Barvící automat pro kryořezy | PATOL | 300 000 kč | ANO | ne
| Centrifuga | PATOL | 250 000 kč | OKB | ne
| Chladnička laboratorní 360-400 l | PATOL | 165 000 kč | OKB | ne
| stolní laboratorní centrifuga | TO | 484000 | Ano, společně s obchodním úsekem | ne
| Inkubátor a agitátor krevních destiček | TO | 750000 | Ano, společně s obchodním úsekem | ne
| Laboratorní chlazená centrifuga | TO | 484000 | ne | ne
| Agitátor krevních destiček | TO | 242000 | ne | ne
| Stacionární svářečka krevních vaků | TO | 120000 | ne | ne
| Mraznice pro uskladnění krevních vzorků a rekonv. plazmy 2x | TO | 500000 | ne | ne
| Laboratorní chladnice – pro uložení krevních vzorků v Laboratoři p ve speciální laboratoři | TO | 75000 | ne | ne
| Laboratorní chladnice – pro uložení krevních vzorků v Laboratoři imunohematologie | TO | 75000 | ne | ne
|  | Celkem: | 32415000

## projekt OKB
NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie | OKB | 22000000 | ano | ne | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
Procesovací Datastanice | OKB | 100000 | ano | ne | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
Statistický software | OKB | 120000 | ano | ne | SIMCA, MedCalc, GraphPad
Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | OKB | 500000 | ano | ne
Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | OKB | 1700000 | ne | ne | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
Generátor dusíku | OKB | 700000 | ne | ne | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
Klimatizační jednotka | OKB | 70000 | ne | ne | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
| CENA CELKEM: | 25190000

## projekt IMUNO
NÁZEV | KLINIKA | CENA vč DPH | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
Spektrální průtokový cytometr | IMUNO | 15730000 | ANO | NE | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
Real-time PCR | ONK | 800000 | ANO | NE | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi | NUTNO ZAŘADIT
Real-time PCR ultra-fast | IMUNO | 1200000 |  | NE | Kvantifikace exprese genů a mutačních stavů.
NextSeq | IMUNO | 13500000 |  | NE | Detekce mutací u pacientů s infekčními stavy.
ddPCR | IMUNO | 4000000 |  | NE | Identifikace a kvantifikace mutací.
mražáky (2x - IMUNO) a 1x patol | IMUNO | 600000 |  | NE | Dlouhodobé skladování vzorků a diagnostik.
mražáky (1x - IMUNO) obnova | PATOL | 300000 |  | NE | Dlouhodobé skladování vzorků a diagnostik.
flow box - obnova | IMUNO | 500000 |  | NE | Práce s infekčním biologickým materiálem.
ultrarychlé multifunkční PCR POCT | IMUNO | 400000 |  | NE | POC systém pro rychlou detekci infekce.
ultrarychlé PCR POCT | IMUNO | 400000 |  | NE | POC systém pro rychlou detekci infekce.
mikrofluidní systém Saphyr | IMUNO | 4940000 |  | NE | Detekce komplexních genetických a epigenetických změn.
centrifuga chlazená - obnova | IMUNO | 300000 |  | NE | Zpracování biologického materiálu.
centrifuga nechlazená na destičky - obnova | IMUNO | 150000 |  | NE | Příprava vzorků biologických materiálů pro analýzy.
AnAutomatická elektroforéza Multina | IMUNO | 1100000 |  | ANO-2021 | kvantifikace knihoven pro NGS (schváleno z projektu MEX-1)
server pro genetické analýza (Linux) |  | 500000 |  | NE
| CENA CELKEM: | 44420000

## projekt LEM
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
LEM ÚMTM | Marián Hajdúch, doc.MUDr. PhD. |  | hajduchm@gmail.com |  | 603553665
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Vysokovýkonný multiparalelní sekvenátor | Ne | ano (>29 mil. Kč) | Ano | Ne | Ano | Důvod nákupu spočívá ve zvýšení propustnosti sekvenace v DNA a RNA laboratoři LEM ÚMTM. Základní aplikace přístroje jsou tyto: 1) sekvenování epidemických patogenů. Přístroj umožní potvrzení známých genotypů a odhalení nových genotypů (nových mutací) SARS-CoV-2 a zároveň může sledovat dynamiku zastoupení genotypů v naší populaci v čase. Přístroj bude součastí integrovaného systému rychlého varování před novými variantami SARS-CoV-2 (zejména před variantami s vysokou infekčností a variantami, rezistentními proti stávajícím očkovacím látkám). Předpokládaná maximální vytíženost by měla být sekvenace ~ 1000 genomů SARS-CoV-2 v jednom běhu. V loňském roce jsme testovali 120 000 nosofaryngeálních stěrů a z toho byla u přibližně 20% infekce SARS-CoV-2 prokázána. Pokud budeme odhadovat, že letošní poptávka po testování bude v obdobném rozsahu a budeme chtít osekvenovat veškeré virové RNA z loňského i letošního roku, tak prakticky můžeme přístroj spouštět každý týden. Pokud bude společenská potřeba, je možno stejným způsobem sekvenovat i viry (ptačí) chřipky nebo jiné epidemické patogeny. 2) pokročilá genetická diagnostika nádorů panelovým (>300 genů) hlubokým sekvenováním Jedná se o metodu, která se v poslední době, s příchodem nových cílených léčiv, intenzivně rozvíjí a pomáhá při terapeutickém rozhodování. Předpokládaná vytíženost je cca 24 nádorů /měsíc. 3) pokročilá genetická diagnostika sekvenováním lidského exomu, popřípadě celého genomu. Přístroj bude nahrazovat již v této době obsolentní přístroj Illumina HiSEQ 2500. Přístroj HiSEQ pochází z roku 2012 a stává se již méně provozně spolehlivým a zároveň se stal příchodem nových verzí vysoce výkonných sekvenátorů s levnější provozní chemií nerentabilní. Předpokládaná vytíženost je cca 20 pacientů /měsíc. Tyto požadavky může splnit například přístroj firmy Illumina nebo MGI.
| 2 | Robot pro přípravu knihoven | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Příprava knihoven je v současné době rate-limiting step při masivně paralelním sekvenování. Navýšení počtu sekvenací v plánovaném rozsahu vyžaduje automatizaci přípravy knihoven. Tyto požadavky může například splnit přístroj Tecan nebo Perkin Elmer.
| 3 | Elektroforéza s digitálním výstupem | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Kontrolním krokem při přípravě knihoven pro sekvenování je kontrola templátové nukleové kyseliny a kontrola fragmentů na elektroforéze. Přístroje na LEM ÚMTM (agarózová elektroforéza a QIAxcel) nejsou dostatečně automatizované, nejsou dostatečně flexibilní a neumožňují paralelní kvantifikaci většího počtu knihoven. Tyto požadavky může například splnit přístroj 4200 TapeStation.
| 4 | Robot pro otevírání zkumavek a reformátování | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Biologické vzorky pro testování SARS-CoV-2 přicházejí do laboratoře v rozdílných formátech (například formát z nazofaryngeálního stěru štětečkem nebo formát z kloktání). Pro vysokoobrátkové testování je nutno tento formát převést na stojánky o 96 (popřípadě 384) pozicích, s automatickou identifikací pomocí QR nebo čárového kódu. Manipulace s primárními vzorky je infekčně nejrizikovější části testování SARS-CoV-2 (nyní prováděno ručně v BSL3 laboratoři). Automatizace tohoto kroku povede jednak ke zvýšení bezpečnosti personálu, jednak ke zvýšení propustnosti metody.
| 5 | Set centrifug: velká chlazená centrifuga s výměnou rotorů na destičky, 1,5 ml zkumavky, 50 ml zkumavky a klasické 15 ml zkumavky a 2 minicentrifugy do flowboxu s vortexem. | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Biologický materiál i meziprodukty testování je nutné zcentrifugovat. Centrifugy, které máme k dispozici, již dosluhují - hlásí dysbalance, přestože jsou vložené zkumavky vyvážené.
| 6 | Mrazák -80 °C | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Pro dlouhodobou archivaci RNA nestačí standardních -20°C, ale musí být použito přinejmenším -80°C.
| 7 | Automatické monitorování stávajících kritických mrazáků | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | V současné době hlídá mrazáky služba. Vzhledem k frekvenci pochůzek je nyní možné, že po výpadku proudu bude mrazák nefunkční po delší dobu než 24 hodin, což může vést k degradaci archivovaných vzorků. Automatické hlášení umožní pracovníkům laboratoře mít službu na telefonu a o víkendech docházet do laboratoře jen v případě problému.
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## GEN
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
genetika | doc. Vrtěl
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | termocykler | 250000 |  |  | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 2 | termocykler | 250000 |  |  | ne |  | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| 3 | Kapilární elektroforéza | 1200000 |  |  | ne |  | Přístroj na sekvenci nukleových kyselin, stávající přístroj je na pokraji životnosti.
| 4 | bioanalyzér – TapeStation | 900000 |  |  | ne |  | Ověřování kvality nukleových kyselin před jejich sekvenováním.
| 5 | Vakuová centrifuga | 250000 |  |  | ne |  | Zvyšování koncentrace vzorků nukleových kyselin před jejich analýzou.
| 6 | vyhodnocpvací SW | 1000000 |  |  | ne |  | Vyhodnocování genetických variant pomocí kvalitních a spolehlivých algoritmů
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9
10
11
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## HOK
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Hemato-onkologická klinika | Doc. Mgr. Luděk Slavík , PhD |  | ludek.slavik@fnol.cz |  | 585855350
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Množství | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu | Odpovědný pracovník
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Izolátory DNA | 2000000 |  | Ano | Ne | 2 | Slouží k izolaci meteriálu pro PCR stanovení | Divoká 72870
| 2 | Kapilární elektroforéza | 2000000 |  | Ano | Ne | 1 | Identifikace neznámých mutačních stavů při DNA diagnostice | Divoká 72870
| 3 | Digital PCR | 4000000 |  | Ano | Ne | 1 | Kvantitativní identifikace mutačních stavů | Divoká 72870
| 4 | Spektrofotometr na měření kvality DNA |  |  | Ano | ne | 2 | stanovení kvality izolavané DNA | Divoká 72870
| 5 | Sekvenační software | 300000 |  | Ano | Ne |  | Vyhodnocení neznámých mutačních stavů proti databance. Faktuirča
| 6 | Light cycler | 1000000 |  | Ano | Ne | 1 | PCR cycler s možností kvantifikace produktů | Divoká 72870
| 7 | Flowbox 2 | 500000 |  |  |  | 2 |  | Nováková 3192
|  | Cycler | 1000000 |  |  | bude vypsán | 1 (2) | Ing. Zemánek | Divoká 72870
|  | Inkubátor | 100000/4500000 |  |  |  | 2 |  | Nováková 3192
|  | Bioanalyzér | 750000 |  |  | již dodán | 1 | faktura, tapestation | Navrátilová 72873
|  | svářečka | 80000 |  |  |  | 1
|  | výrobník ledu | 87000 |  |  |  | 1 |  | Divoká 72870
|  | Karyotypovací fish stanice | 650000 |  |  |  | 1 | nově | Urbánková 72876
| 8 | Mrazící box -20, -80 2ks | 360000 |  |  | 80 realizovan 307340 | 2 | faktury | Kadlecová 2879
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Průtokový cytometr 1 | 3000000 |  | Ano | Ne | 1 | Průtokovou cytometrii lze využít pro triážování pacientů potřebujících plicní podporu na zákaldě markerů časné sepse CD64 | Grohman 4834
| 10 | Průtokový cytometr 2 | 5000000 |  | Ano | Ne | 1 |  | Grohman 4834
| 11 | Lyzační stanice | 600000 |  | Ano | Ne |  | vyřadit
| 12 | digitalní morfologie | 4500000 |  |  |  | 1 |  | Juráňová 4834
| 13 | lednice (kombinovaná..ne) | 150000 |  |  |  | 2 | farmakoligická 2krát | Kadlecová 2879
| 14 | centrifuga | 170000 |  |  | bude vypsána | 1 | nutno vypsat havárie | Urbánková 72876
| 15 | mikroskop | 2400000 |  |  |  | 8 |  | Kadlecová 2879
| 16 | sedimentace erytrocytů | 200000 |  |  |  | 1 | nově | Slavík, Juráňová 5350
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## IMUNO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav imunologie | prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. |  | milan.raska@fnol.cz |  | 585 632751 / 2752
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | ELISA analyzátor | 700000 |  |  |  |  | Rozšíření a posílení diagnostiky slizniční imunity
| 2 | Hlubokomrazící box na mínus 70 st. | 300000 |  |  |  |  | Dlouhoodbé skladování vzorků a diagnostik.
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | 4,5 mil. |  |  | ne |  | Umožnění epigenetické analýzy a sekvenování imunitních genů pro studie a diagnostiku genetické predispozice k infekčním a imunopatologickým chorobám a jejím komplikacím. Technologie NGS výrazně zefektivní studium a diagnostiku vlastní vnímavosti k chorobám a přispěje ke stratifikaci pacientů podle rizika časných i pozdních komplikací.
| 10 | Analyzátor pro zpracování imunoblotů | 0,4 mil. |  |  |  |  | Infekce představuje jeden ze zevních spouštěčů autoimunitního zánětu u predisponovaných osob, včasné multiplexové vyšetření usnadní diagnostiku autoimunitního onemocnění. Význam nejen pro diagnsotiku, ale i pro terapeuticko - predikční účely.
| 11 | Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | 0,45 mil |  |  |  |  | Náhrada manuálního zpracování, ušetření pracovní síly, urychlení vyšetřovacího postupu, možnost zpracování více vzorků.
12
13
14
15
16
..…Návrh vlastního projektu….společný projekt s Transfúzním odd. (Systém NAT) | 17 | Spektrální průtokový cytometr |  | 13 mil. + DPH | Ve spolupráci s Transfúzním odd. | ne |  | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
| 18 | Datové úložiště | [5 empty] | Určeno pro využití všech laboratoří.
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8
NÁZEV | KLINIKA | CENA vč DPH | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
Spektrální průtokový cytometr | IMUNO | 15730000 | ANO | NE | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
Real-time PCR | ONK | 800000 | ANO | NE | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi
Real-time PCR ultra-fast | IMUNO | 1200000 |  | NE | Kvantifikace exprese genů a mutačních stavů.
NextSeq | IMUNO | 13500000 |  | NE | Detekce mutací u pacientů s infekčními stavy.
ddPCR | IMUNO | 4000000 |  | NE | Identifikace a kvantifikace mutací.
mražáky (2x - IMUNO) a 1x patol | IMUNO | 600000 |  | NE | Dlouhodobé skladování vzorků a diagnostik.
mražáky (1x - IMUNO) obnova | PATOL | 300000 |  | NE | Dlouhodobé skladování vzorků a diagnostik.
flow box - obnova | IMUNO | 500000 |  | NE | Práce s infekčním biologickým materiálem.
ultrarychlé multifunkční PCR POCT | IMUNO | 400000 |  | NE | POC systém pro rychlou detekci infekce.
ultrarychlé PCR POCT | IMUNO | 400000 |  | NE | POC systém pro rychlou detekci infekce.
mikrofluidní systém Saphyr | IMUNO | 4940000 |  | NE | Detekce komplexních genetických a epigenetických změn.
centrifuga chlazená - obnova | IMUNO | 300000 |  | NE | Zpracování biologického materiálu.
centrifuga nechlazená na destičky - obnova | IMUNO | 150000 |  | NE | Příprava vzorků biologických materiálů pro analýzy.
AnAutomatická elektroforéza Multina | IMUNO | 1100000 |  | ANO-2021 | kvantifikace knihoven pro NGS (schváleno z projektu MEX-1)
server pro genetické analýza (Linux) |  | 500000 |  | NE
| CENA CELKEM: | 44420000

## MIKRO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Ústav mikrobiologie | Milan Kolář,prof. MUDr. Ph.D., Yvona Lovečková, MUDr. Ph.D. |  | milan.kolar@fnol.cz, yvona.lovecková@fnol.cz |  | klapka 2407, klapka 2409
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Diagnostický systém BD | 2500000 |  | ANO | NE | ANO | Přístroje 1-4 je nutné brát jako diagnostický komplet umožňující detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
| 4 | Laboratorní lednice s mrazákem | 250000 |  | ANO | NE | ANO | viz řádek 6
| 5 | Myčka na laboratorní sklo | 350000 |  | NE | NE | ANO | Je nutná obnova myčky na laboratorní sklo
| 6 | Modul na přípravu mikroskopického preparátu | 2449000 |  | ANO | NE | NE | Příprava mikroskopických preparátů pro diagnostiku infekčních onemocnění
| 7 | Inokulační automat | 8000000 |  | Je/bude vypsáno výběrové řízení | VZ 2020 | ANO | Automat na inokulaci biologických vzorků na kultivační půdy pro detekci původců infekčních onemocnění
| 8 | Moduly pro GeneXpert | 600000 |  | NE | NE | ANO | Detekce virových patogenů, včetně SARS-CoV-2
| 9 | Lyofilizační přístroj | 1000000 |  | NE | NE, ivpl2021 | NE | Uchovávání původců infekčních onemocnění k další typizaci a použití, např. pro přípravu vakcín
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby
..…Návrh vlastního projektu….
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1
2
3
4
5
6
7
8

## OKB
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Oddělení klinické biochemie | RNDr. Jitka Prošková |  | jitka.proskova@fnol.cz |  | 588 44 4230
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Liquid Handling System | 3000000 |  | Ano | Ne |  | Automatická příprava infekčních vzorků. The Microlab STAR uses air displacement pipetting to achieve superior measurement accuracy. Additionally, Hamilton pipette channels and tips are designed to fit precisely together using a patented lock-and-key design called CO-RE (Compressed O-Ring Expansion). This creates a tight seal with precise tip alignment to eliminate tip distortion and ensure the highest accuracy during liquid handling steps. Optional anti-droplet control and liquid level detection tech
| 2 | Atomatický systém purifikace vzorků vč. UPLC Pump Quaternary System | 3000000 |  | Ano | Ne |  | Transcend™ Turboflow Systems 60500-60203 Each Transcend TLX-4 System + UltiMate™ 3000 Rapid Separation Quaternary System Enable fast cleanup of complex matrices for accelerated online sample preparation, lower your laboratory costs, and improve data quality using Thermo Scientific Transcend TLX Systems with Turboflow technology. These systems use a combination of chromatographic techniques for online sample cleanup to improve LC-MS detection, reduce manual work, and provide higher productivity while the systems' additional channel capabilities improve throughput by up to 400%. Thermo Scientific Transcend Systems, which feature Turboflow technology, combine diffusion, chemistry, and size exclusion to perform selective online sample cleanup of dirty or difficult matrices prior to HPLC or UHPLC separation and MS analysis. Turboflow technology minimizes manual sample preparation and reduces sample preparation by up to 95%. Other benefits of Turboflow technology include the following: • Minimization of manual sample preparation and facilitation of direct sample injection into an LC-Ms system, including plasma, urine, food, and other complex sample matrices. • Reduction of ion suppression via higher specificity. • Reduction of work time through simplication of complex sample preparation protocols. • Simplified method development by enablement of the same method to be used for different matrices. Aria software optimizes performance and productivity by controlling pump operation, valve switching, cleaning, and gradient procedures on the Transcend system. The system is compatible with XCalibur or TraceFinder mass spectrometry software, with an intuitive graphical user interface that makes it simple to perform TurboFlow methods.
| 3 | Exact mass spectrometer |  | 17000000 | Ano | Ne |  | Detekce virů - Analýza proteinů virové obálky Jsou dvě možnosti řešení: TimsTOF Pro (Bruker Gmbh.) The timsTOF Pro uses the Parallel Accumulation Serial Fragmentation (PASEF) acquisition method to provide extremely high speed and sensitivity to reach new depths in shotgun proteomics and phosphoproteomics, using low sample amounts. Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap mass spectrometer (Thermo inc.) Identify and quantify more proteins, peptides, lipids, glycans and small molecules accurately and in less time with the Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap mass spectrometer. The Q Exactive HF system combines a state-of-the-art segmented quadrupole for high-performance precursor ion selection with a high-resolution, accurate-mass (HR/AM) ultra-high-field Orbitrap mass analyzer to deliver a superior combination of scan speed, resolving power, mass accuracy, spectral quality and sensitivity. Identify, quantify and confirm in a single analysis with a single instrument with the Q Exactive HF mass spectrometer.
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Centrifugy 2x | 400000 |  | ne | Ne
| 10 | Mrazák laboratorní pultový 300 l | 100000 |  | ne | Ne
| 11 | Chladničky laboratorní 360-400 l | 165000 |  | ne | Ne
| 12 | ELISA automat | 2000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor umožňuje testování protilátek
| 13 | Nefelometr | 1000000 |  | ano | Ne |  | Analyzátor k testování specifických proteinů včetně zánětlivých markerů, touto technikou lze sledovat proteiny o nízké koncentraci (např. v moči nebo dalších tělních tekutinách). Lze sledovat stav pacientů v septickém stavu a vývoj jejich onemocnění.
14
15
16
Vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie pro studium a diagnostiku vybraných onemocnění | 17 | Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie |  | 22000000 | ano | Ne |  | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
| 18 | Procesovací Datastanice | 100000 |  | ano | Ne |  | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
| 19 | Statistický software | 120000 |  | ano | Ne |  | SIMCA, MedCalc, GraphPad
| 20 | Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | 500000 |  | ano | Ne
| 21 | Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | 1700000 |  | ne | Ne |  | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
| 22 | Generátor dusíku | 700000 |  | ne | Ne |  | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
| 23 | Klimatizační jednotka | 70000 |  | ne | Ne |  | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Sušička skla | 70000
| 2 | Analyzátor acidobazické rovnováhy | 990000
| 3 | Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu | 600000
4
5
6
7
8

## ONK
IVPL
Název | množstvá | klinika | koupit | pořídit | cena koupě | cena pořízení | cena INVPL s DPH
Real-time PCR - 384 jamkový formát (Velkokapacitní analýza vzorků DNA pomocí PCR v reálném čase) | 1 | ONK | 0 | 1 | 0 | 1500000 | 1500000

## PATOL
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
UKMP LF UP a FN Olomouc | MUDr. Daniela Skanderová |  | Daniela.Skanderova@fnol.cz |  | 585632466
| Mgr. Gabriela Kořínková, PhD. |  | Gabriela.Korinkova@fnol.cz |  | 585 639 453 (2461)
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Kapilární proteinová analýza | 2000000 |  | ANO |  | 5 | Umožňuje detekci ale i kvantifikaci proteinů souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění |  | unikátní
| 2 | Analyzátor pro mol. diagnostiku | 1 600 000 kč |  |  | ANO | 9 | Umožňuje plně automatickou expresní/statimovou PCR detekci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění | už koupeno, průzkum se nedělá
| 3 | Real-Time PCR cycler | 2 000 000 kč |  | ANO / HOK |  | 8 | Umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| 4 | Mražák - 70 °C | 300 000 kč |  | IMUNOL |  | 10 |  | průzkum ne, jako IMUNOL (vertikální)
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | Automatický tkáňový procesor | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 1 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu |  | unikátní
| 10 | Automatická zalévací linka | cena pod 5 mil |  | ANO |  | 2 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu |  | unikátní
| 11 | Mikroskopy s kamerami - 10 kusů | 5 000 000 kč |  | ANO |  | 3 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu |  | unikátní
| 12 | Automatický podavač preparátů | 1 500 000 kč |  | ANO |  | 4 | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu |  | unikátní
| 13 | Kryostat | 1 500 000 kč |  | ANO |  | 6 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| 14 | Barvící automat pro kryořezy | 300 000 kč |  | ANO |  | 7 | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| 15 | Centrifuga | 250 000 kč |  | OKB |  | 11 |  | průzkum ne, jako OKB
| 16 | Chladnička laboratorní 360-400 l | 165 000 kč |  | OKB |  | 12 |  | průzkum ne, jako OKB
17
..…Návrh vlastního projektu…. | 18
19
20
21
22
23
24
25
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Vodní lázeň PT Link pro IHC | 200 000 kč
| 2 | Vodní lázeň třepací pro ISH | 150 000 kč
3
4
5
6
7
8

## TO
Název kliniky | Kontakní osoba - jméno, titul |  | Email |  | Telefon
Transfuzní oddělení | MUDr. Dana Galuszková |  | dana.galuszkova@fnol.cz |  | 588442893
| Pořadí | Název | Cena do 5mil | Cena nad 5 mil | Zpracovává klinika (Ano/Ne) | Již realizováno (Ano/Ne) | Priorita | Poznámka / Odůvodnění / Popis funkce přístroje v projektu
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | 1 | Systém na diagnostiku bakterií a plísní TO | 600000 |  | ano | ne | ano
| 2 | Digestoř k přípravě vzorků k PCR vyšetření | 400000
3
4
5
6
7
8
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | 9 | stolní laboratorní centrifuga | 484000 | ne | Ano, společně s obchodním úsekem | ne | ano
| 10 | Inkubátor a agitátor krevních destiček | 750000 | ne | Ano, společně s obchodním úsekem | ne | ano
| 11 | Laboratorní chlazená centrifuga | 484000 | ne | ne | ne | ano
| 12 | Agitátor krevních destiček | 242000 | ne | ne | ne | ano
| 13 | Stacionární svářečka krevních vaků | 120000 |  |  | ne | ano
| 14 | Mraznice pro uskladnění krevních vzorků a rekonv. plazmy 2x | 500000
| 15 | Laboratorní chladnice – pro uložení krevních vzorků v Laboratoři p ve speciální laboratoři | 75000
| 16 | Laboratorní chladnice – pro uložení krevních vzorků v Laboratoři imunohematologie | 75000
..…Návrh vlastního projektu…. | 17
18
19
20
21
22
23
24
Popis projektu:
Investice z rozpočtu FNOL - požadavek do investičního plánu 2021 (ostatní přístroje mimo dotace ReactEU) | 1 | Svářečky 5 | 600000
| 2 | Mikroskop | 100000
3
4
5
6
7
8