## průzkum trhu - specifikace
UNIKÁT
TRŽNÍ PRŮZKUM |  |  | SATELITNÍ ŘEŠENÍ jeden hemokultivačni blok fx40 je vystrčený na oddělení kde je to 24h denne. Když je mikra zavrena tak přes draty spojeno s mikrou rozjede, dojdou do práce a lze vyslat laborantku a ta vezme lahvicky a dle car kodu preklopi zrychli diagnostika, tykaji kritických pacientů z ara atd vyrazne zrychluje -> lecba kazda hodina u septickeho stavcu zhorsuje o 10procent ,
Název veřejné zakázky: "Komplexní modulární technologické vybavení mikrobiologické laboratoře pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění" |  |  | bd max molekularni diagnostika patogenu z toho co se vyhdruje uz mají pro zrychlenou identifikaci kompatabilita maldi tof
Uveďte typ, výrobce: Becton, Dickinson and Company (výrobce), Becton Dickinson Czechia, s.r.o. (dodavatel)
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Komplexní modulární technologické vybavení mikrobiologické laboratoře pro detekci infekční patogenů a nozokomiálních nákaz z klinických vzorků sestavající z: (i) plně automatického systému pro molekulárně biologické vyšetření (PCR), (ii) systému pro mikrobiologickou kultivaci - automatický hemokultivační systém se satelitním řešením s dostupností 24/7, a (iii) systém umožňující přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
(i) plně automatický systém pro molekulárně biologické vyšetření (PCR)
KAPACITA
možnost provést min. 24 extrakcí nukleových kyselin v jednom běhu | ANO | min. 24 v jednom běhu
možnost provést min. 48 real-time PCR amplifikací v jednom běhu | ANO | min. 48 v jednom běhu
možnost jednotlivých extrakcí nukleových kyselin v jednom běhu | ANO
možnost jednotlivých real-time PCR amplifikací v jednom běhu | ANO
TECHNOLOGIE
plně automatizovaný PCR systém (automatizace přípravy vzorku, extrakce, amplifikaci a detekci v jediném systému) | ANO
nezávislá extrakce a amplifikace vzorků. | ANO
reagencie připravené přímo k použití k minimalizaci preanalytické fáze | ANO
interní čtečka čárových kódů k ověření typ testů a reagencií přítomných pro každý test | ANO
pohyb robotického ramena minimalizující křížové kontaminace | ANO
ovládání z PC - obrazovka, klávesnice, myš | ANO
systém i testy jsou určeny pro CE IVD (potvrzeno prohlášením o shodě s požadavky stanovenými ve směrnici 98/79 / ES) | ANO
systém pro užití i jako otevřený systém pro uživatelské sety | ANO
FUNKCE
funkce přípravy vzorku (extrakce nukleových kyselin) | ANO
funkce real-time polymerázové řetězové reakce (PCR) | ANO
funkce amplifikace | ANO
systém bez uživatelské kalibrace | ANO
kombinování různých testů při běhu přístroje | ANO
technologie čárových kódů pro detekci vyšetřovacích setů | ANO
technologie čárových kódů pro detekci vzorků | ANO
ovládací software s nutností inimálních interakcí uživatele | ANO
dávkové zpracování heterogenních sadu testů současně | ANO
funkce "on demand" zajišťující možnost pozastavit přístroj během analýzy PCR, aby načtení nových vzorků | ANO
SETY
Dostupnost setů pro uvedené typy vyšetření: | ANO
- detekce SARS-CoV-2 | ANO
- detekce Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Adenovirus (40/41), Sapovirus, Astrovirus | ANO
- detekce Influenza A, Influenza B, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis | ANO
- detekce MRSA, mecA, mecC,MREJ | ANO
- detekce vanA, vanB, KPC, NDM, OXA-48, VIM, NDM | ANO
- detekce GBS | ANO
- detekce Salmonella spp., Campylobacter spp. (jejunia coli), Shigella spp., geny stx 1 a stx 2 | ANO
- detekce Yersinia, Vibrio spp., Aeromonas spp. | ANO
- detekce Clostridium difficile | ANO
- detekce Lactobacillus sp., Gardenerella vaginalis, BVAB-2 & Megasphaera-1 | ANO
- detekce Candida species, Candida glabrata, Candida krusei | ANO
- detekce Trichomonas vaginalis | ANO
- detekce Mycobacterium tuberculosis complex, RIF and INH rezistence | ANO
(ii) systém pro mikrobiologickou kultivaci - automatický hemokultivační systém se satelitním řešením s dostupností 24/7
KAPACITA
kapacita 240 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic, v rozložení 200 pozic v laboratoři + 40 pozic mimo laboratoř, tj. satelitně (fyzicky) umístěných mimo místo instalace základního systému | ANO | min. 200 pozic + min. 40 pozic
TECHNOLOGIE
hemokultivační systém s kontinuálním testováním jednotlivých vzorků min. 1x za 10 minut | ANO | min. 1x za 10 minut
fluorescenční technologie | ANO
resinová technologie pro neutralizaci antibiotik | ANO
technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů | ANO | min. 2D čárové kódy
technologie “Sample Anywhere” – data o vzorku se vztahují k jeho záznamu (pořadovému číslu), nikoliv ke kultivační pozici | ANO
nepřetržité protřepávání kultivačních lahviček při konstantní teplotě | ANO
čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé stanici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice | ANO
grafické uživatelské rozhraní | ANO
dotyková ovládací obrazovka | ANO
komunikační modul pro obousměrné připojení k laboratornímu informačnímu systému Envis/LIMS, s obousměrným přenosem dat o vzorcích (minimálně demografické a identifikační údaje vzroku do systému, výsledky do LIS) | ANO
připojení systému do laboratorního informačního systému Envis/LIMS je integrální součástí dodávky | ANO
FUNKCE
indikace pozitivních vzorků prostřednictvím zvukového a vizuálního alarmu | ANO
funkce “Bottle Anywhere” – data o lahvičce se vztahují k pořadovému číslu | ANO
funkce transferu lahviček mezi přístroji bez ztráty dat | ANO
funkce zpětného vrácení pozitivní lahvičky pro další inkubaci bez ztráty dat od vyjmutí lahvičky | ANO | min. 5 hodin.
automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vložení kultivační lahvičky | ANO
individuální nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek | ANO | min. 4 - 14 dnů
funkce on-line zobrazení růstové křivky | ANO
možnost kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře | ANO | min. 1 + 1 kód
specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky | ANO
návaznost zpracování pozitivních vzorků bez nutnosti úpravy vzorku pro mikroskopii a spektrometrické identifikační metody | ANO
integrovaný ovládací systém - počítač zabudovaný uvnitř přístroje | ANO
možnost modulárního rozšíření v případě potřeby navýšit kapacitu systému | ANO
KOMPATIBILITA
Hemokultivační systém je kompatibilní s:
- kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | ANO
- kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | ANO
- kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | ANO
- kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | ANO
- kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, s lytickým činidlem k lýze buněk, pro kultivaci anaerobních bakterií | ANO
- kult. lahvičkami pro selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub | ANO
Kultivační lahvičky jsou kompatibilní s:
- systémem pro vakuový odběr krve | ANO
- bezpečnostním systémem pro subkultivaci | ANO
(iii) systém umožňující přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem
FUNKCE
fuknce transferu kultivovaných lahviček mezi propojenými systémy (lokálně i vzdáleně) | ANO
funkce transferu lahviček mezi přístroji bez ztráty naměřených dat | ANO
přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem | ANO
možnost TCP/IP konektivity mezi základní a satelitní částí systému | ANO
funkce sdílení dat mezi základní a satelitní částí systému | ANO
technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů | ANO
individuální (lokální i vzdálené) nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek | ANO
grafické uživatelské rozhraní | ANO
připojení systému do laboratorního informačního systému Envis/LIMS je integrální součástí dodávky | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | součástí nabídky nejsou elektrické revize ve smyslu zákona; to je nepochopení; tohle není (jako př.) RTG, NMR nebo chrirurgický robot!!!
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2400000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2904000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 252000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 304920

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | "Komplexní modulární technologické vybavení mikrobiologické laboratoře pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění"
Obchodní firma nebo název:
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Mgr. Martina Bohuňková |  | +420.776.890.443 |  | martina.bohunkova@bd.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | [6 empty] | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2400000 | 504000 | 2904000 |  | (***) | (i) PCR systém | 950000 | 199500 | 1149500
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let |  | (ii) hemokultivace 200+40 pozic | 1250000 | 262500 | 1512500
[8 empty] | (iii) satelitní řešení | 200000 | 42000 | 242000
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [7 empty] | Celkem | 2400000 | 504000 | 2904000
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 26000 | 5460 | 31460
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 156000 | 32760 | 188760
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 16000 | 3360 | 19360
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 96000 | 20160 | 116160
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0 |  | součástí nabídky nejsou elektrické revize
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 252000 | 52920 | 304920
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1250 | 262.5 | 1512.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 10200 | 2142 | 12342
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 68700 | 14427 | 83127
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2720700 | 571347 | 3292047
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.