## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Automat na vyšetření sterility transfuzních přípravků
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | cena s DPH
Automat na vyšetření sterility transfuzních přípravků | ANO | 653400
Technická specifikace | ANO / NE
Automat na vyšetření sterility transfuzních přípravků - aerobní, anerobní prostředí, houby a plísně | ANO
První odečet validních výsleků do 48 hodin | ANO
Lahvička s půdou - aerobní prostředí | ANO | 83.49
Lahvička s půdou - anerobní prostředí | ANO | 83.49
Lahvička s půdou - houby a plísně | ANO | 83.49
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
• Servisní zásah do 24 hod v případě závady ohrožující chod systému a do 48 hod při závadě neohrožující chod systému. V případě, že dodavatel nebude schopen provést opravu při výskytu závady ohrožující chod systému, je povinen zajistit na své náklady vyšetření vzorků v externí laboratoři | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO, 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO