## projekt1
| NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
PROJEKT 1: Přístroje, které mohou sloužit k diagnostice virových/bakteriálních infekčních onemocnění (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.) | Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| Termocykler | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvýšení - zajištění laboratorních kapacit - stávající přístroje jsou na pokraji životnosti. Přístroj pro PCR - amplifikace nukleových kyselin.
| Genetický analyzátor | GEN | 1200000 | Společně s OBMI | ne | Přístroj na sekvenci nukleových kyselin, stávající přístroj je na pokraji životnosti.
| Bioanalyzér _TapeStation | GEN | 900000 | Společně s OBMI | ne | Ověřování kvality nukleových kyselin před jejich sekvenováním.
| Centrifuga | GEN | 250000 | Společně s OBMI | ne | Zvyšování koncentrace vzorků nukleových kyselin před jejich analýzou.
| Izolátory DNA 2ks | HOK | 2000000 | ANO | ne | Slouží k izolaci meteriálu pro PCR stanovení
| Kapilární elektroforéza | HOK | 2000000 | ANO | ne | Identifikace neznámých mutačních stavů při DNA diagnostice
| Digital PCR | HOK | 4000000 | ANO | ne | Kvantitativní identifikace mutačních stavů
| Spektrofotometr na měření kvality DNA | HOK | 300000 | ANO | ne | stanovení kvality izolavané DNA
| Sekvenační software | HOK | 300000 | ANO | ne | Vyhodnocení neznámých mutačních stavů proti databance
| Light cycler | HOK | 1000000 | ANO | ne | PCR cycler s možností kvantifikace produktů
| Flow box 2ks | HOK | 500000 | ANO | ne | využití k izolacím mononuklearnich kyselin
| ELISA analyzátor | IMUNO | 700000 | ANO |  | Rozšíření a posílení diagnostiky slizniční imunity
| Hlubokomrazící box na mínus 70 st. | IMUNO | 300000 | ANO | ne | Dlouhoodbé skladování vzorků a diagnostik.
| BD MAX™ System | MIKRO | 950000 | ANO | NE | Přístroje 1-4 je nutné brát jako diagnostický komplet umožňující detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
| BD BACTEC™ FX Top | MIKRO | 990000 | ANO | NE | viz řádek 6
| BD BACTEC™ FX40 | MIKRO | 260000 | ANO | NE | viz řádek 6
| BD EpiCenter™ System | MIKRO | 200000 | ANO | NE | viz řádek 6
| Myčka na laboratorní sklo | MIKRO | 350000 | NE | NE | Je nutná obnova myčky na laboratorní sklo
| Modul na přípravu mikroskopického preparátu | MIKRO | 2449000 | ANO | NE | Příprava mikroskopických preparátů pro diagnostiku infekčních onemocnění
| Inokulační automat | MIKRO | 8000000 | Je/bude vypsáno výběrové řízení | VZ 2020 | Automat na inokulaci biologických vzorků na kultivační půdy pro detekci původců infekčních onemocnění
| Moduly pro GeneXpert | MIKRO | 600000 | NE | NE | Detekce virových patogenů, včetně SARS-CoV-2
| Lyofilizační přístroj | MIKRO | 1000000 | NE | NE, ivpl2021 | Uchovávání původců infekčních onemocnění k další typizaci a použití, např. pro přípravu vakcín
| ELISA automat | OKB | 2000000 | ANO | NE | Analyzátor pro testování protilítek
| Kapilární proteinová analýza | PATOL | 2000000 | ANO | ne | Umožňuje detekci ale i kvantifikaci proteinů souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| Analyzátor pro mol. diagnostiku | PATOL | 1600000 | ANO | ANO | Umožňuje plně automatickou expresní/statimovou PCR detekci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
| Real-Time PCR cycler | PATOL | 2000000 | ANO | ne | Umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění
|  | CENA CELKEM: | 36349000

## projekt2
| NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
PROJEKT 2: Přístroje pro triážování pacientů k hospitalizaci a monitorování hospitalizovaných pacientů – urgentní vyšetření, sledování léčby | Průtokový cytometr 1 | HOK | 4500000 | Ano | Ne | Průtokovou cytometrii lze využít pro triážování pacientů potřebujících plicní podporu na zákaldě markerů časné sepse CD64
| Průtokový cytometr 2 | HOK | 3500000 | Ano | Ne
| Lyzační stanice | HOK | 100000 | Ano | Ne
| Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) střední kapacity | IMUNO | 4500000 | Ano | ne | Umožnění epigenetické analýzy a sekvenování imunitních genů pro studie a diagnostiku genetické predispozice k infekčním a imunopatologickým chorobám a jejím komplikacím. Technologie NGS výrazně zefektivní studium a diagnostiku vlastní vnímavosti k chorobám a přispěje ke stratifikaci pacientů podle rizika časných i pozdních komplikací.
| Analyzátor pro zpracování imunoblotů | IMUNO | 400000 | Ano | ne | Infekce představuje jeden ze zevních spouštěčů autoimunitního zánětu u predisponovaných osob, včasné multiplexové vyšetření usnadní diagnostiku autoimunitního onemocnění. Význam nejen pro diagnsotiku, ale i pro terapeuticko - predikční účely.
| Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence | IMUNO | 450000 | Ano | ne | Náhrada manuálního zpracování, ušetření pracovní síly, urychlení vyšetřovacího postupu, možnost zpracování více vzorků.
| Lednice laboratorní 360 litrů 2x | TO | 150000 | ne | ne
| Mraznice, nejméně 300 l, -9 °C až - 30 °C 2x | TO | 500000 | ne | ne
| Centrifuga chlazená 4 x 290 ml 2x | TO | 800000 | ne | ne
| Digestoř 1x | TO | 400000 | ne | ne
| Agitátor krevních destiček | TO | 200000 | ne | ne
| Centrifugy 2x | OKB | 400000 | ne | ne
| Mrazák laboratorní pultový 300 l | OKB | 100000 | ne | ne
| Chladničky laboratorní 360-400 l | OKB | 165000 | ne | ne
| Nefelometr | OKB | 1000000 | ano | ne | Analyzátor k testování specifických proteinů včetně zánětlivých markerů, touto technikou lze sledovat proteiny o nízké koncentraci (např. v moči nebo dalších tělních tekutinách). Lze sledovat stav pacientů v septickém stavu a vývoj jejich onemocnění.
| Automatický tkáňový procesor | PATOL | 4900000 | ANO | ne | Cena pod 5mil nenapsali cenu.Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Automatická zalévací linka | PATOL | 4900000 | ANO | ne | Cena pod 5mil nenapsali cenu.Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Mikroskopy s kamerami - 5 kusů | PATOL | 2 500 000 kč | ANO | ne | Komplexní bioptická diagnostika - výrazný posun k automatizaci, digitalizaci, standardizaci a k časové i personální flexibilitě provozu
| Kryostat | PATOL | 1 500 000 kč | ANO | ne | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
| Barvící automat pro kryořezy | PATOL | 300 000 kč | ANO | ne | Urgentní diagnostika u aktuálně probíhající operace na sále (čas odezvy do 30 minut) - výrazné rozšíření kapacity a urychlení/automatizace kryostatových vyšetření bioptických vzorků
|  | CENA CELKEM | 26965000

## OKB
NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
Kapalinová chromatorafie / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie | OKB | 22000000 | ano | ne | Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LC/MS API 4000, Applied Biosystems. Na základě dlouhodobých zkušeností pracoviště OKB, FN Olomouc s hmotnostní spektrometrii bude tento přístroj využit pro detailní studium vybraných onemocnění na úrovni metabolitů, lipidů a glyko/proteinů. První studie v oblasti COVID-19 ukazují potenciál těchto skupin látek jakožto budoucí možné biomarkery. Je plánováno použití přístroje pro rutinní měření hladiny vitaminu D v souvislosti s COVID-19. Univerzálnost tohoto přístroje umožní použít jej pro nový diagnostický přístup ať už známých nebo i nových vzácných monogenních chorob (dědičné metabolické poruchy, DMP). Přístroj bude mimo to sloužit jakožto záložní pro již zavedené metody monitorování hladin léků, novorozeneckého screeningu a vyšetřování pacientů s DMP.
Procesovací Datastanice | OKB | 100000 | ano | ne | PC pro nezávislé zpracování velkých objemů dat z LC/MS
Statistický software | OKB | 120000 | ano | ne | SIMCA, MedCalc, GraphPad
Puncher pro přípravu vzorků z krevní skvrny | OKB | 500000 | ano | ne
Projekt rozvodů elektrické sítě pro záložní zdroj | OKB | 1700000 | ne | ne | rekonstrukce rozvodů elektrické sítě v LDMP, OKB, FNOL, změna výstupu UPS z 1 => 3 fáze, kompletní rozvody, projekt (konzultováno s Ing. Zbořilem, bude ještě dořešeno s Ing. Olejníčkem)
Generátor dusíku | OKB | 700000 | ne | ne | generátor dusíku pro LC/MS přístroj, včetně úpravy rozvodu plynů
Klimatizační jednotka | OKB | 70000 | ne | ne | doplnění o jednu klimatizační jednotku k LC/MS přístroji
| CENA CELKEM: | 25190000

## JINÉ
NÁZEV | KLINIKA | CENA | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | REALIZOVÁNO | POZN.
Spektrální průtokový cytometr | IMUNO | 13000000 | Ve spolupráci s Transfúzním odd. | ne | Vyšetření paměťové buněčné imunity u pacientů s prokázaným infekčním onemocněním a multiparametrické stanovení efektorových populací leukocytů u akutně nebo recentně infikovaných pacientů
Real-time PCR | ONK | 1500000 | ANO | NE | věda/výzkum, lze využít i v klinické praxi