## technické specifikace
Název veřejné zakázky: Sonda radiální EUS
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu radiální sondy EUS pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace radiální sondy
sonda musí být kompatibilní bez nutnosti použití adaptéru s Endobronchiálním ultrazvukovým systémem EU-ME2 Premier Plus a komponentou MAJ1720 používaným na Plicní klinice
Sonda musí pracovat metodou mechanického radiálního zobrazení
sonda musí mít skenovací rozsah 360°
sonda musí mít pracovní délku minimálně 2m
sonda musí mít vnější průměr distálního konce sondy maximálně 1,8mm
sonda musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 2,0mm
sonda musí mít zobrazovací ultrazvukovou frekvenci 20MHz, zobrazení v B módu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma