Stížnosti na vzduchotechniku v budově A(SO01)

Urgentní příjem - 1PP

A_A491150 Dispečink-není vůbec výměna vzduchu (není vzt)

A_A491160 ER1-teplo v létě

A_A491120 ER2-teplo v létě

A_A491090 neurol. amb.-teplo v létě

A_A491100 interní amb.-teplo v létě

Čekárna-malá výměna vzduchu

Traumatologie – 1PP

A_A191020 poradna traumat.-malá výměna vzduchu

Čekárna-malá výměna vzduchu

Radiologie – 1PP

A_A191060 recepce- malá výměna vzduchu

A_A391280 popisovna- není vůbec výměna vzduchu (není vzt)

A_A391200 sekretariát- není vůbec výměna vzduchu (není vzt)

A_A191270 ultrazvuk-zima na vyšetřovně

Vyšetřovna mag.rezonance-teplo ve vyšetřovně

Urologie – 1NP

A_A101310 Dětská amb.-teplo v místnosti

A_A 101280 Sonografie- teplo v místnosti

A_A101270 Interventní monografie- teplo v místnosti

A_A101240 Endoskopie-zima v místnosti

I.chirurgie – 1NP

A_A101100 Endoskopi I- malá výměna vzduchu

A_A101110 Endoskopi II- malá výměna vzduchu

A_A101140 Endoskopi III- malá výměna vzduchu

A_A101150 Endoskopi IV- malá výměna vzduchu

Informace – 1NP

A-A201020 Informace(výběr regul.poplatků)-malá výměna vzduchu

Centrální šatny - 2PP -malá výměna vzduchu

Zdravotnický sklad - 2PP - malá výměna vzduchu

Rozvodna,trafostanice - 2PP - malá výměna vzduchu

V Olomouci 1.7.2008