## List1
Budova | VZT zařízení | Přívod m3/h | Odtah m3/h
A | vzt 1-COS | 3800 | 4200
A | vzt 2-COS | 3800 | 3400
A | vzt 3-COS | 3800 | 3400
A | vzt 4-COS | 3800 | 3400
A | vzt 5-COS | 3800 | 3400
A | vzt 6-COS | 6700 | 6000
A | vzt 7-Kardio | 4200 | 3800
A | vzt 8-Kardio | 4200 | 3800
A | vzt 9-čisté zázemí OP | 9400 | 8400
A | vzt 10-špinavá steril. | 6400 | 6000
A | vzt 11-špinavé záz.OP | 7400 | 5700
A | vzt 12-čistá steril. | 4400 | 4000
A | vzt 13-IPCHO | 15600 | 13700
A | vzt 14-ARO | 13600 | 11600
A | vzt 15- | 15000 | 5700
A | vzt 16 | 10500 | 10100
A | vzt 17 | 8800 | 7000
A | vzt 18-OP9,10 | 9800 | 9500
A | vzt 19-OP7,8 | 9800 | 8900
A | vzt 20-CT | 6900 | 6300
A | vzt 21-RTG | 8300 | 8600
A | vzt 22-MR,1 urol.rtg | 10800 | 9800
A | vzt 23-MR2 | 4400 | 4100
A | vzt 24-URGENT | 11500 | 10400
A | vzt 25-UROL. SÁL | 2700 | 2300
A | vzt 26 | 6000 | 4600
A | vzt 27 | 5200 | 4600
A | vzt 28-šatny | 7600 | 7600
A | vzt 29-větrání komp. Stanice | 7200 | 7200
A | vzt 30-diesel | 30000 | 30000
A | vzt 31-odtah trafostanice | 6000 | 6000
A | vzt 32-výměnička | 7300 | 7300
A | vzt 51-plastika | 4800 | 4200
A | vzt 50-Kardio | 9000 | 7600
A | vzt-54-nové šatny | 9000 | 6400
A | vzt 55-nová steril.
A | vzt 60 lékárna Cyto