## List1
SEZNAM PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK
Akce: FN Olomouc, IP Pavlova
Provedl: Jan Polách
č.prostupu | podlaží | typ ucp. | umístění | výsledek kontroly | datum
1.PP
VZT 1 | 1.NP | CFS-CT |  | provozuschopná | 2022-02-09
V případě neodborného zásahu do konstrukce těchto protipožárních ucpávek zhotovitel nepřebírá záruku za její celistvost, životnost a funkčnost.