Zápis o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek

akce: 	FN Olomouc IP Pavlova

odběratel: 	Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6 779 00 Olomouc

IČ 00098892, DIČ CZ00098892

dodavatel: 	JKKLIMA Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany,

IČ 038 68 371, DIČ CZ03868371

Revizi provedl:

Jan Polách

Zápis o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek (PU)

Provedené v souladu s Vyhláškou MV č.246/2001 Sb. a technickou dokumentací výrobce

| pč. | Umístění | Stěna x=1ks | Požární odolnost | Materiál / číslo ucpávky | Provozuschopnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT 1 |  | x | EI 60 | Tmel CFS-CT | provozuschopné |

Závěr, poznámky:

Požární ucpávky jsou provozuschopné a plně funkční.

V Olomouci dne 9.2.2022				Termín příští kontroly:9/2023