Uzávěry med. plynů č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Uzavírací ventily V2-Mamografie

(celá část budovy 1PP-A,B)

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch 0,4MPa

Stlačený vzduch 0,8MPa

N2O

Uzávěry med. plynů č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D)

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch

N2O

Uzávěry med. plynů č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěry med. plynů č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D)

Uzávěry med. plynů č.V2

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

Uzávěr kyslíku –ventily č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Uzavírací ventily V2-Mamografie

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěr vakua –ventily č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Uzavírací ventily V2-Mamografie

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěr SV –ventily č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Uzavírací ventily V2-Mamografie

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěr N2O –ventily č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Uzavírací ventily V2-Mamografie

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěr  SV8 –ventily č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

Urologie,Urgentní příjem

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěr kyslíku –ventily č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D)

Uzávěr vakua –ventily č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D)

Uzávěr SV –ventily č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D

Uzávěr N2O –ventily č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D

Uzávěr kyslíku –ventily č.V2

Uzavírá: Mamografie

Uzávěr vakua –ventily č.2

Uzavírá: Mamografie

Uzávěr SV –ventily č.V2

Uzavírá: Mamografie

Uzávěr N2O –ventily č.V2

Uzavírá: Mamografie

Uzávěr SV 8-ventily č.11

Uzavírá:Urologie

Urgentní příjem

Uzávěry med. plynů č.V11

Uzavírá: Urologie

Urgentní příjem

(Emergenci)

(celá část budovy 1PP- D)

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch

N2O

Uzávěry med. plynů č.V1

Uzavírá: Mag. Rezonanci,RTG,

2xCT,OP 8-10,Stereotak.sál,

Mamografie u RTG, Ambulance 1NP.

(celá část budovy 1PP-A,B)

Uzávěry med. plynů č.V2

Uzavírá: Mamografie

Uzávěry medicinálních plynů

VS16-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Magnetická rezonance

SV4	  -	Magnetická rezonance

Vakuum-   Magnetická rezonance

N2O       -   Odstaven

N2O       -   Magnetická rezonance

O2	  -	Magnetická rezonance

SV4	  -	Magnetická rezonance

Vakuum-   Magnetická rezonance