Uzávěry med. plynů č.13

Uzavírá: Sádrovna

Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch

N2O

Uzávěry med. plynů č.12

Uzavírá: Zákrokový sál

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch

N2O

Uzávěry med. plynů č.15

Uzavírá:Nástěnné panely-Emergency 2 Plyn:Kyslík

Vakuum

Uzávěry med. plynů č.14

Uzavírá:Vyšetřovna č.2-4

Plyn:Kyslík

Vakuum

Stlačený vzduch

N2O

Uzávěry med. plynů č.12

Uzavírá: Zákrokový sál

Uzávěry med. plynů č.13

Uzavírá: Sádrovna,Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Uzávěr plynů -ventilová skříň č.1

Uzávěr plynů -ventilová skříň č.2

Uzávěr plynů -ventilová skříň č.3

Uzávěr kyslíku –ventily č.V13

Uzavírá: Sádrovna

Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Uzávěr vakua–ventily č.V13

Uzavírá: Sádrovna

Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Uzávěr SV –ventily č.V13

Uzavírá: Sádrovna

Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Uzávěr N2O –ventily č.V13

Uzavírá: Sádrovna

Vyšetřovna č.1-4

Emergency č.1,č.2

Uzávěr kyslíku –ventily č.V12

Uzavírá: Zákrokový sál

Uzávěr vakua–ventily č.V12

Uzavírá: Zákrokový sál

Uzávěr SV –ventily č.12

Uzavírá: Zákrokový sál

Uzávěr N2O –ventily č.V12

Uzavírá: Zákrokový sál

Uzávěr kyslíku –ventily č.V15

Uzavírá:Nástěnné panely-Emergenci 2

Uzávěr vakua –ventily č.V15

Uzavírá:Nástěnné panely-Emergenci 2

Uzávěr kyslíku –ventily č.V14

Uzavírá:Vyšetřovna č.2-4

Uzávěr vakua –ventily č.V14

Uzavírá:Vyšetřovna č.2-4

Uzávěr N2O –ventily č.V14

Uzavírá:Vyšetřovna č.2-4