Uzávěr plynů pro Kardio sál.č.1:

Kyslík

Vakuum

CO2

N2O

Stlačený vzduch 0,4 MPa

Stlačený vzduch 0,8 MPa