Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu B-Franc Jozef (zařízení 76,77,78)

Hlavní uzávěr N2O pro budovu B-Franc Jozef (zařízení 74)

Hlavní uzávěr vakua pro budovu B-Franc Jozef (zařízení 73)

Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu pro budovu B-Franc Jozef (zařízení 72)