**Oddělení oprav a údržby**

**Výpis s odstraňování závad z revize med. plynů – Budova C**

Provozní revize č 005P/14/15/240/070, datum 2014

Snímání provozní signalizace a zobrazení na centrálním dispečinku je zprovozněno

Dne 25.1.2017