Hlavní uzávěr vakua pro budovu C- Por-gyn - Novoroz. odd. (zařízení 19)

Hlavní uzávěr vakua pro budovu C- Por-gyn - lůžková část,OP sály,porodní sály,17A  (zařízení 20)

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu C-Por-gyn

(zařízení 24,25)

Hlavní uzávěr CO2pro budovu C- Por-gyn-IVF

(zařízení 22)

Hlavní uzávěr N2Opro budovu C-  Por-gyn

(zařízení 21)

Hlavní uzávěr vakua pro budovu C- Por-gyn

(zařízení 19)

Hlavní uzávěr vakua pro budovu C- Por-gyn

(zařízení 19)

Hlavní uzávěr vakua

pro budovu C

Uzávěr vakua pro

Odd. novorozenci

Uzávěr vakua pro OP sály,

Porodní sály,odd.17A,CAR