Uzávěry medicinálních plynů

VS1-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd.JIP

SV4	  -	odd.JIP

Vakuum-   odd.JIP

Uzávěry medicinálních plynů

VS3	-Ventilová skříň uzavírá:

SV4	       -budova C

CO2	       -budova C

O2	   -	 odd.JIP

SV4	   -	 odd.JIP

Vakuum-   odd.JIP

O2	     -   odd.17A JIP

O2	     -   Por. sály+OP sály

SV4	           -   budova C

Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu

SV4 pro budovu C

Hlavní uzávěr CO2 pro budovu C

Hlavní uzávěr stlačeného

vzduchu SV4 pro budovu C

Hlavní uzávěr CO2 pro budovu C

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu C-Por-gyn

Uzávěry medicinálních plynů

VS4-Ventilová skříň uzavírá:

CO2	  -	OP2+přípravna

N2O	  -	OP2+přípravna

Vakuum-   OP2+přípravna

Uzávěry medicinálních plynů

VS5	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	 -	OP2+přípravna

SV4	 -	OP2+přípravna

Uzávěry medicinálních plynů

VS6-Ventilová skříň uzavírá:

CO2	  -	OP1

N2O	  -	OP1

Vakuum-   OP1

Uzávěry medicinálních plynů

VS7	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	 -	OP1

SV4	 -	OP1

Uzávěry medicinálních plynů

VS2	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	    -odd.17A

Vakuum -odd.17A

SV4	       -budova C

CO2	       -budova C

CO2	  -	OP2+přípravna

N2O	  -	OP2+přípravna

Vakuum-   OP2+přípravna

O2	 -	OP2+přípravna

SV4	 -	OP2+přípravna

CO2	  -	OP1

N2O	  -	OP1

Vakuum-   OP1

O2	 -	OP1

SV4	 -	OP1

O2	    -odd.17A

Vakuum -odd.17A

Uzávěry medicinálních plynů

VS8-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Porodní sály

N2O	  -	Porodní sály

Vakuum-   Porodní sály

SV4       -	Porodní sály

O2	  -	Porodní sály

N2O	  -	Porodní sály

Vakuum-   Porodní sály

SV4       -	Porodní sály

Uzávěry medicinálních plynů

VS9-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Uzávěr patra-1.NP

Vakuum-   Uzávěr patra-1.NP

SV4       -	Uzávěr patra-1.NP

Uzávěry medicinálních plynů

VS10-Ventilová skříň uzavírá:

N2O   -	    Uzávěr patra-1.NP

CO2	  -	Uzávěr patra-1.NP

Uzávěry medicinálních plynů

VS11-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	CAR

Vakuum-   CAR

SV4       -	CAR

Uzávěry medicinálních plynů

VS12-Ventilová skříň uzavírá:

N2O   -	    CAR

CO2	  -	CAR

CO2	  -	CAR-laboratoře

O2	  -	Uzávěr patra-1.NP

Vakuum-  Uzávěr patra-1.NP

SV4       -	Uzávěr patra-1.NP

N2O   -	    Uzávěr patra-1.NP

CO2	  -	Uzávěr patra-1.NP

O2	  -	CAR

Vakuum-  CAR

SV4       -	CAR

N2O   -	    CAR

CO2	  -	CAR

CO2	  -	CAR-laboratoře

Podružná redukční skříň CO2

pro CAR-Laboratoře

(max. 1 Bar)

Uzávěry medicinálních plynů

VS13-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  	- Odd.17 pokoj 1-9

Vakuum	- Odd.17 pokoj 1-9

Uzávěry medicinálních plynů

VS14-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  	- Odd.17 pokoj 10-16

Vakuum	- Odd.17 pokoj 10-16

O2	  	- Odd.17 pokoj 1-9

Vakuum	- Odd.17 pokoj 1-9

O2	  	- Odd.17 pokoj 10-16

Vakuum	- Odd.17 pokoj 10-16

Uzávěry medicinálních plynů

VS15-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Odd.19B

Uzávěry medicinálních plynů

VS16-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  	- IMP

Vakuum	- IMP

SV4		- IMP

Uzávěry medicinálních plynů

VS17-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  	- Fyziologie,pokoje matek

Vakuum	- Fyziologie,pokoje matek

O2	  -	Odd.19B

O2	  	- IMP

Vakuum	- IMP

SV4		- IMP

O2	  	- Fyziologie,pokoje matek

Vakuum	- Fyziologie,pokoje matek

Uzávěry medicinálních plynů

VS18-Ventilová skříň uzavírá:

O2	- Přívod z RS kyslíku

O2	- 3.NP-NOVO JIP,IMP,

Fyziologie,odd.19B

O2	- 3.NP-Porodní sály,

2.NP- Odd.17,IMP,

Operační sály,CAR